## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2675
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.09.2022 | OOM112 | V 109351 | 45143 | 1026 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109352 | 42568 | 996 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109353 | 42590 | 995 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109354 | 41100 | 927 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109355 | 42768 | 1005 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109356 | 43927 | 1015 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109357 | 44444 | 1013 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109358 | 42443 | 982 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109359 | 43058 | 1011 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109360 | 42552 | 975 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109361 | 41873 | 982 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109362 | 44743 | 1054 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109363 | 40290 | 949 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109364 | 43638 | 1017 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109365 | 40187 | 911 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109366 | 41493 | 947 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109367 | 41914 | 994 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109368 | 42259 | 1002 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109369 | 43366 | 1014 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109370 | 42367 | 959 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109371 | 42470 | 976 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109372 | 40451 | 944 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109373 | 42634 | 965 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109374 | 39979 | 937 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109375 | 42773 | 1009 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109376 | 40954 | 930 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109377 | 40820 | 961 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109378 | 42721 | 1012 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109379 | 41869 | 978 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109380 | 40261 | 946 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109381 | 42343 | 966 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109382 | 41148 | 968 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109383 | 42136 | 985 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109384 | 41285 | 975 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109385 | 40031 | 934 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109386 | 38412 | 903 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109387 | 41663 | 960 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109388 | 41488 | 987 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109389 | 42973 | 1008 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109390 | 41822 | 946 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109391 | 44479 | 1045 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109392 | 40927 | 966 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109393 | 41159 | 963 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109394 | 42528 | 984 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109395 | 38104 | 880 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109396 | 38354 | 888 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109397 | 43853 | 1020 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109398 | 38187 | 908 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109399 | 40813 | 271 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109400 | 41171 | 229 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109401 | 42176 | 287 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109402 | 40801 | 275 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109403 | 42656 | 350 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109404 | 40272 | 333 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109405 | 41823 | 291 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109406 | 41341 | 206 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109407 | 41433 | 272 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109408 | 40938 | 271 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109409 | 43216 | 211 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109410 | 41775 | 221 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109411 | 44392 | 231 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109412 | 42835 | 211 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109413 | 43086 | 295 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109414 | 42903 | 984 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109415 | 42993 | 1000 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109416 | 41318 | 965 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109417 | 42830 | 999 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109418 | 43077 | 1014 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109419 | 43304 | 1029 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109420 | 43903 | 1030 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109421 | 42880 | 1008 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109422 | 43798 | 1012 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109423 | 43773 | 1021 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109424 | 43176 | 1005 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109425 | 40814 | 955 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109426 | 41294 | 974 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109427 | 40441 | 939 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109428 | 43891 | 1020 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109429 | 42716 | 1006 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109430 | 43954 | 1010 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109431 | 42550 | 989 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109432 | 42794 | 990 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109433 | 40293 | 936 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109434 | 43966 | 1043 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109435 | 44049 | 1016 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109436 | 43398 | 1011 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109437 | 40846 | 956 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109438 | 42286 | 985 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109439 | 44141 | 1042 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109440 | 42850 | 1009 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109441 | 42247 | 997 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109442 | 43511 | 1022 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109443 | 41966 | 979 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109444 | 41878 | 966 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109445 | 42713 | 996 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109446 | 44372 | 1015 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109447 | 44831 | 1030 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109448 | 43345 | 1029 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109449 | 41091 | 944 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109450 | 44219 | 1020 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109451 | 41331 | 975 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109452 | 42749 | 977 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109453 | 43772 | 1038 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109454 | 39993 | 940 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109455 | 43198 | 986 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109456 | 42620 | 997 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109457 | 41300 | 953 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109458 | 42957 | 1007 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109459 | 43249 | 992 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109460 | 42858 | 1004 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109461 | 43512 | 1011 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109462 | 44001 | 1006 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109463 | 42045 | 974 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109464 | 42181 | 998 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109465 | 41427 | 965 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109466 | 40088 | 949 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109467 | 43744 | 1020 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109468 | 43912 | 1017 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109469 | 41196 | 952 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109470 | 40520 | 955 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109471 | 43645 | 995 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109472 | 42164 | 962 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109473 | 43842 | 1002 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109474 | 41678 | 970 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109475 | 43229 | 1022 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109476 | 44545 | 1039 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109477 | 38820 | 906 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109478 | 42699 | 1002 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109479 | 43343 | 1004 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109480 | 44523 | 1048 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109481 | 41380 | 958 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109482 | 41857 | 993 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109483 | 40449 | 952 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109484 | 40039 | 949 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109485 | 42497 | 981 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109486 | 41821 | 957 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109487 | 42359 | 971 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109488 | 43970 | 1016 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109489 | 42133 | 1000 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109490 | 42501 | 1006 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109491 | 43294 | 1031 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109492 | 43181 | 1006 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109493 | 41726 | 985 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109494 | 41600 | 969 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109495 | 42920 | 985 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109496 | 43174 | 1016 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109497 | 43430 | 1029 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109498 | 43835 | 1005 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109499 | 41022 | 965 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109500 | 43137 | 986 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109501 | 42526 | 996 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109502 | 43574 | 1001 | +
16.09.2022 | OOM112 | V 109503 | 41856 | 978 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109504 | 41116 | 955 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109505 | 42111 | 981 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109506 | 41716 | 968 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109507 | 41557 | 957 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109508 | 37762 | 870 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109509 | 40156 | 939 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109510 | 39659 | 916 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109511 | 39969 | 945 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109512 | 43492 | 1004 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109513 | 41217 | 952 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109514 | 40786 | 954 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109515 | 43524 | 1002 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109516 | 40818 | 952 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109517 | 39448 | 932 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109518 | 39861 | 921 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109519 | 42872 | 996 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109520 | 38809 | 893 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109521 | 42179 | 993 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109522 | 41815 | 986 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109523 | 39324 | 921 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109524 | 41564 | 973 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109525 | 41503 | 956 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109526 | 39618 | 914 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109527 | 42427 | 982 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109528 | 38920 | 915 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109529 | 39864 | 944 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109530 | 41073 | 953 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109531 | 42264 | 978 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109532 | 41085 | 975 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109533 | 38496 | 892 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109534 | 40621 | 952 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109535 | 42148 | 975 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109536 | 42190 | 985 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109537 | 44069 | 1017 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109538 | 38774 | 918 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109539 | 42769 | 995 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109540 | 42823 | 1001 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109541 | 42449 | 984 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109542 | 40371 | 930 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109543 | 39526 | 918 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109544 | 39325 | 910 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109546 | 41812 | 980 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109547 | 42002 | 984 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109548 | 40259 | 939 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109549 | 36069 | 841 | +
20.09.2022 | OOM112 | V 109550 | 44096 | 1038 | +