## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.09.2022 | OOM110 | V 107000 | 11447 | 186 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107001 | 11260 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107002 | 11432 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107003 | 11291 | 187 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107004 | 11082 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107005 | 11157 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107006 | 11113 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107007 | 11357 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107008 | 11220 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107009 | 11330 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107010 | 11529 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107011 | 11263 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107012 | 11060 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107013 | 10772 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107014 | 11138 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107015 | 11228 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107016 | 11300 | 189 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107017 | 11448 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107018 | 11330 | 192 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107019 | 11239 | 193 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107020 | 11152 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107021 | 11026 | 189 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107022 | 11530 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107023 | 11417 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107024 | 11524 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107025 | 11272 | 194 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107026 | 11140 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107027 | 11356 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107028 | 11139 | 192 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107029 | 11287 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107030 | 11325 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107031 | 11708 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107032 | 11303 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107033 | 11447 | 189 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107034 | 11235 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107035 | 11157 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107036 | 11136 | 193 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107037 | 11396 | 192 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107038 | 11085 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107039 | 11125 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107040 | 10997 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107041 | 11112 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107042 | 11114 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107043 | 11315 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107044 | 11197 | 188 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107045 | 11078 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107046 | 11258 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107047 | 11109 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107048 | 11241 | 193 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107049 | 11061 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107050 | 11464 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107051 | 11557 | 186 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107052 | 11125 | 194 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107053 | 11062 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107054 | 11286 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107055 | 11759 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107056 | 11221 | 194 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107057 | 11358 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107058 | 11490 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107059 | 11090 | 194 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107060 | 11362 | 193 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107061 | 11313 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107062 | 11444 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107063 | 11110 | 193 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107064 | 11357 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107065 | 11090 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107066 | 11589 | 190 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107067 | 11211 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107068 | 11259 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107069 | 11490 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107070 | 10954 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107071 | 11328 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107072 | 11925 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107073 | 10922 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107074 | 11490 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107075 | 11587 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107076 | 11407 | 193 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107077 | 10852 | 194 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107078 | 11123 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107079 | 11288 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107080 | 11003 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107081 | 11147 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107082 | 11375 | 192 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107083 | 11188 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107084 | 11148 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107085 | 11359 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107086 | 11418 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107087 | 11346 | 197 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107088 | 11380 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107089 | 11305 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107090 | 11357 | 196 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107091 | 11019 | 195 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107092 | 11386 | 199 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107093 | 11416 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107094 | 11213 | 198 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107095 | 11661 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107096 | 11426 | 194 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107097 | 11323 | 191 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107098 | 11446 | 200 | +
22.09.2022 | OOM110 | V 107099 | 11071 | 200 | +