## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2022 | OOD103 | D 110058 | 11711 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110059 | 11595 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110060 | 11658 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110061 | 11568 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110062 | 11787 | 47 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110063 | 11547 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110064 | 11543 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110065 | 11305 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110066 | 11591 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110067 | 11556 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110068 | 11810 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110069 | 11766 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110070 | 11455 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110071 | 12376 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110072 | 11281 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110073 | 11770 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110074 | 11846 | 54 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110075 | 11599 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110076 | 11568 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110077 | 11568 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110078 | 11738 | 29 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110079 | 11802 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110080 | 11454 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110081 | 11795 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110082 | 11652 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110083 | 11685 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110084 | 11654 | 68 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110085 | 11353 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110086 | 11553 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110087 | 11704 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110088 | 11544 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110089 | 11809 | 49 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110090 | 11755 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110091 | 11776 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110092 | 11451 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110093 | 11385 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110094 | 11436 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110095 | 11642 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110096 | 11690 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110097 | 11671 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110098 | 11133 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110099 | 11491 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110100 | 11632 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110101 | 11530 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110102 | 11315 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110103 | 11493 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110104 | 11527 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110105 | 11745 | 56 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110106 | 11335 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110107 | 11306 | 30 | +