## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2022 | OOD103 | D 110108 | 11671 | 49 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110109 | 11750 | 29 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110110 | 11738 | 28 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110111 | 11731 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110112 | 11459 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110113 | 11835 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110114 | 11533 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110115 | 11490 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110116 | 11538 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110117 | 11468 | 27 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110118 | 11505 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110119 | 11814 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110120 | 11628 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110121 | 11662 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110122 | 11526 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110123 | 11602 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110124 | 11626 | 53 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110125 | 11584 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110126 | 11397 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110127 | 11501 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110128 | 11512 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110129 | 11718 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110130 | 11636 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110131 | 11599 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110132 | 11657 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110133 | 11592 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110134 | 11961 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110135 | 11174 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110136 | 11529 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110137 | 11345 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110138 | 11597 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110139 | 11527 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110140 | 11725 | 51 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110141 | 11496 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110142 | 11388 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110143 | 11459 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110144 | 11577 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110145 | 11601 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110146 | 11614 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110147 | 11680 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110148 | 11599 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110149 | 11398 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110150 | 11957 | 30 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110151 | 11597 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110152 | 11708 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110153 | 11233 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110154 | 11530 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110155 | 11791 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110156 | 11675 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110157 | 11743 | 36 | +