## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2022 | OOD103 | M01 111517 | 11597 | 50 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111518 | 11564 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111519 | 11572 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111520 | 11574 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111521 | 11542 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111522 | 11441 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111523 | 11506 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111524 | 11785 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111525 | 11573 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111526 | 11515 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111527 | 11693 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111528 | 11527 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111529 | 11374 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111530 | 11555 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111531 | 11472 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111532 | 11530 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111533 | 11653 | 49 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111534 | 11687 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111535 | 11595 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111536 | 11834 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111537 | 11411 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111538 | 11481 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111539 | 11320 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111540 | 11318 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111541 | 11544 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111542 | 11593 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111543 | 11787 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111544 | 11369 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111545 | 11593 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111546 | 11332 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111547 | 11584 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111548 | 11617 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111549 | 11558 | 65 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111550 | 11567 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111551 | 11596 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111552 | 11428 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111553 | 11584 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111554 | 11626 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111555 | 11595 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111556 | 11743 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111557 | 11281 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111558 | 11432 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111559 | 11637 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111560 | 11725 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111561 | 11313 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111562 | 11541 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111563 | 11284 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111564 | 11550 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111565 | 11523 | 53 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111566 | 11659 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111567 | 11412 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111568 | 11505 | 30 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111569 | 11453 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111570 | 11502 | 50 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111571 | 11844 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111572 | 11567 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111573 | 12119 | 49 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111574 | 11654 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111575 | 11477 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111576 | 11559 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111577 | 11479 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111578 | 12007 | 56 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111579 | 11672 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111580 | 11500 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111581 | 11619 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111582 | 11438 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111583 | 11284 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111584 | 11444 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111585 | 11512 | 28 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111586 | 11652 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111587 | 11489 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111588 | 11343 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111589 | 11445 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111590 | 11636 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111591 | 11733 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111592 | 11342 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111593 | 11447 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111594 | 11706 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111595 | 11686 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111596 | 11872 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111597 | 11642 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111598 | 11353 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111599 | 11342 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111600 | 11435 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111601 | 11742 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111602 | 11591 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111603 | 11567 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111604 | 11562 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111605 | 11380 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111606 | 11583 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111607 | 11841 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111608 | 11669 | 51 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111609 | 11781 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111610 | 11652 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111611 | 11455 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111612 | 11258 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111613 | 11462 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111614 | 11457 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111615 | 11792 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | M01 111616 | 11337 | 37 | +