## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116802 | 11520 | 11 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116803 | 11448 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116804 | 11660 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116805 | 11484 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116806 | 11479 | 24 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116807 | 11369 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116808 | 11699 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116809 | 11678 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116810 | 11537 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116811 | 11689 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116812 | 11595 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116813 | 11842 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116814 | 11397 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116815 | 11416 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116816 | 11427 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116817 | 11394 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116818 | 11270 | 10 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116819 | 11196 | 23 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116820 | 11420 | 24 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116821 | 11829 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116822 | 11678 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116823 | 11349 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116824 | 11582 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116825 | 11180 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116826 | 11571 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116827 | 11515 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116828 | 11316 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116829 | 11436 | 59 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116830 | 11160 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116831 | 11476 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116832 | 11652 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116833 | 11768 | 14 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116834 | 11761 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116835 | 11845 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116836 | 11726 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116837 | 11713 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116838 | 11634 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116839 | 11605 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116840 | 11584 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116841 | 11755 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116842 | 11643 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116843 | 11772 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116844 | 11648 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116845 | 11561 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116846 | 11759 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116847 | 11884 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116848 | 11682 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116849 | 11534 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116850 | 11762 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116851 | 11371 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116852 | 11669 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116853 | 11676 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116854 | 11757 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116855 | 11655 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116856 | 11756 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116857 | 11296 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116858 | 11799 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116859 | 11622 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116860 | 11952 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116861 | 11623 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116862 | 11708 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116863 | 11530 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116864 | 11780 | 10 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116865 | 11511 | 24 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116866 | 11733 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116867 | 11760 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116868 | 11516 | 22 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116869 | 11386 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116870 | 11690 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116871 | 11703 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116872 | 11697 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116873 | 11652 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116874 | 11673 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116875 | 11579 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116876 | 11600 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116877 | 11537 | 21 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116878 | 11683 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116879 | 11504 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116880 | 11656 | 12 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116881 | 11650 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116882 | 11607 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116883 | 11785 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116884 | 11814 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116885 | 11497 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116886 | 11721 | 24 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116887 | 11721 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116888 | 11600 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116889 | 11587 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116890 | 11557 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116891 | 11769 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116892 | 11614 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116893 | 11643 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116894 | 11505 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116895 | 11780 | 9 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116896 | 11593 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116897 | 11847 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116898 | 11799 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116899 | 11555 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116900 | 11440 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116901 | 11794 | 22 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116902 | 11547 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116903 | 11650 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116904 | 11620 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116905 | 11709 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116906 | 11655 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116907 | 11715 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116908 | 11752 | 23 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116909 | 11700 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116910 | 11927 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116911 | 11638 | 10 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116912 | 11764 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116913 | 11650 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116914 | 11794 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116915 | 11622 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116916 | 11528 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116917 | 11752 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116918 | 11517 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116919 | 11456 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116920 | 11641 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116921 | 11709 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116922 | 11542 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116923 | 11796 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116924 | 11690 | 21 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116925 | 11521 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116926 | 11844 | 11 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116927 | 11769 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116928 | 11697 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116929 | 11807 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116930 | 11625 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116931 | 11694 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116932 | 11512 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116933 | 11666 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116934 | 11663 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116935 | 11618 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116936 | 11564 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116937 | 11889 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116938 | 11696 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116939 | 11500 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116940 | 11536 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116941 | 11665 | 16 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116942 | 11589 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116943 | 11958 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116944 | 11913 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116945 | 11581 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116946 | 11501 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116947 | 11642 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116948 | 11747 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116949 | 11812 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116950 | 11903 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116951 | 11753 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116952 | 11633 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116953 | 11692 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116954 | 11642 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116955 | 11583 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116956 | 11825 | 11 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116957 | 11616 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116958 | 11841 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116959 | 11727 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116960 | 11718 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116961 | 11760 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116962 | 11675 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116963 | 11586 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116964 | 11687 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116965 | 11858 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116966 | 11398 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116967 | 11589 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116968 | 11464 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116969 | 11607 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116970 | 11523 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116971 | 11769 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116972 | 11756 | 10 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116973 | 11606 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116974 | 11427 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116975 | 11801 | 26 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116976 | 11705 | 27 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116977 | 11503 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116978 | 11868 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116979 | 11762 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116980 | 11562 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116981 | 11802 | 29 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116982 | 11753 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116983 | 11932 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116984 | 11624 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116985 | 11625 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116986 | 11390 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116987 | 11599 | 14 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116988 | 10784 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116989 | 11597 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116990 | 11526 | 33 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116991 | 11485 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116992 | 11385 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116993 | 11919 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116994 | 11583 | 32 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116995 | 11832 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116996 | 11625 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116997 | 11563 | 28 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116998 | 11652 | 31 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 116999 | 11628 | 30 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 117000 | 11880 | 25 | +
27.09.2022 | OOD103-1V | S01 117001 | 11633 | 28 | +