## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2022 | OOD103 | D 110158 | 11640 | 51 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110159 | 11513 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110160 | 11832 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110161 | 11492 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110162 | 11044 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110163 | 11642 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110164 | 11603 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110165 | 11769 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110166 | 11699 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110167 | 11387 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110168 | 11340 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110169 | 11677 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110170 | 11676 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110171 | 11462 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110172 | 11186 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110173 | 11431 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110174 | 11360 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110175 | 11666 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110176 | 11448 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110177 | 11616 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110178 | 11536 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110179 | 11586 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110180 | 11574 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110181 | 11606 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110182 | 11697 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110183 | 11559 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110184 | 11453 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110185 | 11452 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110186 | 11749 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110187 | 11549 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110188 | 11618 | 56 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110189 | 11656 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110190 | 11624 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110191 | 11743 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110192 | 11467 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110193 | 11533 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110194 | 11505 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110195 | 11406 | 43 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110196 | 11614 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110197 | 11730 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110198 | 11373 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110199 | 11662 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110200 | 11528 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110201 | 11576 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110202 | 11526 | 51 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110203 | 11578 | 52 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110204 | 11387 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110205 | 11616 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110206 | 11606 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110207 | 11608 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110208 | 11520 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110209 | 10492 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110210 | 11309 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110211 | 11982 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110212 | 11539 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110213 | 11431 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110214 | 11571 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110215 | 11642 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110216 | 11527 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110217 | 11691 | 46 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110218 | 11311 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110219 | 11591 | 52 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110220 | 11641 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110221 | 11355 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110222 | 11415 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110223 | 11416 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110224 | 11495 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110225 | 11644 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110226 | 11389 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110227 | 11522 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110228 | 11857 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110229 | 11515 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110230 | 11638 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110231 | 11264 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110232 | 11483 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110233 | 11389 | 46 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110234 | 11490 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110235 | 11770 | 56 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110236 | 11404 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110237 | 11620 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110238 | 11393 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110239 | 11729 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110240 | 11516 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110241 | 11569 | 48 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110242 | 11247 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110243 | 11414 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110244 | 11353 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110245 | 11415 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110246 | 11621 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110247 | 11467 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110248 | 11633 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110249 | 11504 | 41 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110250 | 11155 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110251 | 11645 | 51 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110252 | 11611 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110253 | 11551 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110254 | 11693 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110255 | 11449 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110256 | 11518 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110257 | 11777 | 49 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110258 | 11438 | 48 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110259 | 11489 | 31 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110260 | 11369 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110261 | 11669 | 32 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110262 | 11722 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110263 | 11367 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110264 | 11534 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110265 | 11376 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110266 | 11707 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110267 | 11668 | 55 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110268 | 11553 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110269 | 11526 | 33 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110270 | 11433 | 34 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110271 | 11565 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110272 | 11680 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110273 | 11713 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110274 | 11487 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110275 | 11309 | 52 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110276 | 11415 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110277 | 11798 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110278 | 11403 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110279 | 11739 | 46 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110280 | 11355 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110281 | 11515 | 45 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110282 | 11592 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110283 | 11869 | 59 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110284 | 11594 | 37 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110285 | 11573 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110286 | 11560 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110287 | 11488 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110288 | 11661 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110289 | 11508 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110290 | 11677 | 62 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110291 | 11557 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110292 | 11414 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110293 | 11627 | 42 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110294 | 11316 | 35 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110295 | 11413 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110296 | 11420 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110297 | 11488 | 44 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110298 | 11487 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110299 | 11438 | 57 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110300 | 11424 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110301 | 11615 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110302 | 11679 | 36 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110303 | 11463 | 48 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110304 | 11646 | 38 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110305 | 11552 | 40 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110306 | 11307 | 39 | +
26.09.2022 | OOD103 | D 110307 | 11377 | 35 | +