## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103579 | 11513 | 57 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103580 | 11591 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103581 | 11804 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103582 | 11288 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103583 | 11313 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103584 | 11633 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103585 | 11682 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103586 | 11622 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103587 | 11611 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103588 | 11498 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103589 | 11600 | 35 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103590 | 11611 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103591 | 11430 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103592 | 11522 | 56 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103593 | 11610 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103594 | 11397 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103595 | 11389 | 58 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103596 | 11514 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103597 | 11594 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103598 | 11910 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103599 | 11441 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103600 | 11609 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103601 | 11501 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103602 | 11661 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103603 | 11577 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103604 | 11574 | 34 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103605 | 11615 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103606 | 11539 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103607 | 11705 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103608 | 11309 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103609 | 11428 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103610 | 11830 | 102 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103611 | 11580 | 58 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103612 | 11540 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103613 | 11805 | 36 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103614 | 11423 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103615 | 11716 | 50 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103616 | 11101 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103617 | 11538 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103618 | 11552 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103619 | 11406 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103620 | 11468 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103621 | 11665 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103622 | 11498 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103623 | 11495 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103624 | 11405 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103625 | 11523 | 59 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103626 | 11717 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103627 | 11637 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103628 | 11644 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103629 | 11269 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103630 | 11350 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103631 | 11439 | 61 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103632 | 11686 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103633 | 11815 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103634 | 11412 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103635 | 11445 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103636 | 11779 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103637 | 11831 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103638 | 11495 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103639 | 11638 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103640 | 11495 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103641 | 11520 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103642 | 11518 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103643 | 11747 | 56 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103644 | 11443 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103645 | 11442 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103646 | 11481 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103647 | 11472 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103648 | 11402 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103649 | 11494 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103650 | 11449 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103651 | 11419 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103652 | 11493 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103653 | 11305 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103654 | 11501 | 60 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103655 | 11512 | 37 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103656 | 11574 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103657 | 11799 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103658 | 11511 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103659 | 11678 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103660 | 11452 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103661 | 11545 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103662 | 11525 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103663 | 11518 | 40 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103664 | 11646 | 39 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103665 | 11132 | 38 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103666 | 11656 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103667 | 11442 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103668 | 11677 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103669 | 11583 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103670 | 11623 | 55 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103671 | 11654 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103672 | 11806 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103673 | 11557 | 63 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103674 | 11499 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103675 | 11653 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103676 | 11524 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103677 | 11544 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103678 | 11770 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103679 | 11571 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103680 | 11614 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103681 | 10965 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103682 | 11218 | 58 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103683 | 11455 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103684 | 11180 | 53 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103685 | 11298 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103686 | 11075 | 65 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103687 | 11742 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103688 | 11024 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103689 | 10953 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103690 | 10934 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103691 | 11192 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103692 | 10952 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103693 | 11501 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103694 | 11389 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103695 | 11278 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103696 | 11562 | 41 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103697 | 11636 | 57 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103698 | 11402 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103699 | 11230 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103700 | 11575 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103701 | 11642 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103702 | 11833 | 66 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103703 | 11665 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103704 | 11464 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103705 | 11772 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103706 | 11346 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103707 | 11346 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103708 | 11469 | 50 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103709 | 11614 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103710 | 12407 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103711 | 11195 | 57 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103712 | 11481 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103713 | 11466 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103714 | 11024 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103715 | 10942 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103716 | 11355 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103717 | 10840 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103718 | 11487 | 61 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103719 | 11421 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103720 | 10855 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103721 | 11368 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103722 | 11539 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103723 | 11510 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103724 | 11361 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103725 | 11541 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103726 | 11625 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103727 | 11802 | 64 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103728 | 11065 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103729 | 11182 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103730 | 11021 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103731 | 11566 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103732 | 10942 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103733 | 11294 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103734 | 11447 | 63 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103735 | 11582 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103736 | 11429 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103737 | 11088 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103738 | 11216 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103739 | 11364 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103740 | 11170 | 57 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103741 | 11501 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103742 | 11588 | 63 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103743 | 11081 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103744 | 10626 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103745 | 11519 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103746 | 11524 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103747 | 10918 | 50 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103748 | 11181 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103749 | 11598 | 61 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103750 | 10932 | 63 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103751 | 11350 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103752 | 11682 | 42 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103753 | 11410 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103754 | 10992 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103755 | 10652 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103756 | 11398 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103757 | 11335 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103758 | 11507 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103759 | 11643 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103760 | 11601 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103761 | 11566 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103762 | 11329 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103763 | 11713 | 44 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103764 | 11571 | 55 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103765 | 10923 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103766 | 11604 | 64 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103767 | 11152 | 52 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103768 | 10553 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103769 | 11277 | 45 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103770 | 11678 | 43 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103771 | 11591 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103772 | 11523 | 51 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103773 | 10843 | 49 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103774 | 11345 | 46 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103775 | 11452 | 50 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103776 | 11237 | 48 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103777 | 11675 | 47 | +
27.09.2022 | OOD103 | M3S 103778 | 11263 | 48 | +