## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2793
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2022 | OOA101-V | 102651 | 12023 | 53 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102652 | 11645 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102653 | 11595 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102654 | 11898 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102655 | 11733 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102656 | 11459 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102657 | 11739 | 42 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102658 | 11882 | 41 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102659 | 11816 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102660 | 11726 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102661 | 11671 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102662 | 11816 | 32 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102663 | 11795 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102664 | 11618 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102665 | 11757 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102666 | 11595 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102667 | 11607 | 53 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102668 | 11748 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102669 | 11707 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102670 | 11933 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102671 | 11789 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102672 | 11598 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102673 | 11524 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102674 | 11919 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102675 | 11723 | 46 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102676 | 11544 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102677 | 11730 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102678 | 11754 | 40 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102679 | 11602 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102680 | 11403 | 46 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102681 | 11456 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102682 | 11886 | 49 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102683 | 11700 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102684 | 11724 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102685 | 11777 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102686 | 11413 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102687 | 11800 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102688 | 11700 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102689 | 11632 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102690 | 11660 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102691 | 11694 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102692 | 11805 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102693 | 11388 | 45 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102694 | 11882 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102695 | 11541 | 40 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102696 | 11714 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102697 | 11877 | 50 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102698 | 11407 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102699 | 11637 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102700 | 11420 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102701 | 11556 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102702 | 11583 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102703 | 11328 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102704 | 11509 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102705 | 11748 | 32 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102706 | 11873 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102707 | 11580 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102708 | 11427 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102709 | 11710 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102710 | 11872 | 41 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102711 | 11751 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102712 | 11892 | 47 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102713 | 11833 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102714 | 11652 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102715 | 12072 | 32 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102716 | 11903 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102717 | 11875 | 40 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102718 | 12011 | 40 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102719 | 12302 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102720 | 12159 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102721 | 11995 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102722 | 11742 | 34 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102723 | 11995 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102724 | 11642 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102725 | 11782 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102726 | 11540 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102727 | 11735 | 53 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102728 | 11810 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102729 | 11598 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102730 | 11936 | 43 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102731 | 11621 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102732 | 11890 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102733 | 11674 | 40 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102734 | 11852 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102735 | 12080 | 39 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102736 | 11959 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102737 | 11757 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102738 | 11969 | 41 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102739 | 11508 | 38 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102740 | 11704 | 45 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102741 | 11937 | 37 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102742 | 12053 | 50 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102743 | 11880 | 35 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102744 | 11790 | 36 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102745 | 11696 | 53 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102746 | 11686 | 47 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102747 | 11729 | 46 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102748 | 11651 | 52 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102749 | 11718 | 52 | +
28.11.2022 | OOA101-V | 102750 | 11961 | 51 | +