## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2734
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.11.2022 | OOD103 | 212 147688 | 11695 | 74 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147689 | 11899 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147690 | 11791 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147691 | 11815 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147692 | 11629 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147693 | 11766 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147694 | 11876 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147695 | 11591 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147696 | 11673 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147697 | 11669 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147698 | 11740 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147699 | 11504 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147700 | 11636 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147701 | 11641 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147702 | 11584 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147703 | 11928 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147704 | 11726 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147705 | 11805 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147706 | 11819 | 58 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147707 | 11672 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147708 | 11504 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147709 | 11906 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147710 | 11744 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147711 | 11644 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147712 | 11520 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147713 | 11539 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147714 | 11726 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147715 | 11394 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147716 | 11594 | 68 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147717 | 11931 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147718 | 11714 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147719 | 11648 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147720 | 11544 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147721 | 11656 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147722 | 11344 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147723 | 11781 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147724 | 11609 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147725 | 11786 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147726 | 11559 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147727 | 11591 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147728 | 11426 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147729 | 11922 | 66 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147730 | 11729 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147731 | 11490 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147732 | 11690 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147733 | 11525 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147734 | 11592 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147735 | 11465 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147736 | 11618 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147737 | 11657 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147738 | 11665 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147739 | 11757 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147740 | 11636 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147741 | 11587 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147742 | 11516 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147743 | 11698 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147744 | 11721 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147745 | 11841 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147746 | 11698 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147747 | 11849 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147748 | 11658 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147749 | 11693 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147750 | 11679 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147751 | 11876 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147752 | 11943 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147753 | 11594 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147754 | 11570 | 60 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147755 | 11765 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147756 | 11694 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147757 | 11702 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147758 | 11732 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147759 | 11777 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147760 | 11693 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147761 | 11639 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147762 | 11643 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147763 | 11709 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147764 | 11883 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147765 | 11765 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147766 | 11499 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147767 | 11457 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147768 | 11755 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147769 | 11462 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147770 | 11449 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147771 | 11336 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147772 | 11545 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147773 | 11584 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147774 | 11624 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147775 | 11581 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147776 | 11693 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147777 | 11540 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147778 | 11642 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147779 | 11560 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147780 | 11573 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147781 | 11614 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147782 | 11647 | 58 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147783 | 11681 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147784 | 11594 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147785 | 11762 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147786 | 11640 | 66 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147787 | 12044 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147788 | 11826 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147789 | 11639 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147790 | 11731 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147791 | 11755 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147792 | 11621 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147793 | 11599 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147794 | 11910 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147795 | 11645 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147796 | 11507 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147797 | 11742 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147798 | 11641 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147799 | 11533 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147800 | 11611 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147801 | 11533 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147802 | 11702 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147803 | 11670 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147804 | 11602 | 59 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147805 | 11655 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147806 | 11775 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147807 | 11320 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147808 | 11732 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147809 | 11623 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147810 | 11524 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147811 | 11630 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147812 | 11792 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147813 | 11868 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147814 | 11842 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147815 | 11907 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147816 | 11824 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147817 | 11770 | 61 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147818 | 11625 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147819 | 11681 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147820 | 11690 | 58 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147821 | 11611 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147822 | 11663 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147823 | 11841 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147824 | 11535 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147825 | 11774 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147826 | 11535 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147827 | 11677 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147828 | 11696 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147829 | 11846 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147830 | 11715 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147831 | 11842 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147832 | 11542 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147833 | 11907 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147834 | 11671 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147835 | 11563 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147836 | 11611 | 69 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147837 | 11585 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147838 | 11602 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147839 | 11472 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147840 | 11489 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147841 | 11708 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147842 | 11901 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147843 | 11843 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147844 | 11591 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147845 | 11509 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147846 | 11854 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147847 | 11476 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147848 | 11557 | 59 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147849 | 11728 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147850 | 11772 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147851 | 11703 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147852 | 11563 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147853 | 11685 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147854 | 11489 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147855 | 11215 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147856 | 11390 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147857 | 11633 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147858 | 11494 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147859 | 11549 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147860 | 11659 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147861 | 11598 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147862 | 11944 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147863 | 11817 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147864 | 11925 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147865 | 11759 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147866 | 11476 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147867 | 11932 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147868 | 11571 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147869 | 11796 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147870 | 11550 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147871 | 11771 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147872 | 11412 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147873 | 11667 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147874 | 11640 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147875 | 11591 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147876 | 11485 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147877 | 11887 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147878 | 11370 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147879 | 11639 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147880 | 11607 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147881 | 11896 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147882 | 11705 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147883 | 11672 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147884 | 11713 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147885 | 11633 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | 212 147886 | 11611 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147887 | 11718 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147888 | 11548 | 47 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147889 | 11776 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147890 | 11715 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147891 | 11739 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147892 | 11686 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147893 | 11938 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147894 | 11603 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147895 | 11811 | 46 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147896 | 11904 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147897 | 11710 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147898 | 11876 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147899 | 11658 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147900 | 12050 | 73 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147901 | 11785 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147902 | 11636 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147903 | 11859 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147904 | 11797 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147905 | 11689 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147906 | 11618 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147907 | 11643 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147908 | 11708 | 48 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147909 | 11667 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147910 | 11741 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147911 | 11742 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147912 | 11627 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147913 | 11598 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147914 | 11957 | 75 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147915 | 11821 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147916 | 11836 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147917 | 11801 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147918 | 11778 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147919 | 11591 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147920 | 11664 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147921 | 11952 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147922 | 11788 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147923 | 11968 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147924 | 11622 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147925 | 11889 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147926 | 11675 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147927 | 11475 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147928 | 11771 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147929 | 11723 | 69 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147930 | 11641 | 71 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147931 | 11746 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147932 | 11898 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147933 | 11501 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147934 | 11698 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147935 | 11825 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147936 | 11899 | 67 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147937 | 11497 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147938 | 11718 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147939 | 12000 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147940 | 12337 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147941 | 11850 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147942 | 11875 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147943 | 11571 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147944 | 11686 | 70 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147945 | 11931 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147946 | 11801 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147947 | 11778 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147948 | 11624 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147949 | 11675 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147950 | 11462 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147951 | 11742 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147952 | 11487 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147953 | 11617 | 48 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147954 | 11949 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147955 | 11614 | 48 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147956 | 11908 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147957 | 11693 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147958 | 11528 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147959 | 11379 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147960 | 11901 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147961 | 11808 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147962 | 11921 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147963 | 11654 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147964 | 11692 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147965 | 11745 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147966 | 11608 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147967 | 11796 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147968 | 11495 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147969 | 11649 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147970 | 11575 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147971 | 11627 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147972 | 11575 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147973 | 11666 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147974 | 11817 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147975 | 11974 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147976 | 11695 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147977 | 11527 | 48 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147978 | 12093 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147979 | 11501 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147980 | 11545 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147981 | 11560 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147982 | 11939 | 67 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147983 | 11923 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147984 | 11725 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147985 | 11780 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147986 | 11669 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147987 | 11695 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147988 | 11495 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147989 | 11887 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147990 | 11740 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147991 | 11889 | 63 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147992 | 11500 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147993 | 11673 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147994 | 11799 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147995 | 11759 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147996 | 11766 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147997 | 11792 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147998 | 11856 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 147999 | 11646 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148000 | 11682 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148001 | 11663 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148002 | 11684 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148003 | 11695 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148004 | 11877 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148005 | 11565 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148006 | 11534 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148007 | 11929 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148008 | 11798 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148009 | 11551 | 63 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148010 | 11584 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148011 | 12023 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148012 | 11879 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148013 | 11885 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148014 | 11594 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148015 | 11559 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148016 | 11567 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148017 | 11584 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148018 | 11647 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148019 | 11551 | 47 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148020 | 11958 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148021 | 11632 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148022 | 11481 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148023 | 11428 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148024 | 11544 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148025 | 11740 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148026 | 11767 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148027 | 11579 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148028 | 11501 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148029 | 11623 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148030 | 11642 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148031 | 11510 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148032 | 11826 | 73 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148033 | 11523 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148034 | 11957 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148035 | 11782 | 48 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148036 | 11847 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148037 | 11559 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148038 | 11852 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148039 | 11898 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148040 | 11460 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148041 | 11634 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148042 | 11752 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148043 | 11639 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148044 | 11774 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148045 | 11836 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148046 | 11698 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148047 | 11603 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148048 | 11816 | 63 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148049 | 11839 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148050 | 11951 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148051 | 11835 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148052 | 11502 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148053 | 11825 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148054 | 11836 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148055 | 11568 | 80 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148056 | 11669 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148057 | 11893 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148058 | 11528 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148059 | 11862 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148060 | 11838 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148061 | 11709 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148062 | 11633 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148063 | 11580 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148064 | 11534 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148065 | 11726 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148066 | 11555 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148067 | 11829 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148068 | 11726 | 63 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148069 | 11628 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148070 | 11723 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148071 | 11691 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148072 | 11612 | 86 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148073 | 11797 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148074 | 11933 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148075 | 11460 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148076 | 11619 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148077 | 11591 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148078 | 12061 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148079 | 11696 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148080 | 11644 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148081 | 11709 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148082 | 11749 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148083 | 11758 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148084 | 11544 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148085 | 11601 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148086 | 11808 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148087 | 11434 | 67 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148088 | 11525 | 65 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148089 | 11578 | 67 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148090 | 11282 | 74 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148091 | 12138 | 78 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148092 | 11782 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148093 | 11643 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148094 | 11633 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148095 | 11758 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148096 | 11553 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148097 | 12050 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148098 | 11680 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148099 | 11864 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148100 | 11693 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148101 | 11619 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148102 | 11433 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148103 | 11710 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148104 | 11744 | 77 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148105 | 11791 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148106 | 11434 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148107 | 11676 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148108 | 11363 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148109 | 11698 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148110 | 11542 | 48 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148111 | 11456 | 47 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148112 | 11497 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148113 | 11753 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148114 | 11715 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148115 | 11601 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148116 | 11593 | 62 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148117 | 11506 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148118 | 11956 | 74 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148119 | 11603 | 74 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148120 | 11510 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148121 | 11622 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148122 | 11595 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148123 | 11541 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148124 | 11541 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148125 | 11672 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148126 | 11570 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148127 | 11829 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148128 | 11774 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148129 | 11711 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148130 | 11760 | 93 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148131 | 11784 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148132 | 11577 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148133 | 11715 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148134 | 11710 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148135 | 11544 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148136 | 11604 | 69 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148137 | 11750 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148138 | 11904 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148139 | 11792 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148140 | 11746 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148141 | 11546 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148142 | 11480 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148143 | 11672 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148144 | 11674 | 68 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148145 | 11711 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148146 | 11834 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148147 | 11584 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148148 | 11790 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148149 | 11676 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148150 | 11845 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148151 | 11624 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148152 | 11410 | 52 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148153 | 11779 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148154 | 11694 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148155 | 11851 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148156 | 11738 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148157 | 11641 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148158 | 11621 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148159 | 11454 | 63 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148160 | 11728 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148161 | 11626 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148162 | 10988 | 64 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148163 | 11631 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148164 | 11326 | 59 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148165 | 11760 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148166 | 11625 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148167 | 11435 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148168 | 11451 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148169 | 11430 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148170 | 11472 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148171 | 11726 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148172 | 11732 | 58 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148173 | 11758 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148174 | 11664 | 53 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148175 | 11537 | 49 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148176 | 11810 | 60 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148177 | 11642 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148178 | 11684 | 55 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148179 | 11561 | 56 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148180 | 11520 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148181 | 11503 | 61 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148182 | 11727 | 54 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148183 | 11738 | 57 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148184 | 11564 | 50 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148185 | 11769 | 66 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148186 | 11645 | 51 | +
28.11.2022 | OOD103 | 212 148187 | 11541 | 48 | +