## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2750
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.11.2022 | OOD103 | D 110558 | 11776 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110559 | 11677 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110560 | 11766 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110561 | 11847 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110562 | 11874 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110563 | 11779 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110564 | 11367 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110565 | 11578 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110566 | 11567 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110567 | 11729 | 59 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110568 | 11816 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110569 | 11710 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110570 | 11579 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110571 | 11677 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110572 | 11528 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110573 | 11771 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110574 | 11851 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110575 | 11603 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110576 | 11518 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110577 | 11572 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110578 | 11545 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110579 | 11796 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110580 | 11834 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110581 | 11851 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110582 | 11633 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110583 | 11635 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110584 | 11635 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110585 | 11585 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110586 | 11792 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110587 | 11526 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110588 | 11862 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110589 | 11850 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110590 | 11658 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110591 | 11691 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110592 | 11702 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110593 | 11550 | 41 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110594 | 11564 | 39 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110595 | 11564 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110596 | 11765 | 42 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110597 | 11773 | 41 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110598 | 11599 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110599 | 11766 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110600 | 11644 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110601 | 11522 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110602 | 12023 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110603 | 11667 | 72 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110604 | 11689 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110605 | 11776 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110606 | 11521 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110607 | 11688 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110608 | 11816 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110609 | 11539 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110610 | 11449 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110611 | 11626 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110612 | 11632 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110613 | 11798 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110614 | 11730 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110615 | 11932 | 70 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110616 | 11605 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110617 | 11807 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110618 | 11905 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110619 | 11665 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110620 | 11778 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110621 | 11793 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110622 | 11721 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110623 | 11801 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110624 | 11771 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110625 | 11746 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110626 | 11833 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110627 | 11639 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110628 | 11391 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110629 | 11673 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110630 | 11651 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110631 | 11566 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110632 | 11836 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110633 | 11712 | 58 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110634 | 11695 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110635 | 11674 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110636 | 11610 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110637 | 11673 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110638 | 11808 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110639 | 11486 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110640 | 11549 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110641 | 11922 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110642 | 11603 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110643 | 11587 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110644 | 11680 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110645 | 11605 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110646 | 11633 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110647 | 11642 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110648 | 11919 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110649 | 11727 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110650 | 11676 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110651 | 11551 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110652 | 11455 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110653 | 11845 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110654 | 11735 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110655 | 11681 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110656 | 11586 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110657 | 11572 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110658 | 11876 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110659 | 11628 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110660 | 11723 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110661 | 11576 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110662 | 11644 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110663 | 11924 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110664 | 11707 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110665 | 11773 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110666 | 11735 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110667 | 11647 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110668 | 11882 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110669 | 11616 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110670 | 11733 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110671 | 11615 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110672 | 11944 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110673 | 11733 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110674 | 11885 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110675 | 11765 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110676 | 11499 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110677 | 11731 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110678 | 11896 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110679 | 11924 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110680 | 11486 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110681 | 11584 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110682 | 11456 | 97 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110683 | 11724 | 65 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110684 | 11722 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110685 | 11727 | 59 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110686 | 11761 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110687 | 11789 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110688 | 11713 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110689 | 11992 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110690 | 11810 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110691 | 11521 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110692 | 11712 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110693 | 11683 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110694 | 11777 | 69 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110695 | 11746 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110696 | 11789 | 69 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110697 | 11697 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110698 | 11876 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110699 | 11857 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110700 | 11614 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110701 | 11946 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110702 | 11785 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110703 | 11831 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110704 | 11563 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110705 | 11721 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110706 | 11733 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110707 | 11617 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110708 | 11799 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110709 | 11768 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110710 | 11679 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110711 | 11598 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110712 | 11596 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110713 | 11546 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110714 | 11828 | 61 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110715 | 11716 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110716 | 11664 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110717 | 11675 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110718 | 11738 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110719 | 11762 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110720 | 11629 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110721 | 10809 | 43 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110722 | 11617 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110723 | 11532 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110724 | 11589 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110725 | 11706 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110726 | 11787 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110727 | 11655 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110728 | 11501 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110729 | 11805 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110730 | 11664 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110731 | 11786 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110732 | 11804 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110733 | 11487 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110734 | 11844 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110735 | 11713 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110736 | 11766 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110737 | 11683 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110738 | 11542 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110739 | 12004 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110740 | 11744 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110741 | 11775 | 63 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110742 | 11409 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110743 | 11949 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110744 | 11555 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110745 | 11656 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110746 | 11561 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110747 | 11689 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110748 | 11859 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110749 | 11610 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110750 | 11572 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110751 | 11749 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110752 | 11510 | 61 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110753 | 11601 | 59 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110754 | 11559 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110755 | 11635 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110756 | 11646 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110757 | 11560 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110758 | 11552 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110759 | 11438 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110760 | 11721 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110761 | 11523 | 58 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110762 | 11683 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110763 | 11721 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110764 | 11735 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110765 | 11625 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110766 | 11770 | 53 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110767 | 11815 | 57 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110768 | 11659 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110769 | 11987 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110770 | 11658 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110771 | 11580 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110772 | 11594 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110773 | 11854 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110774 | 11525 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110775 | 11887 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110776 | 11640 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110777 | 11736 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110778 | 11794 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110779 | 11727 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110780 | 11909 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110781 | 11745 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110782 | 11608 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110783 | 11893 | 61 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110784 | 11842 | 60 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110785 | 11807 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110786 | 11724 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110787 | 11759 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110788 | 11761 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110789 | 11533 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110790 | 11832 | 62 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110791 | 11442 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110792 | 11846 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110793 | 11663 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110794 | 10988 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110795 | 11709 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110796 | 11743 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110797 | 11540 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110798 | 11802 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110799 | 11750 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110800 | 11608 | 66 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110801 | 11657 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110802 | 11887 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110803 | 11754 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110804 | 11546 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110805 | 11626 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110806 | 11662 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | D 110807 | 11601 | 59 | +