## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2801
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.11.2022 | OOA101-V | 101701 | 11885 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101702 | 11757 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101703 | 11608 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101704 | 11537 | 47 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101705 | 11840 | 50 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101706 | 11454 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101707 | 11877 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101708 | 11679 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101709 | 11795 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101710 | 11548 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101711 | 11639 | 50 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101712 | 11577 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101713 | 11813 | 47 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101714 | 11584 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101715 | 11729 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101716 | 11721 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101717 | 11898 | 52 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101718 | 11590 | 53 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101719 | 11523 | 48 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101720 | 11660 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101721 | 11427 | 46 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101722 | 11643 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101723 | 11593 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101724 | 11792 | 46 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101725 | 11518 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101726 | 11807 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101727 | 11666 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101728 | 11655 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101729 | 11618 | 46 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101730 | 11726 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101731 | 11644 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101732 | 11584 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101733 | 11617 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101734 | 11747 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101735 | 11568 | 52 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101736 | 11618 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101737 | 11767 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101738 | 11691 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101739 | 11501 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101740 | 11743 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101741 | 11510 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101742 | 11557 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101743 | 11712 | 50 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101744 | 11853 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101745 | 11874 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101746 | 11901 | 49 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101747 | 11621 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101748 | 11558 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101749 | 11713 | 48 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101750 | 11647 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101751 | 12001 | 39 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101752 | 12010 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101753 | 11837 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101754 | 11804 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101755 | 11750 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101756 | 11940 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101757 | 11652 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101758 | 11848 | 55 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101759 | 11873 | 49 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101760 | 11943 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101761 | 11882 | 38 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101762 | 11778 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101763 | 11691 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101764 | 11686 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101765 | 11637 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101766 | 11912 | 38 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101767 | 11710 | 37 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101768 | 11625 | 38 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101769 | 11719 | 36 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101770 | 11645 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101771 | 11429 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101772 | 11423 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101773 | 11669 | 39 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101774 | 11843 | 58 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101775 | 11709 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101776 | 11757 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101777 | 11760 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101778 | 11537 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101779 | 11580 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101780 | 11700 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101781 | 11752 | 48 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101782 | 11949 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101783 | 11759 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101784 | 11720 | 38 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101785 | 11826 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101786 | 11426 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101787 | 11737 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101788 | 11775 | 46 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101789 | 11772 | 41 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101790 | 11858 | 56 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101791 | 12038 | 39 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101792 | 11652 | 38 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101793 | 11901 | 39 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101794 | 11635 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101795 | 11548 | 44 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101796 | 11717 | 45 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101797 | 11768 | 43 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101798 | 11925 | 42 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101799 | 11790 | 40 | +
23.11.2022 | OOA101-V | 101800 | 11460 | 37 | +