## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2664
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2022 | OOA101-V | D 108320 | 11934 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108321 | 11657 | 29 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108322 | 11870 | 29 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108323 | 11486 | 30 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108324 | 11843 | 30 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108325 | 11763 | 35 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108326 | 11776 | 34 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108327 | 11923 | 31 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108328 | 11702 | 28 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108329 | 12039 | 37 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108330 | 11966 | 27 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108331 | 11894 | 31 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108332 | 11559 | 32 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108333 | 11689 | 34 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108334 | 11981 | 33 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108335 | 11914 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108336 | 12024 | 34 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108337 | 11750 | 31 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108338 | 12022 | 35 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108339 | 12050 | 34 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108340 | 11707 | 34 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108341 | 11890 | 35 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108342 | 11486 | 35 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108343 | 12052 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108344 | 11856 | 60 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108345 | 11721 | 59 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108346 | 11600 | 57 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108347 | 11617 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108348 | 11696 | 57 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108349 | 11575 | 58 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108350 | 11722 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108351 | 11731 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108352 | 11968 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108353 | 11909 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108354 | 11665 | 55 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108355 | 11505 | 55 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108356 | 12008 | 44 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108357 | 11755 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108358 | 11696 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108359 | 11833 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108360 | 11771 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108361 | 11935 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108362 | 11725 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108363 | 11671 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108364 | 11881 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108365 | 11904 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108366 | 11810 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108367 | 11901 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108368 | 11682 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108369 | 12084 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108370 | 11588 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108371 | 11985 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108372 | 11696 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108373 | 11811 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108374 | 11742 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108375 | 11795 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108376 | 11551 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108377 | 11584 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108378 | 11904 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108379 | 11559 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108380 | 11861 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108381 | 11748 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108382 | 11642 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108383 | 11953 | 56 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108384 | 11973 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108385 | 12063 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108386 | 11680 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108387 | 11464 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108388 | 11768 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108389 | 11588 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108390 | 11922 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108391 | 11858 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108392 | 11855 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108393 | 11800 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108394 | 11620 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108395 | 11968 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108396 | 11962 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108397 | 11973 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108398 | 11718 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108399 | 11831 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108400 | 11939 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108401 | 11720 | 56 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108402 | 11591 | 49 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108403 | 11503 | 56 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108404 | 11763 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108405 | 11916 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108406 | 11749 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108407 | 11511 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108408 | 11617 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108409 | 11653 | 55 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108410 | 11608 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108411 | 11784 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108412 | 11802 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108413 | 11643 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108414 | 11387 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108415 | 11568 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108416 | 11465 | 55 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108417 | 11621 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108418 | 11935 | 44 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108419 | 11792 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108420 | 11807 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108421 | 11556 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108422 | 11570 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108423 | 11536 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108424 | 11693 | 50 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108425 | 11486 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108426 | 11416 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108427 | 11725 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108428 | 11601 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108429 | 11467 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108430 | 11225 | 44 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108431 | 11719 | 41 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108432 | 11795 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108433 | 11591 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108434 | 11543 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108435 | 11557 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108436 | 11549 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108437 | 11760 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108438 | 11868 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108439 | 11701 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108440 | 11781 | 56 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108441 | 11484 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108442 | 11392 | 56 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108443 | 11786 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108444 | 11756 | 39 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108445 | 11814 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108446 | 11604 | 43 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108447 | 11500 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108448 | 11623 | 57 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108449 | 11828 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108450 | 11969 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108451 | 11758 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108452 | 11823 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108453 | 11769 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108454 | 11515 | 55 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108455 | 11468 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108456 | 11432 | 52 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108457 | 11413 | 51 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108458 | 11707 | 58 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108459 | 11756 | 37 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108460 | 11732 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108461 | 11709 | 45 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108462 | 11620 | 47 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108463 | 11618 | 53 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108464 | 11484 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108465 | 11498 | 48 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108466 | 11820 | 44 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108467 | 11537 | 46 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108468 | 11671 | 54 | +
21.11.2022 | OOA101-V | D 108469 | 11589 | 48 | +