## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2768
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141947 | 11695 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141948 | 11662 | 41 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141949 | 11765 | 38 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141950 | 11615 | 39 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141951 | 11819 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141952 | 11705 | 40 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141953 | 11697 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141954 | 11714 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141955 | 11806 | 40 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141956 | 11706 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141957 | 11769 | 39 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141958 | 11348 | 40 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141959 | 11659 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141960 | 11722 | 41 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141961 | 11737 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141962 | 11709 | 40 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141963 | 11967 | 41 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141964 | 12226 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141965 | 11805 | 41 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141966 | 11767 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141967 | 11789 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141968 | 11712 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141969 | 11932 | 41 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141970 | 11727 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141971 | 11895 | 40 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141972 | 11965 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141973 | 11828 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141974 | 11948 | 39 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141975 | 11723 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141976 | 11698 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141977 | 11838 | 33 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141978 | 11845 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141979 | 11342 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141980 | 11920 | 37 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141981 | 11825 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141982 | 11797 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141983 | 11845 | 40 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141984 | 11733 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141985 | 11691 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141986 | 11423 | 32 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141987 | 11880 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141988 | 11989 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141989 | 11791 | 32 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141990 | 11724 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141991 | 11440 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141992 | 11884 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141993 | 11972 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141994 | 11950 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141995 | 11647 | 60 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141996 | 11784 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141997 | 11928 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141998 | 11893 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141999 | 11969 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142000 | 11768 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142001 | 11856 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142002 | 12146 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142003 | 11942 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142004 | 11762 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142005 | 11721 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142006 | 11840 | 62 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142007 | 12017 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142008 | 12081 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142009 | 10999 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142010 | 12022 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142011 | 12021 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142012 | 11924 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142013 | 11966 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142014 | 11821 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142015 | 11877 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142016 | 12035 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142017 | 11892 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142018 | 11790 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142019 | 11767 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142020 | 11699 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142021 | 11555 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142022 | 11894 | 70 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142023 | 12127 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142024 | 12068 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142025 | 11995 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142026 | 12031 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142027 | 12023 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142028 | 11850 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142029 | 11975 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142030 | 11882 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142031 | 12063 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142032 | 11822 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142033 | 11946 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142034 | 11925 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142035 | 12148 | 57 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142036 | 12110 | 58 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142037 | 12125 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142038 | 11928 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142039 | 11960 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142040 | 12038 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142041 | 11893 | 64 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142042 | 12062 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142043 | 11916 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142044 | 11882 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142045 | 12141 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142046 | 12116 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142047 | 12015 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142048 | 11808 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142049 | 11895 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142050 | 11931 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142051 | 11907 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142052 | 11965 | 63 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142053 | 11998 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142054 | 11786 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142055 | 11908 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142056 | 11869 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142057 | 11941 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142058 | 11842 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142059 | 12048 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142060 | 12030 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142061 | 11813 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142062 | 11840 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142063 | 11879 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142064 | 11743 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142065 | 11673 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142066 | 11841 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142067 | 11830 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142068 | 11836 | 62 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142069 | 11748 | 57 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142070 | 12038 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142071 | 12025 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142072 | 11911 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142073 | 11800 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142074 | 11957 | 60 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142075 | 12010 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142076 | 12058 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142077 | 11896 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142078 | 12050 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142079 | 11982 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142080 | 11869 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142081 | 11838 | 62 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142082 | 12037 | 57 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142083 | 11847 | 58 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142084 | 11958 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142085 | 11798 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142086 | 12076 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142087 | 12033 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142088 | 11934 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142089 | 12043 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142090 | 11723 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142091 | 11876 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142092 | 11957 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142093 | 11968 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142094 | 11963 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142095 | 11887 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142096 | 12025 | 57 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142097 | 11946 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142098 | 11785 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142099 | 11857 | 72 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142100 | 11991 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142101 | 11817 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142102 | 11852 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142103 | 11789 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142104 | 11922 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142105 | 11926 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142106 | 11980 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142107 | 11952 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142108 | 11866 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142109 | 11915 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142110 | 11860 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142111 | 11897 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142112 | 11953 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142113 | 11804 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142114 | 11877 | 66 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142115 | 11865 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142116 | 12051 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142117 | 11864 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142118 | 11762 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142119 | 11910 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142120 | 11926 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142121 | 11923 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142122 | 11835 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142123 | 11859 | 42 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142124 | 11806 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142125 | 11734 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142126 | 11817 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142127 | 11864 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142128 | 11973 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142129 | 11926 | 66 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142130 | 11846 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142131 | 11871 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142132 | 11790 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142133 | 11942 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142134 | 11763 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142135 | 11981 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142136 | 11797 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142137 | 11978 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142138 | 12017 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142139 | 11957 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142140 | 11838 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142141 | 11931 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142142 | 11921 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142143 | 11767 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142144 | 11725 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142145 | 11957 | 63 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142146 | 11897 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142147 | 11957 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142148 | 11934 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142149 | 11807 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142150 | 11746 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142151 | 12022 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142152 | 11785 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142153 | 11912 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142154 | 12040 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142155 | 12085 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142156 | 11726 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142157 | 12090 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142158 | 11970 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142159 | 11935 | 60 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142160 | 11868 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142161 | 12055 | 70 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142162 | 11693 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142163 | 11734 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142164 | 11827 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142165 | 11989 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142166 | 11948 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142167 | 12060 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142168 | 11805 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142169 | 12081 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142170 | 11813 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142171 | 11924 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142172 | 11972 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142173 | 11885 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142174 | 11840 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142175 | 11950 | 59 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142176 | 11958 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142177 | 11939 | 64 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142178 | 11918 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142179 | 12109 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142180 | 11936 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142181 | 11980 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142182 | 11924 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142183 | 11835 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142184 | 11924 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142185 | 12033 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142186 | 11875 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142187 | 12024 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142188 | 11879 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142189 | 11997 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142190 | 11541 | 58 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142191 | 11741 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142192 | 11802 | 58 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142193 | 12081 | 68 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142194 | 12075 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142195 | 12081 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142196 | 11958 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142197 | 11802 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142198 | 11864 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142199 | 11863 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142200 | 12004 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142201 | 12082 | 61 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142202 | 12041 | 54 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142203 | 11650 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142204 | 12115 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142205 | 12051 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142206 | 11872 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142207 | 12079 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142208 | 11719 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142209 | 11972 | 63 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142210 | 12063 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142211 | 11985 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142212 | 11922 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142213 | 12059 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142214 | 11824 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142215 | 12094 | 41 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142216 | 11932 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142217 | 12033 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142218 | 11540 | 58 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142219 | 11762 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142220 | 11822 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142221 | 11851 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142222 | 11847 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142223 | 11989 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142224 | 11860 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142225 | 11969 | 66 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142226 | 12052 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142227 | 11990 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142228 | 11914 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142229 | 12053 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142230 | 11816 | 46 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142231 | 12079 | 43 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142232 | 11909 | 52 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142233 | 12034 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142234 | 11531 | 56 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142235 | 11751 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142236 | 11803 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142237 | 11853 | 47 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142238 | 11833 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142239 | 11979 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142240 | 11845 | 51 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142241 | 11991 | 75 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142242 | 11928 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142243 | 12032 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142244 | 11763 | 49 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142245 | 11833 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142246 | 11746 | 44 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142247 | 11747 | 50 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142248 | 12026 | 57 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142249 | 11846 | 45 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142250 | 11626 | 48 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142251 | 11757 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142252 | 11994 | 53 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142253 | 11877 | 55 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142254 | 12066 | 57 | +
17.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142255 | 11813 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142256 | 12039 | 64 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142257 | 11932 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142258 | 11955 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142259 | 11901 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142260 | 11837 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142261 | 11699 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142262 | 11906 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142263 | 12034 | 46 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142264 | 11764 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142265 | 11744 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142266 | 11715 | 38 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142267 | 11886 | 46 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142268 | 11775 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142269 | 11725 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142270 | 11985 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142271 | 11804 | 68 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142272 | 11810 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142273 | 11854 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142274 | 11777 | 56 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142275 | 11688 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142276 | 11674 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142277 | 11852 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142278 | 11839 | 44 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142279 | 12003 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142280 | 11902 | 59 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142281 | 11609 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142282 | 11881 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142283 | 11715 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142284 | 11931 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142285 | 11738 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142286 | 11809 | 69 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142287 | 11994 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142288 | 11954 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142289 | 11923 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142290 | 11871 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142291 | 11922 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142292 | 11683 | 63 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142293 | 11744 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142294 | 11635 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142295 | 11638 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142296 | 11783 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142297 | 11866 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142298 | 11640 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142299 | 11950 | 60 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142300 | 11823 | 70 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142301 | 11839 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142302 | 12028 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142303 | 11083 | 68 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142304 | 12034 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142305 | 11834 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142306 | 11745 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142307 | 11906 | 60 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142308 | 11793 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142309 | 11764 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142310 | 12018 | 58 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142311 | 11890 | 57 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142312 | 11814 | 43 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142313 | 11883 | 64 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142314 | 11808 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142315 | 11697 | 43 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142316 | 11888 | 79 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142317 | 11912 | 62 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142318 | 11900 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142319 | 11972 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142320 | 11867 | 59 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142321 | 11796 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142322 | 11755 | 57 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142323 | 11719 | 57 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142324 | 11699 | 46 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142325 | 11696 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142326 | 11846 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142327 | 11700 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142328 | 11702 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142329 | 11791 | 57 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142330 | 11844 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142331 | 12093 | 73 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142332 | 11777 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142333 | 11884 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142334 | 11828 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142335 | 11676 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142336 | 11701 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142337 | 11895 | 57 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142338 | 11721 | 58 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142339 | 11753 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142340 | 11940 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142341 | 11734 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142342 | 11688 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142343 | 11850 | 56 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142344 | 11742 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142345 | 11746 | 58 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142346 | 11834 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142347 | 11927 | 75 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142348 | 11877 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142349 | 11861 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142350 | 12022 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142351 | 11914 | 56 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142352 | 11862 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142353 | 12009 | 53 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142354 | 11694 | 56 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142355 | 11961 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142356 | 11896 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142357 | 11781 | 46 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142358 | 11922 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142359 | 11810 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142360 | 11832 | 55 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142361 | 11856 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142362 | 11922 | 74 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142363 | 12049 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142364 | 11888 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142365 | 11765 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142366 | 11977 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142367 | 11908 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142368 | 11644 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142369 | 11513 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142370 | 11934 | 44 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142371 | 11759 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142372 | 11971 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142373 | 11720 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142374 | 11876 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142375 | 11859 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142376 | 11982 | 52 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142377 | 11877 | 63 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142378 | 11674 | 46 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142379 | 11771 | 45 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142380 | 11919 | 46 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142381 | 11881 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142382 | 11842 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142383 | 11771 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142384 | 11889 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142385 | 11835 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142386 | 11848 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142387 | 12022 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142388 | 11803 | 49 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142389 | 11936 | 54 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142390 | 11819 | 51 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142391 | 11849 | 64 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142392 | 11995 | 48 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142393 | 11905 | 50 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142394 | 11816 | 47 | +
18.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142395 | 11893 | 45 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142396 | 11807 | 80 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142397 | 11845 | 61 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142398 | 11798 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142399 | 11716 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142400 | 11913 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142401 | 11909 | 63 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142402 | 11855 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142403 | 11744 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142404 | 11791 | 60 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142405 | 11870 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142406 | 11874 | 60 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142407 | 11775 | 63 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142408 | 11562 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142409 | 11880 | 63 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142410 | 11203 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142411 | 11861 | 68 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142412 | 11860 | 78 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142413 | 11734 | 59 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142414 | 11746 | 59 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142415 | 11770 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142416 | 11915 | 61 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142417 | 11650 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142418 | 11844 | 63 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142419 | 11772 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142420 | 11738 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142421 | 11918 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142422 | 11824 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142423 | 11774 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142424 | 11677 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142425 | 11667 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142426 | 11848 | 72 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142427 | 11595 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142428 | 11836 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142429 | 11642 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142430 | 11899 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142431 | 11818 | 65 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142432 | 11856 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142433 | 11908 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142434 | 11840 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142435 | 11927 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142436 | 11947 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142437 | 11799 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142438 | 11701 | 60 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142439 | 11793 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142440 | 11743 | 59 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142441 | 11950 | 71 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142442 | 11752 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142443 | 11841 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142444 | 11636 | 50 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142445 | 11770 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142446 | 12038 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142447 | 12308 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142448 | 11687 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142449 | 11958 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142450 | 11733 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142451 | 12013 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142452 | 11699 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142453 | 11773 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142454 | 11838 | 64 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142455 | 11816 | 63 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142456 | 11692 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142457 | 11949 | 69 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142458 | 11970 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142459 | 11791 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142460 | 11710 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142461 | 11679 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142462 | 11682 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142463 | 11685 | 59 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142464 | 11847 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142465 | 11467 | 48 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142466 | 11844 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142467 | 11894 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142468 | 11941 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142469 | 11603 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142470 | 11959 | 66 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142471 | 11962 | 48 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142472 | 11642 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142473 | 11649 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142474 | 11881 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142475 | 11865 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142476 | 11920 | 64 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142477 | 12055 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142478 | 11985 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142479 | 11769 | 48 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142480 | 11951 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142481 | 11738 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142482 | 11832 | 61 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142483 | 11830 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142484 | 11966 | 66 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142485 | 11899 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142486 | 11986 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142487 | 11651 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142488 | 11765 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142489 | 11886 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142490 | 11767 | 62 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142491 | 11695 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142492 | 11701 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142493 | 11941 | 63 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142494 | 11838 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142495 | 11836 | 62 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142496 | 11581 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142497 | 11967 | 66 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142498 | 11921 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142499 | 11712 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142500 | 10704 | 47 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142501 | 11836 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142502 | 11843 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142503 | 11816 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142504 | 11786 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142505 | 11795 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142506 | 11823 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142507 | 11051 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142508 | 11761 | 48 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142509 | 11696 | 50 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142510 | 12186 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142511 | 11860 | 59 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142512 | 11677 | 57 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142513 | 11974 | 72 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142514 | 11938 | 50 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142515 | 11920 | 48 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142516 | 11945 | 58 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142517 | 11762 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142518 | 11875 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142519 | 11652 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142520 | 11701 | 45 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142521 | 11663 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142522 | 11760 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142523 | 11910 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142524 | 11771 | 47 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142525 | 11847 | 61 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142526 | 11755 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142527 | 11930 | 59 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142528 | 11526 | 50 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142529 | 11811 | 71 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142530 | 11877 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142531 | 11688 | 46 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142532 | 11921 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142533 | 11664 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142534 | 11713 | 62 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142535 | 11786 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142536 | 11812 | 55 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142537 | 11819 | 50 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142538 | 11788 | 46 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142539 | 11856 | 53 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142540 | 11650 | 56 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142541 | 11944 | 51 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142542 | 11738 | 49 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142543 | 11816 | 70 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142544 | 11767 | 54 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142545 | 11786 | 52 | +
21.11.2022 | OOD103-2V | JJ 142546 | 11750 | 55 | +