## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2781
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2022 | OOD103 | SR 100431 | 11600 | 57 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100432 | 11605 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100433 | 11681 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100434 | 11609 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100435 | 11532 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100436 | 11576 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100437 | 11507 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100438 | 11924 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100439 | 11454 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100440 | 11677 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100441 | 11530 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100442 | 11716 | 44 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100443 | 11494 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100444 | 11659 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100445 | 11333 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100446 | 11694 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100447 | 11486 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100448 | 11435 | 47 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100449 | 11655 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | SR 100450 | 11324 | 40 | +