## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2782
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117002 | 11570 | 12 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117003 | 11830 | 30 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117004 | 11507 | 25 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117005 | 11631 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117006 | 11403 | 30 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117007 | 11834 | 28 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117008 | 11441 | 29 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117009 | 11538 | 30 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117010 | 11321 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117011 | 11615 | 25 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117012 | 11414 | 29 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117013 | 11739 | 28 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117014 | 11500 | 27 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117015 | 11349 | 31 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117016 | 11440 | 27 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117017 | 11588 | 14 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117018 | 11601 | 25 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117019 | 10514 | 25 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117020 | 10835 | 28 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117021 | 11605 | 31 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117022 | 11511 | 30 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117023 | 11328 | 28 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117024 | 11493 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117025 | 11394 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117026 | 11735 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117027 | 11661 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117028 | 11308 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117029 | 11711 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117030 | 11821 | 15 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117031 | 11611 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117032 | 11528 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117033 | 11501 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117034 | 11343 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117035 | 11574 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117036 | 11761 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117037 | 11669 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117038 | 11595 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117039 | 11575 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117040 | 11379 | 31 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117041 | 11494 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117042 | 11723 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117043 | 11869 | 13 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117044 | 11684 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117045 | 11537 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117046 | 11621 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117047 | 11480 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117048 | 11413 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117049 | 11431 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117050 | 11708 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117051 | 11485 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117052 | 11644 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117053 | 11528 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117054 | 11445 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117055 | 11448 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117056 | 11546 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117057 | 11611 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117058 | 11597 | 19 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117059 | 11663 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117060 | 11389 | 31 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117061 | 11569 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117062 | 11260 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117063 | 11462 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117064 | 11498 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117065 | 11564 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117066 | 11433 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117067 | 11622 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117068 | 11453 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117069 | 11549 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117070 | 11623 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117071 | 11445 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117072 | 11471 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117073 | 11682 | 20 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117074 | 11467 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117075 | 11640 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117076 | 11704 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117077 | 11328 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117078 | 11598 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117079 | 11437 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117080 | 11504 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117081 | 11367 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117082 | 11645 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117083 | 11495 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117084 | 11795 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117085 | 11763 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117086 | 11438 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117087 | 11690 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117088 | 11769 | 19 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117089 | 11644 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117090 | 11648 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117091 | 11628 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117092 | 11823 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117093 | 11463 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117094 | 11540 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117095 | 11591 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117096 | 11704 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117097 | 11588 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117098 | 11468 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117099 | 11583 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117100 | 11562 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117101 | 11721 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117102 | 11698 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117103 | 11578 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117104 | 11429 | 21 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117105 | 11694 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117106 | 11497 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117107 | 11773 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117108 | 11302 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117109 | 11532 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117110 | 11722 | 47 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117111 | 11718 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117112 | 11814 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117113 | 11655 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117114 | 11612 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117115 | 11495 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117116 | 11484 | 49 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117117 | 11701 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117118 | 11645 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117119 | 11508 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117120 | 11768 | 22 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117121 | 11654 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117122 | 11212 | 44 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117123 | 11758 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117124 | 11289 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117125 | 11517 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117126 | 11619 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117127 | 11421 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117128 | 11546 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117129 | 11416 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117130 | 11601 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117131 | 11207 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117132 | 11541 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117133 | 11557 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117134 | 11660 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117135 | 11204 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117136 | 11287 | 19 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117137 | 11854 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117138 | 11331 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117139 | 11498 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117140 | 11603 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117141 | 11598 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117142 | 11572 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117143 | 11467 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117144 | 11407 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117145 | 11687 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117146 | 11594 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117147 | 11658 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117148 | 11666 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117149 | 11543 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117150 | 11322 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117151 | 11649 | 25 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117152 | 11761 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117153 | 11358 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117154 | 11276 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117155 | 11680 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117156 | 11741 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117157 | 11400 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117158 | 11380 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117159 | 11591 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117160 | 11640 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117161 | 11530 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117162 | 11558 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117163 | 11622 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117164 | 11502 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117165 | 11573 | 23 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117166 | 11620 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117167 | 11396 | 30 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117168 | 11581 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117169 | 11549 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117170 | 11512 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117171 | 11450 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117172 | 11434 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117173 | 11789 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117174 | 11708 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117175 | 11203 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117176 | 11384 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117177 | 11502 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117178 | 11708 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117179 | 11755 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117180 | 11378 | 20 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117181 | 11441 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117182 | 11476 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117183 | 11516 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117184 | 11571 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117185 | 11427 | 33 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117186 | 11433 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117187 | 11373 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117188 | 11608 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117189 | 11671 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117190 | 11585 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117191 | 11461 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117192 | 11569 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117193 | 11813 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117194 | 11662 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117195 | 11435 | 18 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117196 | 11645 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117197 | 11536 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117198 | 11532 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117199 | 11581 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117200 | 11248 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103-1V | S01 117201 | 11781 | 34 | +