## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2022 | OOD103 | M01 111617 | 11596 | 56 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111618 | 11442 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111619 | 11506 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111620 | 11607 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111621 | 11464 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111622 | 11241 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111623 | 11452 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111624 | 11561 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111625 | 11553 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111626 | 11610 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111627 | 11503 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111628 | 10941 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111629 | 11320 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111630 | 11477 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111631 | 11215 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111632 | 11589 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111633 | 11631 | 55 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111634 | 11582 | 34 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111635 | 11674 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111636 | 11637 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111637 | 11485 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111638 | 11339 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111639 | 11447 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111640 | 11414 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111641 | 11528 | 35 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111642 | 11790 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111643 | 11567 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111644 | 11497 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111645 | 11453 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111646 | 11930 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111647 | 11608 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111648 | 11710 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111649 | 11395 | 54 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111650 | 11089 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111651 | 11670 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111652 | 11566 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111653 | 11550 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111654 | 11605 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111655 | 11564 | 63 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111656 | 11509 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111657 | 11603 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111658 | 11587 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111659 | 11413 | 39 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111660 | 11497 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111661 | 11535 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111662 | 11486 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111663 | 11533 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111664 | 11676 | 37 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111665 | 11617 | 59 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111666 | 11736 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111667 | 11440 | 26 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111668 | 11545 | 44 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111669 | 11554 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111670 | 11669 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111671 | 11356 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111672 | 11387 | 47 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111673 | 11513 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111674 | 11472 | 32 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111675 | 11591 | 49 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111676 | 11640 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111677 | 11621 | 36 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111678 | 11472 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111679 | 11746 | 48 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111680 | 11407 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111681 | 11599 | 61 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111682 | 11630 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111683 | 11127 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111684 | 11276 | 44 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111685 | 11763 | 47 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111686 | 11373 | 48 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111687 | 11336 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111688 | 11403 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111689 | 11431 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111690 | 11633 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111691 | 11303 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111692 | 11346 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111693 | 11254 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111694 | 11413 | 42 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111695 | 11514 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111696 | 11495 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111697 | 11440 | 62 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111698 | 11440 | 38 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111699 | 11364 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111700 | 11347 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111701 | 11465 | 47 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111702 | 11336 | 48 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111703 | 11587 | 41 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111704 | 11406 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111705 | 11280 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111706 | 11406 | 53 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111707 | 11413 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111708 | 12101 | 53 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111709 | 11290 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111710 | 11603 | 62 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111711 | 11472 | 43 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111712 | 11567 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111713 | 11579 | 40 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111714 | 11502 | 45 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111715 | 11606 | 46 | +
09.11.2022 | OOD103 | M01 111716 | 11571 | 46 | +