## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2740
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116915 | 11833 | 21 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116916 | 11652 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116917 | 11788 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116918 | 11829 | 34 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116919 | 11684 | 29 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116920 | 11661 | 30 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116921 | 11879 | 33 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116922 | 11391 | 42 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116923 | 11792 | 31 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116924 | 11556 | 32 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116925 | 11510 | 33 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116926 | 11782 | 32 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116927 | 11833 | 18 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116928 | 11258 | 29 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116929 | 11811 | 32 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116930 | 11501 | 31 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116931 | 11565 | 47 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116932 | 11537 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116933 | 11364 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116934 | 11511 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116935 | 11349 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116936 | 11522 | 23 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116937 | 11898 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116938 | 11574 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116939 | 11737 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116940 | 11539 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116941 | 11540 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116942 | 11663 | 45 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116943 | 11193 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116944 | 11452 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116945 | 11572 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116946 | 11516 | 34 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116947 | 11307 | 42 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116948 | 11540 | 27 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116949 | 11269 | 42 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116950 | 11490 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116951 | 11546 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116952 | 11679 | 33 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116953 | 11366 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116954 | 11573 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116955 | 11422 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116956 | 11581 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116957 | 11329 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116958 | 11091 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116959 | 11358 | 27 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116960 | 11604 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116961 | 11591 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116962 | 11664 | 44 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116963 | 11194 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116964 | 11302 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116965 | 11417 | 43 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116966 | 11512 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116967 | 11084 | 43 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116968 | 11622 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116969 | 11287 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116970 | 11653 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116971 | 11129 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116972 | 11740 | 21 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116973 | 11690 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116974 | 11829 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116975 | 11833 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116976 | 11263 | 43 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116977 | 11386 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116978 | 11134 | 48 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116979 | 11703 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116980 | 11538 | 30 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116981 | 11176 | 46 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116982 | 11512 | 52 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116983 | 11614 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116984 | 11272 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116985 | 11173 | 23 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116986 | 11476 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116987 | 11653 | 34 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116988 | 10967 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116989 | 11432 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116990 | 11425 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116991 | 11553 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116992 | 11788 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116993 | 11393 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116994 | 11656 | 30 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116995 | 11147 | 43 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116996 | 11622 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116997 | 11670 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116998 | 11596 | 40 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 116999 | 11357 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117000 | 11778 | 19 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117001 | 11456 | 41 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117002 | 11743 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117003 | 11563 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117004 | 11504 | 43 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117005 | 11051 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117006 | 11615 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117007 | 11779 | 38 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117008 | 11374 | 39 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117009 | 11587 | 35 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117010 | 11542 | 43 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117011 | 11373 | 42 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117012 | 11589 | 36 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117013 | 11618 | 37 | +
20.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117014 | 11772 | 25 | +