## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2723
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141247 | 11744 | 24 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141248 | 11796 | 43 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141249 | 11713 | 41 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141250 | 11761 | 43 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141251 | 11635 | 44 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141252 | 11821 | 43 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141253 | 11772 | 40 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141254 | 11810 | 39 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141255 | 11881 | 43 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141256 | 11140 | 47 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141257 | 11795 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141258 | 12065 | 40 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141259 | 11922 | 42 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141260 | 10522 | 36 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141261 | 11647 | 45 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141262 | 11593 | 44 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141263 | 11838 | 25 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141264 | 11833 | 49 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141265 | 11525 | 43 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141266 | 11835 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141267 | 11726 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141268 | 10692 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141269 | 11810 | 49 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141270 | 11723 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141271 | 11834 | 48 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141272 | 11849 | 56 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141273 | 11826 | 56 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141274 | 11339 | 58 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141275 | 11854 | 55 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141276 | 11893 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141277 | 11848 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141278 | 11880 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141279 | 11949 | 36 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141280 | 11871 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141281 | 11992 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141282 | 11893 | 54 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141283 | 11897 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141284 | 11958 | 54 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141285 | 11904 | 55 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141286 | 12044 | 55 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141287 | 11908 | 59 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141288 | 11899 | 54 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141289 | 11656 | 55 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141290 | 11731 | 49 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141291 | 11692 | 56 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141292 | 11846 | 56 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141293 | 11747 | 58 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141294 | 11758 | 32 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141295 | 11933 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141296 | 11704 | 47 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141297 | 11675 | 46 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141298 | 11771 | 51 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141299 | 11802 | 49 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141300 | 11611 | 51 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141301 | 11825 | 54 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141302 | 11845 | 61 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141303 | 11680 | 56 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141304 | 11948 | 57 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141305 | 11908 | 57 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141306 | 11894 | 49 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141307 | 11407 | 58 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141308 | 11832 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141309 | 11967 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141310 | 11844 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141311 | 11831 | 55 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141312 | 11868 | 51 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141313 | 11775 | 48 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141314 | 11888 | 46 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141315 | 11138 | 51 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141316 | 11626 | 53 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141317 | 11543 | 51 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141318 | 11684 | 58 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141319 | 11652 | 54 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141320 | 11757 | 59 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141321 | 11932 | 27 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141322 | 11251 | 50 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141323 | 11654 | 46 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141324 | 11905 | 49 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141325 | 11678 | 50 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141326 | 11702 | 52 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141327 | 11267 | 39 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141328 | 11743 | 47 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141329 | 11713 | 48 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141330 | 11605 | 48 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141331 | 11749 | 38 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141332 | 12014 | 36 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141333 | 11467 | 35 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141334 | 11762 | 42 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141335 | 11750 | 19 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141336 | 11832 | 39 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141337 | 11931 | 32 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141338 | 11665 | 36 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141339 | 11762 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141340 | 11329 | 34 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141341 | 11587 | 42 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141342 | 11698 | 35 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141343 | 11967 | 32 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141344 | 11776 | 29 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141345 | 11712 | 34 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141346 | 11061 | 38 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141347 | 11192 | 32 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141348 | 11919 | 42 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141349 | 11968 | 35 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141350 | 11516 | 31 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141351 | 11789 | 32 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141352 | 11505 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141353 | 11464 | 33 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141354 | 11514 | 30 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141355 | 11457 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141356 | 10871 | 34 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141357 | 11494 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141358 | 11225 | 38 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141359 | 11098 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141360 | 11524 | 37 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141361 | 11562 | 32 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141362 | 11803 | 38 | +
28.10.2022 | OOD103-2V | JJ 141363 | 11107 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141364 | 11744 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141365 | 11920 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141366 | 11913 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141367 | 11846 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141368 | 11868 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141369 | 11740 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141370 | 11951 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141371 | 11250 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141372 | 11782 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141373 | 11837 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141374 | 11703 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141375 | 11750 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141376 | 11896 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141377 | 11825 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141378 | 11654 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141379 | 11638 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141380 | 11651 | 6 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141381 | 11743 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141382 | 11836 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141383 | 11749 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141384 | 11399 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141385 | 11878 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141386 | 11921 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141387 | 11638 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141388 | 11781 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141389 | 11800 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141390 | 11844 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141391 | 11663 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141392 | 11766 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141393 | 11932 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141394 | 11731 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141395 | 11646 | 3 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141396 | 11909 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141397 | 11764 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141398 | 11708 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141399 | 11860 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141400 | 11648 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141401 | 11827 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141402 | 11886 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141403 | 11729 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141404 | 11813 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141405 | 11724 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141406 | 11742 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141407 | 11961 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141408 | 11805 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141409 | 11576 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141410 | 11576 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141411 | 11658 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141412 | 11713 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141413 | 11740 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141414 | 11881 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141415 | 11662 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141416 | 11752 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141417 | 10986 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141418 | 11380 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141419 | 11850 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141420 | 11850 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141421 | 11208 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141422 | 11863 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141423 | 11580 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141424 | 11903 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141425 | 11752 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141426 | 11527 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141427 | 11910 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141428 | 11793 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141429 | 11634 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141430 | 11602 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141431 | 11879 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141432 | 11857 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141433 | 11605 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141434 | 11726 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141435 | 11875 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141436 | 11899 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141437 | 11811 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141438 | 11667 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141439 | 11652 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141440 | 11862 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141441 | 11781 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141442 | 11837 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141443 | 11695 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141444 | 11538 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141445 | 11849 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141446 | 11861 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141447 | 11628 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141448 | 11285 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141449 | 11811 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141450 | 11721 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141451 | 11796 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141452 | 11682 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141453 | 11658 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141454 | 11796 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141455 | 11758 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141456 | 11848 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141457 | 11673 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141458 | 11710 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141459 | 11851 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141460 | 11768 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141461 | 11871 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141462 | 11622 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141463 | 11585 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141464 | 11961 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141465 | 11647 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141466 | 11846 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141467 | 11918 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141468 | 11693 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141469 | 12132 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141470 | 11454 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141471 | 11848 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141472 | 11778 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141473 | 11791 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141474 | 11837 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141475 | 11843 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141476 | 11687 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141477 | 11716 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141478 | 11741 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141479 | 11842 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141480 | 11769 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141481 | 11706 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141482 | 11789 | 105 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141483 | 11712 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141484 | 11654 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141485 | 11796 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141486 | 11864 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141487 | 11737 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141488 | 11894 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141489 | 11757 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141490 | 11788 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141491 | 11770 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141492 | 11750 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141493 | 11933 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141494 | 11714 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141495 | 11726 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141496 | 11706 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141497 | 11570 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141498 | 11745 | 22 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141499 | 11827 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141500 | 11562 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141501 | 11723 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141502 | 11728 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141503 | 11850 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141504 | 11720 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141505 | 11564 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141506 | 11717 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141507 | 11917 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141508 | 11890 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141509 | 11824 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141510 | 11883 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141511 | 11524 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141512 | 11863 | -5 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141513 | 11667 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141514 | 11745 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141515 | 11633 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141516 | 11770 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141517 | 11661 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141518 | 11711 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141519 | 11538 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141520 | 11619 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141521 | 11536 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141522 | 11807 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141523 | 11807 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141524 | 11799 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141525 | 11704 | 3 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141526 | 11540 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141527 | 11872 | -4 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141528 | 11698 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141529 | 11660 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141530 | 11776 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141531 | 11985 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141532 | 11821 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141533 | 11946 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141534 | 11581 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141535 | 11608 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141536 | 11704 | 7 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141537 | 11940 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141538 | 12416 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141539 | 11609 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141540 | 11546 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141541 | 11876 | -4 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141542 | 11695 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141543 | 11730 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141544 | 11292 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141545 | 11397 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141546 | 11041 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141547 | 11552 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141548 | 11932 | 6 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141549 | 11870 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141550 | 11700 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141551 | 11832 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141552 | 11433 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141553 | 11711 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141554 | 11192 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141555 | 10996 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141556 | 11875 | -4 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141557 | 11592 | 4 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141558 | 11512 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141559 | 11978 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141560 | 11769 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141561 | 11825 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141562 | 11813 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141563 | 11686 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141564 | 11660 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141565 | 11603 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141566 | 11690 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141567 | 11770 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141568 | 11535 | 5 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141569 | 11580 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141570 | 11479 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141571 | 11884 | -3 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141572 | 11622 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141573 | 11575 | 6 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141574 | 11701 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141575 | 11492 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141576 | 11847 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141577 | 11845 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141578 | 11695 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141579 | 11869 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141580 | 11450 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141581 | 11814 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141582 | 11582 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141583 | 11671 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141584 | 11949 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141585 | 11416 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141586 | 11541 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141587 | 11669 | -1 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141588 | 11770 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141589 | 11671 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141590 | 11766 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141591 | 11732 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141592 | 11600 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141593 | 11751 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141594 | 11621 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141595 | 11902 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141596 | 11729 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141597 | 11542 | 7 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141598 | 11532 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141599 | 11859 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141600 | 11283 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141601 | 11605 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141602 | 11674 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141603 | 11138 | -2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141604 | 11844 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141605 | 11691 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141606 | 11618 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141607 | 11642 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141608 | 11119 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141609 | 11597 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141610 | 10583 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141611 | 11769 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141612 | 11665 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141613 | 11656 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141614 | 11512 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141615 | 11673 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141616 | 11653 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141617 | 11700 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141618 | 11131 | -2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141619 | 11641 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141620 | 10786 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141621 | 11532 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141622 | 11795 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141623 | 11510 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141624 | 11200 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141625 | 11493 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141626 | 10867 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141627 | 11647 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141628 | 11586 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141629 | 11780 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141630 | 10882 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141631 | 11133 | -1 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141632 | 11659 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141633 | 11596 | 7 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141634 | 11734 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141635 | 10796 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141636 | 11761 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141637 | 11945 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141638 | 11935 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141639 | 11496 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141640 | 11905 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141641 | 11948 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141642 | 11814 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141643 | 11653 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141644 | 11527 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141645 | 11907 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141646 | 11150 | -3 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141647 | 11777 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141648 | 11939 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141649 | 11843 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141650 | 11839 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141651 | 11298 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141652 | 11731 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141653 | 11746 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141654 | 11950 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141655 | 11916 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141656 | 11664 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141657 | 11781 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141658 | 12006 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141659 | 11611 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141660 | 11715 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141661 | 11140 | -1 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141662 | 11418 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141663 | 11688 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141664 | 11843 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141665 | 11618 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141666 | 11667 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141667 | 11223 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141668 | 11872 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141669 | 11897 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141670 | 11932 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141671 | 11767 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141672 | 11986 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141673 | 11826 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141674 | 11731 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141675 | 11660 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141676 | 11837 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141677 | 11846 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141678 | 11938 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141679 | 11828 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141680 | 11710 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141681 | 11586 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141682 | 11703 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141683 | 11683 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141684 | 11759 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141685 | 11760 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141686 | 11826 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141687 | 11643 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141688 | 11620 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141689 | 11586 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141690 | 11837 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141691 | 11919 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141692 | 11887 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141693 | 11855 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141694 | 11928 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141695 | 11754 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141696 | 11352 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141697 | 11724 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141698 | 11932 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141699 | 11808 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141700 | 11661 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141701 | 11736 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141702 | 11678 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141703 | 11835 | -3 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141704 | 11809 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141705 | 11620 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141706 | 11821 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141707 | 11615 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141708 | 11172 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141709 | 11791 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141710 | 11713 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141711 | 11801 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141712 | 11726 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141713 | 11776 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141714 | 11909 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141715 | 11869 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141716 | 12167 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141717 | 11613 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141718 | 11493 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141719 | 11810 | -5 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141720 | 11644 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141721 | 11832 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141722 | 11459 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141723 | 12138 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141724 | 11771 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141725 | 11649 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141726 | 11774 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141727 | 11651 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141728 | 11705 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141729 | 11606 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141730 | 11670 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141731 | 11894 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141732 | 11772 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141733 | 11708 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141734 | 11811 | -4 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141735 | 11577 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141736 | 11868 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141737 | 11790 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141738 | 11729 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141739 | 11846 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141740 | 10552 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141741 | 11809 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141742 | 11814 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141743 | 11631 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141744 | 11727 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141745 | 11824 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141746 | 11663 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141747 | 11684 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141748 | 11819 | -2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141749 | 11591 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141750 | 12000 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141751 | 11727 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141752 | 11742 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141753 | 11826 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141754 | 11905 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141755 | 11579 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141756 | 12035 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141757 | 11826 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141758 | 11855 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141759 | 11853 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141760 | 11819 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141761 | 11754 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141762 | 11884 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141763 | 11817 | -2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141764 | 11812 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141765 | 11761 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141766 | 11766 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141767 | 11830 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141768 | 11763 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141769 | 11914 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141770 | 11661 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141771 | 11696 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141772 | 11774 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141773 | 11984 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141774 | 11859 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141775 | 11980 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141776 | 11875 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141777 | 11188 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141778 | 11546 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141779 | 11844 | -2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141780 | 11711 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141781 | 11298 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141782 | 11960 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141783 | 11700 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141784 | 11710 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141785 | 11840 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141786 | 11503 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141787 | 11781 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141788 | 11949 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141789 | 11862 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141790 | 11724 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141791 | 11982 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141792 | 11827 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141793 | 11721 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141794 | 11650 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141795 | 11759 | -5 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141796 | 11736 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141797 | 11246 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141798 | 11924 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141799 | 11628 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141800 | 11595 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141801 | 11722 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141802 | 11459 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141803 | 11784 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141804 | 11568 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141805 | 11856 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141806 | 11787 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141807 | 11862 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141808 | 11669 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141809 | 11599 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141810 | 11653 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141811 | 11541 | -4 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141812 | 11592 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141813 | 11698 | 5 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141814 | 11408 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141815 | 11742 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141816 | 11680 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141817 | 11819 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141818 | 11640 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141819 | 11932 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141820 | 10866 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141821 | 11398 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141822 | 11948 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141823 | 11886 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141824 | 11617 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141825 | 11763 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141826 | 11574 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141827 | 11840 | -5 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141828 | 11749 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141829 | 11616 | 7 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141830 | 11599 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141831 | 11832 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141832 | 11684 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141833 | 11807 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141834 | 11617 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141835 | 11702 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141836 | 11826 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141837 | 11571 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141838 | 11613 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141839 | 11770 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141840 | 11762 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141841 | 11743 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141842 | 11764 | -2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141843 | 11783 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141844 | 11827 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141845 | 11878 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141846 | 11823 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141847 | 11722 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141848 | 11786 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141849 | 11679 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141850 | 11728 | 6 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141851 | 11579 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141852 | 11676 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141853 | 11682 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141854 | 11827 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141855 | 11878 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141856 | 11794 | 1 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141857 | 11748 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141858 | 11857 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141859 | 11967 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141860 | 11720 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141861 | 11846 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141862 | 11779 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141863 | 11700 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141864 | 11843 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141865 | 11800 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141866 | 11734 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141867 | 11851 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141868 | 11700 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141869 | 11932 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141870 | 11319 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141871 | 11660 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141872 | 11689 | -3 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141873 | 11633 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141874 | 11791 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141875 | 11541 | 8 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141876 | 11590 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141877 | 11533 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141878 | 11794 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141879 | 11599 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141880 | 11609 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141881 | 11673 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141882 | 11074 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141883 | 11701 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141884 | 11618 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141885 | 11777 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141886 | 11752 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141887 | 11781 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141888 | 11509 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141889 | 11848 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141890 | 11685 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141891 | 11706 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141892 | 11745 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141893 | 11674 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141894 | 11597 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141895 | 11571 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141896 | 11837 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141897 | 11722 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141898 | 11703 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141899 | 11718 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141900 | 11477 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141901 | 11584 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141902 | 11663 | 1 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141903 | 11651 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141904 | 11787 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141905 | 11522 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141906 | 11774 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141907 | 11788 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141908 | 11696 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141909 | 10338 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141910 | 11681 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141911 | 11860 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141912 | 11621 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141913 | 12134 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141914 | 11757 | 21 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141915 | 11654 | 2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141916 | 11652 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141917 | 11789 | 24 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141918 | 11832 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141919 | 11655 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141920 | 11404 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141921 | 11608 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141922 | 11654 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141923 | 11663 | 17 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141924 | 11631 | 20 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141925 | 11710 | 16 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141926 | 11798 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141927 | 11616 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141928 | 11714 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141929 | 11795 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141930 | 11402 | 2 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141931 | 11918 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141932 | 11652 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141933 | 11587 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141934 | 11717 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141935 | 11519 | 19 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141936 | 11809 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141937 | 11810 | 11 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141938 | 11290 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141939 | 11543 | 9 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141940 | 11813 | 14 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141941 | 11817 | 10 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141942 | 11771 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141943 | 11797 | 15 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141944 | 11739 | 13 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141945 | 11597 | 12 | +
01.11.2022 | OOD103-2V | JJ 141946 | 11589 | 18 | +