## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2690
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2022 | OOD103 | D 110308 | 11691 | 51 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110309 | 11283 | 18 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110310 | 11585 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110311 | 11725 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110312 | 11458 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110313 | 11585 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110314 | 11499 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110315 | 11423 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110316 | 11422 | 157 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110317 | 11143 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110318 | 11426 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110319 | 11659 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110320 | 11505 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110321 | 11409 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110322 | 11476 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110323 | 11520 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110324 | 11239 | 51 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110325 | 11612 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110326 | 11459 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110327 | 11523 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110328 | 11201 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110329 | 11776 | 26 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110330 | 11580 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110331 | 11674 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110332 | 11474 | 148 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110333 | 11246 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110334 | 11537 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110335 | 11403 | 23 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110336 | 11487 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110337 | 11355 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110338 | 11499 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110339 | 11485 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110340 | 11803 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110341 | 11549 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110342 | 11291 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110343 | 11584 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110344 | 11388 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110345 | 11766 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110346 | 11312 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110347 | 12095 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110348 | 11455 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110349 | 11656 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110350 | 11653 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110351 | 11324 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110352 | 11287 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110353 | 11525 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110354 | 11653 | 50 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110355 | 11829 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110356 | 11560 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110357 | 11744 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110358 | 11511 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110359 | 11393 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110360 | 11384 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110361 | 11406 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110362 | 11567 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110363 | 11612 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110364 | 11504 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110365 | 11594 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110366 | 11438 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110367 | 11539 | 37 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110368 | 11471 | 37 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110369 | 11361 | 46 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110370 | 11643 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110371 | 11653 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110372 | 11321 | 25 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110373 | 11798 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110374 | 11579 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110375 | 11420 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110376 | 11444 | 41 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110377 | 11652 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110378 | 11562 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110379 | 11631 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110380 | 11497 | 37 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110381 | 11287 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110382 | 11645 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110383 | 11562 | 48 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110384 | 11404 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110385 | 11570 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110386 | 11835 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110387 | 11573 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110388 | 11711 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110389 | 11542 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110390 | 11555 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110391 | 11556 | 151 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110392 | 11806 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110393 | 11870 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110394 | 11846 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110395 | 11924 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110396 | 11469 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110397 | 11671 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110398 | 11805 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110399 | 11583 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110400 | 11792 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110401 | 10904 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110402 | 11630 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110403 | 11591 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110404 | 11753 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110405 | 11710 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110406 | 11508 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110407 | 11682 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110408 | 11697 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110409 | 11664 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110410 | 11450 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110411 | 11676 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110412 | 11609 | 49 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110413 | 11643 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110414 | 11760 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110415 | 11480 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110416 | 11576 | 39 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110417 | 11701 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110418 | 11821 | 46 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110419 | 11525 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110420 | 11699 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110421 | 11746 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110422 | 11710 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110423 | 11538 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110424 | 11648 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110425 | 11525 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110426 | 11570 | 48 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110427 | 11461 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110428 | 11455 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110429 | 11741 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110430 | 11636 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110431 | 11614 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110432 | 11631 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110433 | 11209 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110434 | 11571 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110435 | 11584 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110436 | 11617 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110437 | 11478 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110438 | 11670 | 41 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110439 | 11538 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110440 | 11583 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110441 | 11654 | 50 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110442 | 11411 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110443 | 11664 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110444 | 11422 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110445 | 11522 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110446 | 11485 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110447 | 11605 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110448 | 11286 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110449 | 11808 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110450 | 11674 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110451 | 11540 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110452 | 11603 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110453 | 11486 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110454 | 11466 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110455 | 11120 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110456 | 11704 | 49 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110457 | 11453 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110458 | 11568 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110459 | 11579 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110460 | 11601 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110461 | 11590 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110462 | 11573 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110463 | 11461 | 153 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110464 | 11685 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110465 | 11654 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110466 | 11593 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110467 | 12081 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110468 | 11762 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110469 | 11381 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110470 | 11502 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110471 | 11772 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110472 | 11488 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110473 | 11549 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110474 | 11573 | 46 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110475 | 11626 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110476 | 11497 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110477 | 11619 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110478 | 11252 | 155 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110479 | 11678 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110480 | 11561 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110481 | 11569 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110482 | 11582 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110483 | 11641 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110484 | 11368 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110485 | 11249 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110486 | 11753 | 50 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110487 | 11549 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110488 | 11571 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110489 | 11564 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110490 | 11500 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110491 | 11297 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110492 | 11281 | 154 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110493 | 11519 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110494 | 11192 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110495 | 11517 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110496 | 10312 | 51 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110497 | 11382 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110498 | 11535 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110499 | 11367 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110500 | 11691 | 50 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110501 | 11637 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110502 | 11479 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110503 | 11486 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110504 | 11379 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110505 | 11593 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110506 | 11606 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110507 | 11527 | 37 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110508 | 11640 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110509 | 11621 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110510 | 11695 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110511 | 11455 | 28 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110512 | 11591 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110513 | 11503 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110514 | 11771 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110515 | 11484 | 46 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110516 | 11615 | 79 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110517 | 11521 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110518 | 11525 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110519 | 11472 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110520 | 11977 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110521 | 11680 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110522 | 11510 | 39 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110523 | 11645 | 42 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110524 | 11947 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110525 | 11473 | 38 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110526 | 11558 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110527 | 11385 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110528 | 11611 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110529 | 11384 | 46 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110530 | 11361 | 49 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110531 | 11482 | 29 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110532 | 11784 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110533 | 11442 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110534 | 11627 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110535 | 11528 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110536 | 11553 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110537 | 11454 | 40 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110538 | 11683 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110539 | 11658 | 32 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110540 | 11596 | 27 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110541 | 11740 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110542 | 11520 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110543 | 11501 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110544 | 11523 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110545 | 11850 | 51 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110546 | 11480 | 36 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110547 | 11113 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110548 | 11641 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110549 | 11605 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110550 | 11583 | 35 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110551 | 11521 | 34 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110552 | 11352 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110553 | 11655 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110554 | 11775 | 30 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110555 | 11563 | 33 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110556 | 11692 | 31 | +
01.11.2022 | OOD103 | D 110557 | 11727 | 32 | +