## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2777
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.10.2022 | OOD103 | VS 100501 | 11883 | 62 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100502 | 11722 | 42 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100503 | 11475 | 46 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100504 | 11576 | 47 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100505 | 11498 | 46 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100506 | 11486 | 49 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100507 | 11639 | 48 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100508 | 11589 | 49 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100509 | 11567 | 47 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100510 | 11774 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100511 | 11521 | 40 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100512 | 11426 | 70 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100513 | 11484 | 48 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100514 | 11763 | 47 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100515 | 11192 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100516 | 11725 | 59 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100517 | 11553 | 52 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100518 | 11924 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100519 | 11856 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103 | VS 100520 | 11692 | 43 | +