## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2765
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117015 | 10831 | 59 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117016 | 11631 | 40 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117017 | 11742 | 40 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117018 | 11501 | 39 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117019 | 11442 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117020 | 10927 | 44 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117021 | 11236 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117022 | 11361 | 46 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117023 | 11626 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117024 | 11625 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117025 | 11168 | 40 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117026 | 11303 | 44 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117027 | 11556 | 46 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117028 | 11488 | 40 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117029 | 11386 | 42 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117030 | 11096 | 60 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117031 | 11612 | 40 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117032 | 11760 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117033 | 11569 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117034 | 11376 | 49 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117035 | 11817 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117036 | 11677 | 44 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117037 | 11662 | 44 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117038 | 12116 | 49 | +
27.10.2022 | OOD103-ISC | ISC 117039 | 11639 | 41 | +