## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2734
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.10.2022 | OOD103 | 211 147088 | 11795 | 60 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147089 | 10791 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147090 | 11786 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147091 | 11654 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147092 | 11741 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147093 | 11677 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147094 | 11357 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147095 | 11229 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147096 | 11299 | 163 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147097 | 11704 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147098 | 11657 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147099 | 11696 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147100 | 11685 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147101 | 11569 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147102 | 11425 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147103 | 11586 | 57 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147104 | 11814 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147105 | 11635 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147106 | 11503 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147107 | 11598 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147108 | 11803 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147109 | 11717 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147110 | 11518 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147111 | 11625 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147112 | 11736 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147113 | 11716 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147114 | 11734 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147115 | 11685 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147116 | 11595 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147117 | 11706 | 55 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147118 | 11487 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147119 | 11553 | 34 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147120 | 11403 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147121 | 11514 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147122 | 11425 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147123 | 11345 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147124 | 11609 | 62 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147125 | 11646 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147126 | 11659 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147127 | 11879 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147128 | 11722 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147129 | 11522 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147130 | 11512 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147131 | 11676 | 62 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147132 | 11571 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147133 | 11829 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147134 | 11563 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147135 | 11615 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147136 | 11707 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147137 | 11653 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147138 | 11595 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147139 | 11813 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147140 | 11753 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147141 | 11649 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147142 | 11714 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147143 | 11351 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147144 | 11615 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147145 | 11491 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147146 | 11736 | 61 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147147 | 11533 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147148 | 11768 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147149 | 10816 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147150 | 11518 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147151 | 11436 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147152 | 11855 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147153 | 11449 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147154 | 12063 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147155 | 11656 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147156 | 11613 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147157 | 11096 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147158 | 11778 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147159 | 11731 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147160 | 11605 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147161 | 11874 | 57 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147162 | 11322 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147163 | 11801 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147164 | 11731 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147165 | 11620 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147166 | 11686 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147167 | 11711 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147168 | 11471 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147169 | 11877 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147170 | 11701 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147171 | 11782 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147172 | 11681 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147173 | 11529 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147174 | 11722 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147175 | 11684 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147176 | 11746 | 59 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147177 | 11796 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147178 | 11756 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147179 | 11709 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147180 | 11814 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147181 | 11809 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147182 | 10903 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147183 | 11973 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147184 | 12044 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147185 | 12089 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147186 | 11810 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147187 | 11045 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147188 | 11380 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147189 | 11408 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147190 | 11719 | 58 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147191 | 11564 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147192 | 11722 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147193 | 11593 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147194 | 11673 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147195 | 11550 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147196 | 11615 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147197 | 11572 | 168 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147198 | 11686 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147199 | 11594 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147200 | 11603 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147201 | 11545 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147202 | 11377 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147203 | 11608 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147204 | 11651 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147205 | 11595 | 58 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147206 | 11595 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147207 | 11667 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147208 | 11532 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147209 | 11581 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147210 | 11241 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147211 | 11753 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147212 | 11577 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147213 | 11385 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147214 | 11500 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147215 | 11836 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147216 | 11439 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147217 | 11521 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147218 | 11487 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147219 | 11723 | 56 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147220 | 11324 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147221 | 11105 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147222 | 11860 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147223 | 11606 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147224 | 11554 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147225 | 11752 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147226 | 11498 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147227 | 11318 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147228 | 11466 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147229 | 11611 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147230 | 11751 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147231 | 11475 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147232 | 11519 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147233 | 11562 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147234 | 11801 | 57 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147235 | 11461 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147236 | 11350 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147237 | 11635 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147238 | 11662 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147239 | 11558 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147240 | 11541 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147241 | 11706 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147242 | 11703 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147243 | 11534 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147244 | 11639 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147245 | 11481 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147246 | 11565 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147247 | 11388 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147248 | 11613 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147249 | 11605 | 53 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147250 | 11862 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147251 | 11559 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147252 | 11586 | 33 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147253 | 11598 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147254 | 11788 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147255 | 10868 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147256 | 11583 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147257 | 11546 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147258 | 11667 | 32 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147259 | 11504 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147260 | 11571 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147261 | 11719 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147262 | 11174 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147263 | 11689 | 57 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147264 | 11669 | 35 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147265 | 11393 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147266 | 11916 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147267 | 11558 | 50 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147268 | 11565 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147269 | 11717 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147270 | 11586 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147271 | 11401 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147272 | 11557 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147273 | 11828 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147274 | 11635 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147275 | 11377 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147276 | 11777 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147277 | 11810 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147278 | 11699 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147279 | 11725 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147280 | 11334 | 35 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147281 | 11727 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147282 | 11514 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147283 | 11725 | 34 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147284 | 11708 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147285 | 11373 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147286 | 11842 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147287 | 11581 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147288 | 11602 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147289 | 11321 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147290 | 11401 | 62 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147291 | 11478 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147292 | 11680 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147293 | 11446 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147294 | 12150 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147295 | 11649 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147296 | 11487 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147297 | 11467 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147298 | 11475 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147299 | 11487 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147300 | 11462 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147301 | 11451 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147302 | 11642 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147303 | 11182 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147304 | 11302 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147305 | 11646 | 56 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147306 | 11681 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147307 | 11669 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147308 | 11539 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147309 | 11523 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147310 | 11519 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147311 | 11399 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147312 | 11554 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147313 | 11496 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147314 | 11416 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147315 | 11552 | 33 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147316 | 11388 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147317 | 11548 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147318 | 11508 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147319 | 11482 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147320 | 11491 | 51 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147321 | 11397 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147322 | 11616 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147323 | 11458 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147324 | 11339 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147325 | 11484 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147326 | 11232 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147327 | 11357 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147328 | 11473 | 165 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147329 | 11476 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147330 | 11228 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147331 | 11497 | 34 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147332 | 11324 | 50 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147333 | 11525 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147334 | 11723 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147335 | 11633 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147336 | 11548 | 58 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147337 | 11389 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147338 | 11663 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147339 | 11567 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147340 | 11351 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147341 | 11401 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147342 | 11481 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147343 | 11595 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147344 | 11720 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147345 | 11760 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147346 | 11560 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147347 | 11337 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147348 | 11191 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147349 | 11469 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147350 | 11578 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147351 | 11584 | 61 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147352 | 11530 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147353 | 11117 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147354 | 11648 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147355 | 11579 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147356 | 11595 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147357 | 11386 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147358 | 11606 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147359 | 11637 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147360 | 11784 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147361 | 11359 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147362 | 11418 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147363 | 11636 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147364 | 11467 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147365 | 11404 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147366 | 11799 | 64 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147367 | 11423 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147368 | 11855 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147369 | 11537 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147370 | 11555 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147371 | 11507 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147372 | 11579 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147373 | 11146 | 50 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147374 | 11749 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147375 | 11475 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147376 | 11626 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147377 | 11666 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147378 | 11615 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147379 | 11484 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147380 | 11172 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147381 | 11737 | 55 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147382 | 11643 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147383 | 11336 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147384 | 11477 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147385 | 11481 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147386 | 11676 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147387 | 11486 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147388 | 11567 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147389 | 11677 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147390 | 11467 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147391 | 11462 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147392 | 11182 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147393 | 11492 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147394 | 11586 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147395 | 11435 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147396 | 11613 | 58 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147397 | 11524 | 35 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147398 | 11488 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147399 | 11476 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147400 | 11272 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147401 | 11513 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147402 | 11581 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147403 | 11217 | 163 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147404 | 11652 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147405 | 11490 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147406 | 11379 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147407 | 11431 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147408 | 11363 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147409 | 11630 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147410 | 11114 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147411 | 10694 | 62 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147412 | 11390 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147413 | 11533 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147414 | 11690 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147415 | 11521 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147416 | 11373 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147417 | 11476 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147418 | 11456 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147419 | 11700 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147420 | 11393 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147421 | 11815 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147422 | 11366 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147423 | 11517 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147424 | 10757 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147425 | 11420 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147426 | 11648 | 60 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147427 | 11728 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147428 | 11516 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147429 | 11391 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147430 | 11792 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147431 | 11375 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147432 | 11662 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147433 | 10942 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147434 | 11133 | 172 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147435 | 11684 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147436 | 11470 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147437 | 11629 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147438 | 11535 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147439 | 11621 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147440 | 11440 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147441 | 11307 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147442 | 11503 | 59 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147443 | 11448 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147444 | 11312 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147445 | 11333 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147446 | 11281 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147447 | 11364 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147448 | 11527 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147449 | 11405 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147450 | 11580 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147451 | 11582 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147452 | 11804 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147453 | 11585 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147454 | 11404 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147455 | 11508 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147456 | 11320 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147457 | 11579 | 58 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147458 | 11482 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147459 | 11567 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147460 | 11587 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147461 | 11723 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147462 | 11616 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147463 | 11529 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147464 | 11417 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147465 | 10911 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147466 | 11655 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147467 | 11747 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147468 | 11426 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147469 | 11279 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147470 | 11242 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147471 | 11508 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147472 | 11632 | 59 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147473 | 11558 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147474 | 11870 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147475 | 11193 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147476 | 11362 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147477 | 11560 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147478 | 11584 | 35 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147479 | 11563 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147480 | 11443 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147481 | 11745 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147482 | 11087 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147483 | 11599 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147484 | 11468 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147485 | 11707 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147486 | 11856 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147487 | 11668 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147488 | 11717 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147489 | 11416 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147490 | 10958 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147491 | 11545 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147492 | 11580 | 51 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147493 | 11521 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147494 | 11652 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147495 | 11695 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147496 | 11572 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147497 | 11412 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147498 | 11813 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147499 | 11718 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147500 | 11477 | 58 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147501 | 11687 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147502 | 11713 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147503 | 11839 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147504 | 11485 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147505 | 11711 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147506 | 10852 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147507 | 11220 | 164 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147508 | 11626 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147509 | 11519 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147510 | 11502 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147511 | 11666 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147512 | 11348 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147513 | 11857 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147514 | 11503 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147515 | 11445 | 57 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147516 | 11702 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147517 | 11585 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147518 | 11728 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147519 | 11695 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147520 | 11408 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147521 | 11346 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147522 | 11564 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147523 | 11498 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147524 | 11767 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147525 | 11729 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147526 | 11751 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147527 | 11851 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147528 | 11795 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147529 | 11366 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147530 | 11518 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147531 | 11722 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147532 | 11438 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147533 | 11394 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147534 | 11266 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147535 | 11489 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147536 | 11280 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147537 | 11680 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147538 | 11527 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147539 | 11890 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147540 | 11075 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147541 | 11409 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147542 | 11597 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147543 | 11481 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147544 | 10917 | 61 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147545 | 11832 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147546 | 11734 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147547 | 11451 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147548 | 11615 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147549 | 11932 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147550 | 11295 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147551 | 11478 | 173 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147552 | 11716 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147553 | 11419 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147554 | 11477 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147555 | 11496 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147556 | 11838 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147557 | 11552 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147558 | 11688 | 53 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147559 | 11975 | 61 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147560 | 11970 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147561 | 11837 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147562 | 12109 | 51 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147563 | 10949 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147564 | 11682 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147565 | 11675 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147566 | 11658 | 50 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147567 | 11638 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147568 | 11784 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147569 | 11894 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147570 | 11776 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147571 | 11765 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147572 | 11792 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147573 | 11545 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147574 | 11843 | 59 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147575 | 11732 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147576 | 11962 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147577 | 11615 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147578 | 11373 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147579 | 11448 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147580 | 11605 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147581 | 11515 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147582 | 11775 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147583 | 11638 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147584 | 11847 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147585 | 11190 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147586 | 11607 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147587 | 11682 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147588 | 11783 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147589 | 11654 | 55 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147590 | 11790 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147591 | 11768 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147592 | 11590 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147593 | 11833 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147594 | 11675 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147595 | 11517 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147596 | 11466 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147597 | 11529 | 167 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147598 | 11146 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147599 | 11760 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147600 | 11561 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147601 | 11178 | 37 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147602 | 11814 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147603 | 11703 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147604 | 11663 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147605 | 11661 | 59 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147606 | 11844 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147607 | 11752 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147608 | 11786 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147609 | 11858 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147610 | 11648 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147611 | 11753 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147612 | 11494 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147613 | 11356 | 167 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147614 | 10870 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147615 | 11978 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147616 | 11434 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147617 | 11695 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147618 | 11836 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147619 | 11782 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147620 | 11372 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147621 | 11916 | 57 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147622 | 11627 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147623 | 11809 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147624 | 11480 | 49 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147625 | 11729 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147626 | 10879 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147627 | 11683 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147628 | 11552 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147629 | 11518 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147630 | 11813 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147631 | 12024 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147632 | 11515 | 47 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147633 | 11558 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147634 | 11203 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147635 | 10908 | 51 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147636 | 11905 | 61 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147637 | 11534 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147638 | 11536 | 39 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147639 | 11399 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147640 | 11536 | 50 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147641 | 11701 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147642 | 11603 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147643 | 11579 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147644 | 11483 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147645 | 11626 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147646 | 11550 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147647 | 11500 | 50 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147648 | 11494 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147649 | 11535 | 43 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147650 | 11503 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147651 | 11414 | 64 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147652 | 11565 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147653 | 11555 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147654 | 11716 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147655 | 11515 | 38 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147656 | 11749 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147657 | 11438 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147658 | 11437 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147659 | 11427 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147660 | 11492 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147661 | 11660 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147662 | 11566 | 36 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147663 | 11393 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147664 | 11486 | 46 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147665 | 11562 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147666 | 11638 | 66 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147667 | 11532 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147668 | 11537 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147669 | 11383 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147670 | 11679 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147671 | 11692 | 48 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147672 | 11608 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147673 | 11669 | 45 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147674 | 11783 | 40 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147675 | 11072 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147676 | 11722 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147677 | 11578 | 44 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147678 | 11622 | 42 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147679 | 11712 | 41 | +
26.10.2022 | OOD103 | 211 147680 | 11826 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147681 | 11370 | 47 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147682 | 11584 | 42 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147683 | 11584 | 45 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147684 | 11552 | 42 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147685 | 11361 | 43 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147686 | 11495 | 46 | +
27.10.2022 | OOD103 | 211 147687 | 11510 | 40 | +