## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2664
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.10.2022 | OOA101-V | D 108170 | 11851 | 44 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108171 | 11671 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108172 | 11475 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108173 | 11557 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108174 | 11513 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108175 | 11465 | 30 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108176 | 11672 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108177 | 11645 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108178 | 11524 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108179 | 11651 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108180 | 11667 | 21 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108181 | 11502 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108182 | 11691 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108183 | 11139 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108184 | 11592 | 41 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108185 | 11553 | 19 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108186 | 11414 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108187 | 11642 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108188 | 11847 | 28 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108189 | 11252 | 21 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108190 | 11298 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108191 | 11560 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108192 | 11644 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108193 | 11499 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108194 | 11333 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108195 | 11470 | 28 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108196 | 11602 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108197 | 11571 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108198 | 11632 | 45 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108199 | 11521 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108200 | 11496 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108201 | 11419 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108202 | 11370 | 28 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108203 | 11611 | 26 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108204 | 11480 | 28 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108205 | 11545 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108206 | 11590 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108207 | 11598 | 26 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108208 | 11471 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108209 | 11622 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108210 | 11502 | 26 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108211 | 11409 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108212 | 11128 | 43 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108213 | 11542 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108214 | 11526 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108215 | 11520 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108216 | 11432 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108217 | 11362 | 20 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108218 | 11597 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108219 | 11610 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108220 | 11427 | 29 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108221 | 11428 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108222 | 11340 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108223 | 11606 | 28 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108224 | 11895 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108225 | 11803 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108226 | 11449 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108227 | 11416 | 41 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108228 | 11684 | 20 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108229 | 11419 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108230 | 11576 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108231 | 11515 | 21 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108232 | 11463 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108233 | 11545 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108234 | 11377 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108235 | 11617 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108236 | 11414 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108237 | 11665 | 23 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108238 | 11605 | 26 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108239 | 11553 | 26 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108240 | 11559 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108241 | 11598 | 45 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108242 | 11625 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108243 | 11761 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108244 | 11514 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108245 | 11166 | 22 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108246 | 11611 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108247 | 11270 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108248 | 11373 | 30 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108249 | 11397 | 29 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108250 | 11256 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108251 | 11436 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108252 | 11396 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108253 | 11328 | 25 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108254 | 11274 | 27 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108255 | 11291 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108256 | 11933 | 43 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108257 | 11657 | 24 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108258 | 11884 | 37 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108259 | 11998 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108260 | 11833 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108261 | 12021 | 37 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108262 | 11787 | 40 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108263 | 11819 | 44 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108264 | 12178 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108265 | 11997 | 38 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108266 | 12269 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108267 | 12167 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108268 | 11731 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108269 | 12042 | 36 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108270 | 11837 | 29 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108271 | 12197 | 49 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108272 | 11915 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108273 | 11781 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108274 | 11843 | 30 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108275 | 12009 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108276 | 11930 | 38 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108277 | 11794 | 38 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108278 | 11658 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108279 | 12132 | 36 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108280 | 12184 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108281 | 12052 | 39 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108282 | 11994 | 37 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108283 | 11978 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108284 | 12140 | 39 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108285 | 11720 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108286 | 12070 | 54 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108287 | 12130 | 41 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108288 | 12102 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108289 | 11711 | 29 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108290 | 11814 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108291 | 12160 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108292 | 11851 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108293 | 11933 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108294 | 12166 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108295 | 12018 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108296 | 12099 | 36 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108297 | 11990 | 32 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108298 | 11762 | 32 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108299 | 12199 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108300 | 11929 | 32 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108301 | 11966 | 51 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108302 | 11877 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108303 | 11961 | 36 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108304 | 12074 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108305 | 12017 | 36 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108306 | 11752 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108307 | 11944 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108308 | 11758 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108309 | 12004 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108310 | 11746 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108311 | 12028 | 34 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108312 | 12043 | 36 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108313 | 11941 | 33 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108314 | 11636 | 35 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108315 | 11741 | 40 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108316 | 12001 | 47 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108317 | 11718 | 32 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108318 | 11863 | 32 | +
26.10.2022 | OOA101-V | D 108319 | 11795 | 37 | +