## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2749
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103781 | 11608 | 58 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103782 | 11235 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103783 | 11497 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103784 | 11327 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103785 | 11616 | 37 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103786 | 11381 | 38 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103787 | 11239 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103788 | 11338 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103789 | 11372 | 163 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103790 | 11305 | 37 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103791 | 11264 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103792 | 10598 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103793 | 11225 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103794 | 11413 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103795 | 11332 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103796 | 11479 | 38 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103797 | 11006 | 58 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103798 | 11636 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103799 | 10711 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103800 | 11534 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103801 | 10762 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103802 | 10963 | 43 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103803 | 10876 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103804 | 11580 | 118 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103805 | 11368 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103806 | 11412 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103807 | 11410 | 37 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103808 | 10754 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103809 | 11206 | 43 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103810 | 10897 | 46 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103811 | 11277 | 38 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103812 | 11127 | 73 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103813 | 11193 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103814 | 11356 | 37 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103815 | 10532 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103816 | 11143 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103817 | 11372 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103818 | 11113 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103819 | 11077 | 164 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103820 | 11662 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103821 | 11190 | 77 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103822 | 11469 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103823 | 11310 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103824 | 11451 | 44 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103825 | 10812 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103826 | 11151 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103827 | 10898 | 63 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103828 | 11304 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103829 | 11338 | 34 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103830 | 11263 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103831 | 11129 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103832 | 11151 | 38 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103833 | 11177 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103834 | 11118 | 166 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103835 | 11379 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103836 | 11553 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103837 | 11134 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103838 | 11396 | 45 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103839 | 10701 | 43 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103840 | 11118 | 41 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103841 | 11192 | 43 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103842 | 10659 | 63 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103843 | 11448 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103844 | 10824 | 43 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103845 | 11492 | 40 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103846 | 11575 | 39 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103847 | 11352 | 37 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103848 | 11004 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103849 | 11624 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103850 | 11281 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103851 | 11639 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103852 | 11652 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103853 | 11617 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103854 | 11524 | 44 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103855 | 11810 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103856 | 11435 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103857 | 11768 | 62 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103858 | 11838 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103859 | 11545 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103860 | 11435 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103861 | 11593 | 48 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103862 | 11706 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103863 | 11394 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103864 | 11470 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103865 | 11633 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103866 | 11600 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103867 | 10919 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103868 | 11547 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103869 | 11694 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103870 | 11435 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103871 | 11661 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103872 | 11487 | 79 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103873 | 11681 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103874 | 11745 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103875 | 11515 | 45 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103876 | 11725 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103877 | 11362 | 46 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103878 | 10880 | 44 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103879 | 11549 | 59 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103880 | 11785 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103881 | 11289 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103882 | 11610 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103883 | 11621 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103884 | 12213 | 60 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103885 | 11567 | 48 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103886 | 11859 | 69 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103887 | 11572 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103888 | 11674 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103889 | 11589 | 42 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103890 | 11275 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103891 | 11609 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103892 | 11568 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103893 | 11558 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103894 | 11604 | 46 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103895 | 11833 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103896 | 11630 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103897 | 11460 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103898 | 11933 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103899 | 11587 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103900 | 11342 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103901 | 11743 | 69 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103902 | 11526 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103903 | 11620 | 58 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103904 | 11623 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103905 | 11480 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103906 | 11559 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103907 | 11669 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103908 | 11508 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103909 | 11615 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103910 | 11612 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103911 | 11614 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103912 | 11498 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103913 | 11485 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103914 | 11706 | 48 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103915 | 11667 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103916 | 11867 | 69 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103917 | 11459 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103918 | 11535 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103919 | 11632 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103920 | 11731 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103921 | 11537 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103922 | 11519 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103923 | 11629 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103924 | 11548 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103925 | 11661 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103926 | 11558 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103927 | 11435 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103928 | 11545 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103929 | 11242 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103930 | 11787 | 48 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103931 | 11522 | 65 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103932 | 11607 | 44 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103933 | 11547 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103934 | 11738 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103935 | 11230 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103936 | 11456 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103937 | 11496 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103938 | 11366 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103939 | 11726 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103940 | 11593 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103941 | 11628 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103942 | 11666 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103943 | 11614 | 48 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103944 | 10524 | 45 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103945 | 11510 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103946 | 11657 | 65 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103947 | 11601 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103948 | 11492 | 64 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103949 | 11478 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103950 | 11574 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103951 | 11812 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103952 | 10513 | 45 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103953 | 11474 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103954 | 11445 | 173 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103955 | 11551 | 59 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103956 | 11777 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103957 | 11728 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103958 | 11452 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103959 | 11575 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103960 | 11758 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103961 | 11527 | 51 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103962 | 11741 | 68 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103963 | 11687 | 48 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103964 | 11276 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103965 | 11633 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103966 | 10861 | 57 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103967 | 11588 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103968 | 11598 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103969 | 11027 | 54 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103970 | 11305 | 56 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103971 | 11663 | 53 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103972 | 11402 | 52 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103973 | 11461 | 47 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103974 | 11546 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103975 | 11759 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103976 | 11812 | 49 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103977 | 11969 | 71 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103978 | 11710 | 50 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103979 | 11562 | 55 | +
25.10.2022 | OOD103 | M3S 103980 | 11474 | 51 | +
26.10.2022 | OOD103 | M3S 103779 | 11732 | 61 | +
26.10.2022 | OOD103 | M3S 103780 | 11547 | 45 | +