## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2755
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2022 | OOM202 | V 103051 | 15296 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103052 | 15511 | 192 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103053 | 15422 | 191 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103054 | 15375 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103055 | 14860 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103056 | 15077 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103057 | 15287 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103058 | 15102 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103059 | 15698 | 192 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103060 | 14993 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103061 | 15606 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103062 | 15068 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103063 | 15178 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103064 | 15324 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103065 | 15247 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103066 | 15034 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103067 | 15050 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103068 | 14898 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103069 | 15636 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103070 | 15213 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103071 | 15227 | 192 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103072 | 15116 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103073 | 15714 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103074 | 15107 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103075 | 15457 | 190 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103076 | 14933 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103077 | 14988 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103078 | 15175 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103079 | 15251 | 185 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103080 | 15238 | 190 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103081 | 15314 | 183 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103082 | 15087 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103083 | 15179 | 188 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103084 | 15222 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103085 | 15345 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103086 | 15147 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103087 | 14911 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103088 | 15197 | 191 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103089 | 15139 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103090 | 15120 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103091 | 15100 | 186 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103092 | 15045 | 188 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103093 | 14913 | 186 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103094 | 14966 | 193 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103095 | 15315 | 191 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103096 | 15215 | 188 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103097 | 14906 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103098 | 15218 | 193 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103099 | 14972 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103100 | 15170 | 193 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103101 | 14694 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103102 | 14961 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103103 | 15337 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103104 | 14787 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103105 | 15143 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103106 | 14999 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103107 | 14912 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103108 | 14904 | 191 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103109 | 15223 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103110 | 15023 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103111 | 14809 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103112 | 15303 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103113 | 15192 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103114 | 15177 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103115 | 14844 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103116 | 14765 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103117 | 14711 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103118 | 14912 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103119 | 15172 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103120 | 14835 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103121 | 14990 | 191 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103122 | 15125 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103123 | 15238 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103124 | 15023 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103125 | 15203 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103126 | 15286 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103127 | 15473 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103128 | 14925 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103129 | 14685 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103130 | 14654 | 195 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103131 | 15192 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103132 | 15045 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103133 | 14900 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103134 | 14745 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103135 | 15175 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103136 | 15052 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103137 | 15236 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103138 | 14827 | 196 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103139 | 14898 | 197 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103140 | 15040 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103141 | 14837 | 192 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103142 | 14946 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103143 | 14896 | 192 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103144 | 14840 | 194 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103145 | 14797 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103146 | 14706 | 200 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103147 | 15027 | 193 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103148 | 14914 | 199 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103149 | 15183 | 198 | +
25.10.2022 | OOM202 | V 103150 | 14606 | 200 | +