## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PST2661
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104264 | 8038 | 57 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104265 | 8026 | 33 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104266 | 7888 | 36 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104267 | 7931 | 46 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104268 | 8086 | 56 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104269 | 8002 | 54 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104270 | 7940 | 50 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104271 | 8001 | 43 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104272 | 8072 | 54 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104273 | 8066 | 45 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104274 | 8063 | 45 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104275 | 7977 | 55 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104276 | 8054 | 52 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104277 | 8044 | 43 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104278 | 8087 | 47 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104279 | 8132 | 61 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104280 | 7997 | 44 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104281 | 7926 | 42 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104282 | 7873 | 43 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104283 | 7929 | 40 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104284 | 7988 | 43 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104285 | 8018 | 40 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104286 | 8023 | 41 | +
26.08.2022 | OOD103-JFD | 104287 | 8036 | 41 | +