## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140647 | 12047 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140648 | 11930 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140649 | 11968 | 33 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140650 | 11913 | 32 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140651 | 11893 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140652 | 11859 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140653 | 11755 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140654 | 11420 | 33 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140655 | 11884 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140656 | 12071 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140657 | 12092 | 32 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140658 | 11925 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140659 | 11792 | 33 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140660 | 11950 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140661 | 11860 | 31 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140662 | 11797 | 62 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140663 | 11900 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140664 | 11425 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140665 | 11721 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140666 | 10471 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140667 | 11810 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140668 | 11881 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140669 | 11932 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140670 | 11994 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140671 | 11912 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140672 | 11872 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140673 | 11993 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140674 | 12086 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140675 | 11909 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140676 | 12330 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140677 | 12018 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140678 | 11422 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140679 | 11771 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140680 | 12021 | 33 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140681 | 11710 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140682 | 11660 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140683 | 11659 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140684 | 12153 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140685 | 11758 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140686 | 11897 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140687 | 11944 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140688 | 11893 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140689 | 11593 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140690 | 11435 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140691 | 11530 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140692 | 11612 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140693 | 12093 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140694 | 11889 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140695 | 11804 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140696 | 11976 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140697 | 11676 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140698 | 11938 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140699 | 11643 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140700 | 11967 | 33 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140701 | 11655 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140702 | 11440 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140703 | 11476 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140704 | 11672 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140705 | 11704 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140706 | 11669 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140707 | 11940 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140708 | 11579 | 52 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140709 | 10191 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140710 | 11636 | 32 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140711 | 11403 | 31 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140712 | 11611 | 32 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140713 | 11680 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140714 | 12434 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140715 | 11785 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140716 | 11849 | 37 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140717 | 11797 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140718 | 11803 | 34 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140719 | 11802 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140720 | 11427 | 64 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140721 | 10619 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140722 | 11114 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140723 | 11710 | 58 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140724 | 11267 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140725 | 10944 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140726 | 11709 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140727 | 11782 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140728 | 11740 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140729 | 11028 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140730 | 11628 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140731 | 11791 | 36 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140732 | 11840 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140733 | 11771 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140734 | 10789 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140735 | 11525 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140736 | 11354 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140737 | 10961 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140738 | 11592 | 35 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140739 | 12004 | 62 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140740 | 11483 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140741 | 11817 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140742 | 11712 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140743 | 11344 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140744 | 11037 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140745 | 11075 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140746 | 10957 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140747 | 10915 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140748 | 11390 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140749 | 12326 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140750 | 11631 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140751 | 11647 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140752 | 11446 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140753 | 10903 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140754 | 11480 | 62 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140755 | 11494 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140756 | 11179 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140757 | 11381 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140758 | 11006 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140759 | 11393 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140760 | 11370 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140761 | 11796 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140762 | 10966 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140763 | 11318 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140764 | 11476 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140765 | 11721 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140766 | 11203 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140767 | 10954 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140768 | 11957 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140769 | 10487 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140770 | 11120 | 63 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140771 | 11806 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140772 | 10834 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140773 | 11769 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140774 | 10964 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140775 | 11458 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140776 | 11109 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140777 | 11732 | 55 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140778 | 11489 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140779 | 11538 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140780 | 11017 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140781 | 11749 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140782 | 11791 | 54 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140783 | 11227 | 63 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140784 | 11876 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140785 | 10980 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140786 | 11300 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140787 | 11833 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140788 | 11567 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140789 | 11252 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140790 | 11102 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140791 | 11678 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140792 | 11800 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140793 | 12042 | 55 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140794 | 11642 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140795 | 11780 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140796 | 11625 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140797 | 11313 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140798 | 11189 | 64 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140799 | 11022 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140800 | 11256 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140801 | 11768 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140802 | 11630 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140803 | 11329 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140804 | 11543 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140805 | 11336 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140806 | 10964 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140807 | 11303 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140808 | 11579 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140809 | 10993 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140810 | 11587 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140811 | 11686 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140812 | 11504 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140813 | 11766 | 39 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140814 | 10997 | 59 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140815 | 10901 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140816 | 11595 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140817 | 11210 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140818 | 11276 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140819 | 11504 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140820 | 11043 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140821 | 11761 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140822 | 11598 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140823 | 11803 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140824 | 11717 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140825 | 11076 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140826 | 10886 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140827 | 11004 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140828 | 11714 | 56 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140829 | 11807 | 38 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140830 | 11744 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140831 | 11603 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140832 | 11245 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140833 | 10901 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140834 | 11658 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140835 | 11772 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140836 | 11040 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140837 | 11682 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140838 | 11476 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140839 | 11536 | 40 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140840 | 11440 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140841 | 11668 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140842 | 11790 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140843 | 11666 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140844 | 11113 | 65 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140845 | 11159 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140846 | 11042 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140847 | 11834 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140848 | 11696 | 41 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140849 | 11324 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140850 | 11367 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140851 | 11727 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140852 | 11331 | 61 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140853 | 11707 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140854 | 10779 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140855 | 11535 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140856 | 11257 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140857 | 11240 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140858 | 11350 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140859 | 11167 | 65 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140860 | 11954 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140861 | 11163 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140862 | 11856 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140863 | 10831 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140864 | 10981 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140865 | 11483 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140866 | 11853 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140867 | 11582 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140868 | 11865 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140869 | 11658 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140870 | 11837 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140871 | 11803 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140872 | 11818 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140873 | 11124 | 53 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140874 | 10970 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140875 | 11231 | 63 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140876 | 11749 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140877 | 11765 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140878 | 11847 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140879 | 11762 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140880 | 11103 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140881 | 11967 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140882 | 11198 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140883 | 11881 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140884 | 10591 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140885 | 11669 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140886 | 11358 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140887 | 11811 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140888 | 11644 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140889 | 11827 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140890 | 10920 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140891 | 11043 | 60 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140892 | 11654 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140893 | 11436 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140894 | 11648 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140895 | 11143 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140896 | 11738 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140897 | 11865 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140898 | 11415 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140899 | 11609 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140900 | 11183 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140901 | 11779 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140902 | 10941 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140903 | 11797 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140904 | 11439 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140905 | 11125 | 64 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140906 | 11725 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140907 | 11439 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140908 | 11656 | 44 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140909 | 11202 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140910 | 11564 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140911 | 11721 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140912 | 11646 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140913 | 11864 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140914 | 11841 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140915 | 10438 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140916 | 10969 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140917 | 11711 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140918 | 10990 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140919 | 11038 | 53 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140920 | 10718 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140921 | 11811 | 65 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140922 | 11865 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140923 | 11626 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140924 | 11810 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140925 | 11010 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140926 | 11750 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140927 | 11858 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140928 | 11698 | 49 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140929 | 10988 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140930 | 11300 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140931 | 11465 | 50 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140932 | 11736 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140933 | 11572 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140934 | 11741 | 42 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140935 | 11851 | 51 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140936 | 11736 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140937 | 11869 | 63 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140938 | 11708 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140939 | 11690 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140940 | 11587 | 48 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140941 | 11130 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140942 | 11868 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140943 | 11839 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140944 | 11860 | 43 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140945 | 11732 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140946 | 11723 | 46 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140947 | 11731 | 45 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140948 | 11708 | 47 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140949 | 11591 | 53 | +
28.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140950 | 11817 | 52 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140951 | 11265 | 58 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140952 | 11500 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140953 | 11668 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140954 | 11740 | 39 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140955 | 11685 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140956 | 11410 | 38 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140957 | 11288 | 42 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140958 | 11419 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140959 | 11471 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140960 | 10933 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140961 | 11658 | 38 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140962 | 10942 | 59 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140963 | 11500 | 39 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140964 | 11281 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140965 | 11302 | 39 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140966 | 11526 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140967 | 11447 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140968 | 11488 | 38 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140969 | 11718 | 42 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140970 | 11620 | 39 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140971 | 10574 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140972 | 10566 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140973 | 10927 | 52 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140974 | 10990 | 64 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140975 | 11588 | 42 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140976 | 11396 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140977 | 11437 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140978 | 11138 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140979 | 11347 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140980 | 11195 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140981 | 11059 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140982 | 11087 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140983 | 11195 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140984 | 11418 | 41 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140985 | 11070 | 52 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140986 | 11659 | 51 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140987 | 11010 | 65 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140988 | 11631 | 42 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140989 | 11453 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140990 | 11537 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140991 | 11254 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140992 | 11419 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140993 | 11410 | 55 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140994 | 11782 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140995 | 11599 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140996 | 11457 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140997 | 11491 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140998 | 11544 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 140999 | 11820 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141000 | 11010 | 64 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141001 | 11636 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141002 | 11474 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141003 | 11653 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141004 | 11207 | 52 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141005 | 11523 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141006 | 11663 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141007 | 11501 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141008 | 11513 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141009 | 11596 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141010 | 11325 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141011 | 10892 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141012 | 11331 | 56 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141013 | 11010 | 59 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141014 | 11649 | 39 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141015 | 11483 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141016 | 12305 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141017 | 11029 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141018 | 11477 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141019 | 11622 | 41 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141020 | 11515 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141021 | 11274 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141022 | 11591 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141023 | 11594 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141024 | 11697 | 38 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141025 | 11574 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141026 | 11539 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141027 | 11018 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141028 | 11489 | 37 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141029 | 10326 | 66 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141030 | 11555 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141031 | 11543 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141032 | 10826 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141033 | 10910 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141034 | 11503 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141035 | 11597 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141036 | 11452 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141037 | 11477 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141038 | 11812 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141039 | 11648 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141040 | 11777 | 51 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141041 | 11217 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141042 | 11637 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141043 | 12012 | 57 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141044 | 11730 | 42 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141045 | 11813 | 85 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141046 | 11696 | 75 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141047 | 11023 | 78 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141048 | 11730 | 69 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141049 | 11252 | 85 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141050 | 11710 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141051 | 11716 | 77 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141052 | 11279 | 92 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141053 | 11673 | 78 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141054 | 11687 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141055 | 11416 | 94 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141056 | 11840 | 60 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141057 | 11407 | 75 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141058 | 11180 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141059 | 11802 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141060 | 11824 | 67 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141061 | 11742 | 88 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141062 | 11851 | 59 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141063 | 11836 | 64 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141064 | 11589 | 69 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141065 | 11414 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141066 | 11738 | 59 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141067 | 11704 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141068 | 11571 | 73 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141069 | 11593 | 75 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141070 | 11905 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141071 | 11726 | 116 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141072 | 11538 | 77 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141073 | 11610 | 74 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141074 | 11447 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141075 | 11242 | 78 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141076 | 11760 | 94 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141077 | 11713 | 68 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141078 | 11651 | 86 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141079 | 11577 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141080 | 11429 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141081 | 11659 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141082 | 11502 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141083 | 11470 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141084 | 11692 | 77 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141085 | 11398 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141086 | 11176 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141087 | 10859 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141088 | 11100 | 51 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141089 | 11541 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141090 | 10949 | 64 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141091 | 10816 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141092 | 10837 | 44 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141093 | 11722 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141094 | 10771 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141095 | 11134 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141096 | 11729 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141097 | 11412 | 51 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141098 | 11318 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141099 | 11354 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141100 | 11151 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141101 | 10967 | 50 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141102 | 11315 | 51 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141103 | 11642 | 53 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141104 | 11512 | 40 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141105 | 10974 | 60 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141106 | 11059 | 45 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141107 | 11110 | 52 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141108 | 11367 | 43 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141109 | 11606 | 47 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141110 | 11755 | 73 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141111 | 11761 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141112 | 11512 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141113 | 11545 | 46 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141114 | 11741 | 39 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141115 | 11764 | 49 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141116 | 11931 | 52 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141117 | 11056 | 77 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141118 | 10977 | 62 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141119 | 11096 | 48 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141120 | 11625 | 81 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141121 | 11659 | 85 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141122 | 11722 | 75 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141123 | 11675 | 88 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141124 | 11782 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141125 | 11682 | 77 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141126 | 11937 | 87 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141127 | 11027 | 190 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141128 | 11686 | 66 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141129 | 11860 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141130 | 11672 | 65 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141131 | 11683 | 81 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141132 | 11779 | 75 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141133 | 11788 | 95 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141134 | 11824 | 90 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141135 | 11743 | 87 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141136 | 11269 | 105 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141137 | 11770 | 73 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141138 | 11873 | 76 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141139 | 11706 | 60 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141140 | 11883 | 85 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141141 | 11857 | 111 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141142 | 11488 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141143 | 11903 | 94 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141144 | 11762 | 89 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141145 | 11796 | 82 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141146 | 11900 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141147 | 11761 | 82 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141148 | 11888 | 94 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141149 | 12010 | 93 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141150 | 11403 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141151 | 11811 | 135 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141152 | 11095 | 66 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141153 | 11708 | 89 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141154 | 11492 | 69 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141155 | 11758 | 74 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141156 | 11833 | 104 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141157 | 11916 | 98 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141158 | 12011 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141159 | 11770 | 74 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141160 | 11705 | 83 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141161 | 11627 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141162 | 11879 | 96 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141163 | 11875 | 118 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141164 | 11958 | 81 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141165 | 11597 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141166 | 11510 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141167 | 11841 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141168 | 11184 | 80 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141169 | 11826 | 106 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141170 | 11792 | 76 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141171 | 11950 | 95 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141172 | 11936 | 69 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141173 | 11846 | 66 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141174 | 11959 | 83 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141175 | 11659 | 96 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141176 | 11759 | 82 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141177 | 11681 | 111 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141178 | 11734 | 66 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141179 | 11723 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141180 | 11902 | 63 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141181 | 11703 | 65 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141182 | 11653 | 95 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141183 | 11389 | 78 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141184 | 10828 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141185 | 11551 | 73 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141186 | 11848 | 55 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141187 | 11852 | 88 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141188 | 11518 | 91 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141189 | 11893 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141190 | 11772 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141191 | 11802 | 61 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141192 | 11870 | 83 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141193 | 11929 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141194 | 11734 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141195 | 11657 | 63 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141196 | 11867 | 144 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141197 | 11817 | 64 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141198 | 11794 | 81 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141199 | 11453 | 102 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141200 | 11761 | 62 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141201 | 11487 | 76 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141202 | 11791 | 129 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141203 | 11542 | 66 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141204 | 11740 | 65 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141205 | 11818 | 77 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141206 | 11868 | 85 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141207 | 11936 | 81 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141208 | 11783 | 73 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141209 | 11681 | 61 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141210 | 11248 | 92 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141211 | 11073 | 78 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141212 | 11834 | 74 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141213 | 11894 | 101 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141214 | 11701 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141215 | 11834 | 80 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141216 | 11914 | 81 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141217 | 11708 | 91 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141218 | 11858 | 90 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141219 | 11598 | 63 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141220 | 11858 | 95 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141221 | 11790 | 91 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141222 | 11793 | 106 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141223 | 11395 | 68 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141224 | 11709 | 63 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141225 | 11541 | 89 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141226 | 11667 | 74 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141227 | 11504 | 65 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141228 | 11761 | 63 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141229 | 11858 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141230 | 11899 | 90 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141231 | 11797 | 61 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141232 | 11725 | 63 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141233 | 11693 | 129 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141234 | 11762 | 76 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141235 | 11714 | 70 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141236 | 11855 | 109 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141237 | 11420 | 71 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141238 | 11429 | 80 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141239 | 11997 | 87 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141240 | 11848 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141241 | 11823 | 79 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141242 | 11794 | 65 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141243 | 11276 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141244 | 11933 | 72 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141245 | 11762 | 73 | +
29.09.2022 | OOD103-2V | JJ 141246 | 11693 | 75 | +