## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103979 | 12038 | 68 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103980 | 11783 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103981 | 11619 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103982 | 11812 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103983 | 11816 | 55 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103984 | 11772 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103985 | 11749 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103986 | 11809 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103987 | 11562 | 43 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103988 | 11710 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103989 | 11549 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103990 | 11712 | 51 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103991 | 11668 | 59 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103992 | 11777 | 47 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103993 | 11548 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103994 | 11469 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103995 | 11675 | 55 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103996 | 11593 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103997 | 11768 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103998 | 11687 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 103999 | 11718 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104000 | 11547 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104001 | 11776 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104002 | 11832 | 62 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104003 | 11761 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104004 | 11761 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104005 | 11774 | 64 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104006 | 11669 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104007 | 11789 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104008 | 11657 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104009 | 11893 | 51 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104010 | 11555 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104011 | 11627 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104012 | 11873 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104013 | 11712 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104014 | 11607 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104015 | 11629 | 47 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104016 | 11724 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104017 | 11440 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104018 | 11275 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104019 | 11774 | 77 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104020 | 11933 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104021 | 11753 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104022 | 11570 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104023 | 11812 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104024 | 11408 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104025 | 11667 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104026 | 11546 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104027 | 11762 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104028 | 11555 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104029 | 11517 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104030 | 11638 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104031 | 11381 | 57 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104032 | 11550 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104033 | 11692 | 68 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104034 | 11607 | 56 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104035 | 11568 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104036 | 11551 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104037 | 11602 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104038 | 11430 | 56 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104039 | 11534 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104040 | 11588 | 47 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104041 | 11576 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104042 | 11612 | 57 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104043 | 11507 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104044 | 11415 | 51 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104045 | 11828 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104046 | 11439 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104047 | 11332 | 44 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104048 | 11759 | 47 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104049 | 11406 | 43 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104050 | 11655 | 47 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104051 | 11480 | 46 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104052 | 11383 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104053 | 11486 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104054 | 11350 | 43 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104055 | 11580 | 45 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104056 | 11762 | 44 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104057 | 11473 | 46 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104058 | 11573 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104059 | 11764 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104060 | 11468 | 49 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104061 | 11656 | 46 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104062 | 11689 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104063 | 11724 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104064 | 11615 | 48 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104065 | 11771 | 52 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104066 | 11648 | 51 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104067 | 11823 | 59 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104068 | 11773 | 47 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104069 | 11721 | 50 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104070 | 11737 | 53 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104071 | 11742 | 63 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104072 | 11864 | 54 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104073 | 11746 | 56 | +
24.11.2022 | OOD103 | M3S 104074 | 11737 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104075 | 11599 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104076 | 11578 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104077 | 11480 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104078 | 11623 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104079 | 11634 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104080 | 11974 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104081 | 11639 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104082 | 11614 | 46 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104083 | 11796 | 41 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104084 | 11698 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104085 | 11902 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104086 | 11337 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104087 | 11360 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104088 | 11752 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104089 | 11906 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104090 | 11707 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104091 | 11656 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104092 | 11865 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104093 | 11895 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104094 | 11490 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104095 | 12001 | 67 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104096 | 11687 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104097 | 11641 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104098 | 11687 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104099 | 11592 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104100 | 11951 | 54 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104101 | 11746 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104102 | 11461 | 60 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104103 | 11822 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104104 | 11631 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104105 | 11666 | 79 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104106 | 11362 | 47 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104107 | 11732 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104108 | 11395 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104109 | 11874 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104110 | 11670 | 56 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104111 | 11783 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104112 | 11771 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104113 | 11567 | 45 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104114 | 11523 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104115 | 11641 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104116 | 11737 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104117 | 11968 | 48 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104118 | 11894 | 44 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104119 | 11553 | 60 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104120 | 11664 | 64 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104121 | 11669 | 55 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104122 | 11789 | 52 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104123 | 11665 | 50 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104124 | 11866 | 51 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104125 | 11621 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104126 | 11563 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104127 | 11716 | 49 | +
25.11.2022 | OOD103 | M3S 104128 | 11361 | 51 | +