## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2022 | OOM105 | V 101221 | 9412 | 179 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101222 | 9107 | 185 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101223 | 9924 | 185 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101224 | 9215 | 185 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101225 | 9822 | 199 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101226 | 9685 | 192 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101227 | 9658 | 183 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101228 | 8963 | 196 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101229 | 9587 | 199 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101230 | 9992 | 193 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101231 | 9277 | 181 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101232 | 9595 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101233 | 9321 | 166 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101234 | 9688 | 195 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101235 | 9739 | 183 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101236 | 9531 | 193 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101237 | 9549 | 184 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101238 | 9461 | 176 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101239 | 9836 | 199 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101240 | 9705 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101241 | 9789 | 174 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101242 | 9744 | 179 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101243 | 9348 | 178 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101244 | 9677 | 199 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101245 | 9973 | 189 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101246 | 9556 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101247 | 9510 | 183 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101248 | 9745 | 195 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101249 | 9682 | 177 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101250 | 9335 | 179 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101251 | 9321 | 176 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101252 | 9682 | 179 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101253 | 9370 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101254 | 9797 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101255 | 9812 | 198 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101256 | 9295 | 184 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101257 | 9961 | 189 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101258 | 9638 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101259 | 9455 | 196 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101260 | 9216 | 198 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101261 | 9979 | 191 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101262 | 9448 | 177 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101263 | 9158 | 197 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101264 | 9730 | 192 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101265 | 9358 | 191 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101266 | 9353 | 176 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101267 | 9746 | 191 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101268 | 9366 | 186 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101269 | 9445 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101270 | 9289 | 186 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101271 | 9265 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101272 | 9819 | 193 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101273 | 9833 | 182 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101274 | 10015 | 183 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101275 | 9608 | 187 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101276 | 9557 | 198 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101277 | 9428 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101278 | 9259 | 179 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101279 | 9973 | 181 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101280 | 9308 | 193 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101281 | 9280 | 192 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101282 | 9364 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101283 | 9680 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101284 | 9187 | 197 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101285 | 9420 | 199 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101286 | 9941 | 189 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101287 | 9286 | 193 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101288 | 9850 | 188 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101289 | 9594 | 196 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101290 | 9783 | 185 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101291 | 9602 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101292 | 9744 | 198 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101293 | 9101 | 196 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101294 | 9695 | 185 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101295 | 9417 | 187 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101296 | 9709 | 182 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101297 | 9709 | 188 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101298 | 9423 | 197 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101299 | 9616 | 195 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101300 | 9011 | 200 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101301 | 9254 | 199 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101302 | 9363 | 191 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101303 | 8912 | 185 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101304 | 9126 | 195 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101305 | 9601 | 189 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101306 | 9302 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101307 | 9680 | 196 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101308 | 9852 | 200 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101309 | 9265 | 200 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101310 | 10055 | 197 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101311 | 9237 | 184 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101312 | 9241 | 198 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101313 | 9026 | 192 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101314 | 9354 | 192 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101315 | 8685 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101316 | 9343 | 191 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101317 | 8958 | 190 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101318 | 9319 | 191 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101319 | 9046 | 177 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101320 | 9446 | 182 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101321 | 9263 | 192 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101322 | 9939 | 193 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101323 | 9657 | 187 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101324 | 9698 | 194 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101325 | 9415 | 197 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101326 | 9535 | 189 | +
21.11.2022 | OOM105 | V 101327 | 9140 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101328 | 9319 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101329 | 9671 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101330 | 9382 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101331 | 9338 | 197 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101332 | 9434 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101333 | 9439 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101334 | 9935 | 180 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101335 | 9225 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101336 | 9640 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101337 | 9684 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101338 | 10251 | 197 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101339 | 9158 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101340 | 9618 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101341 | 9920 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101342 | 9970 | 171 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101343 | 9313 | 178 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101344 | 9811 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101345 | 9380 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101346 | 9748 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101347 | 9450 | 197 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101348 | 9866 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101349 | 9425 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101350 | 9652 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101351 | 9245 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101352 | 9740 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101353 | 9568 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101354 | 9354 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101355 | 10116 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101356 | 9866 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101357 | 9441 | 197 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101358 | 9706 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101359 | 9965 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101360 | 9834 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101361 | 10215 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101362 | 9272 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101363 | 9492 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101364 | 9261 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101365 | 10002 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101366 | 9206 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101367 | 9490 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101368 | 9387 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101369 | 9675 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101370 | 9138 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101371 | 9276 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101372 | 10016 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101373 | 9431 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101374 | 9213 | 179 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101375 | 8897 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101376 | 9467 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101377 | 9308 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101378 | 9609 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101379 | 9427 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101380 | 9649 | 180 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101381 | 9469 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101382 | 9691 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101383 | 9500 | 179 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101384 | 10035 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101385 | 10154 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101386 | 9164 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101387 | 10265 | 178 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101388 | 9909 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101389 | 9481 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101390 | 9775 | 171 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101391 | 9542 | 178 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101392 | 9220 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101393 | 8956 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101394 | 9860 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101395 | 9615 | 197 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101396 | 10217 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101397 | 9562 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101398 | 8985 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101399 | 10209 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101400 | 9258 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101401 | 9718 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101402 | 8972 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101403 | 9165 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101404 | 8638 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101405 | 9176 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101406 | 9782 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101407 | 9829 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101408 | 10110 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101409 | 9370 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101410 | 9405 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101411 | 9007 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101412 | 9345 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101413 | 9444 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101414 | 9249 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101415 | 9148 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101416 | 9139 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101417 | 9312 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101418 | 9849 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101419 | 9393 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101420 | 9152 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101421 | 10116 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101422 | 9219 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101423 | 9573 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101424 | 9221 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101425 | 9680 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101426 | 9276 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101427 | 9685 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101428 | 9416 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101429 | 9229 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101430 | 9719 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101431 | 10094 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101432 | 9943 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101433 | 9274 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101434 | 9288 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101435 | 9816 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101436 | 9845 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101437 | 9475 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101438 | 10261 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101439 | 9495 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101440 | 9984 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101441 | 9419 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101442 | 9924 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101443 | 10125 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101444 | 9518 | 180 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101445 | 9725 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101446 | 9792 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101447 | 9987 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101448 | 10326 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101449 | 9720 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101450 | 9899 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101451 | 9326 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101452 | 10366 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101453 | 10534 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101454 | 10019 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101455 | 9872 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101456 | 9460 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101457 | 9273 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101458 | 9153 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101459 | 9753 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101460 | 9636 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101461 | 9729 | 176 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101462 | 9043 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101463 | 9667 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101464 | 9768 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101465 | 9156 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101466 | 9094 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101467 | 9347 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101468 | 9102 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101469 | 9947 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101470 | 9289 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101471 | 8918 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101472 | 9915 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101473 | 10017 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101474 | 9250 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101475 | 8927 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101476 | 9069 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101477 | 9140 | 178 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101478 | 9149 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101479 | 9848 | 180 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101480 | 9883 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101481 | 9398 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101482 | 9339 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101483 | 9602 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101484 | 10023 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101485 | 9860 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101486 | 9551 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101487 | 9589 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101488 | 8876 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101489 | 8898 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101490 | 10166 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101491 | 9029 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101492 | 8799 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101493 | 9818 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101494 | 8992 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101495 | 9363 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101496 | 9174 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101497 | 9504 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101498 | 9612 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101499 | 9486 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101500 | 9320 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101501 | 9374 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101502 | 9780 | 180 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101503 | 8945 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101504 | 9705 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101505 | 9523 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101506 | 9213 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101507 | 9335 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101508 | 9038 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101509 | 9068 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101510 | 9744 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101511 | 9041 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101512 | 9316 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101513 | 9325 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101514 | 9581 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101515 | 10052 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101516 | 9355 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101517 | 9816 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101518 | 9062 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101519 | 9760 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101520 | 9434 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101521 | 9596 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101522 | 9649 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101523 | 9659 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101524 | 9970 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101525 | 9037 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101526 | 9145 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101527 | 9250 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101528 | 9464 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101529 | 9377 | 192 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101530 | 9919 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101531 | 9576 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101532 | 8793 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101533 | 9321 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101534 | 9294 | 177 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101535 | 10048 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101536 | 9429 | 182 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101537 | 9069 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101538 | 9996 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101539 | 9963 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101540 | 9019 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101541 | 9849 | 178 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101542 | 9993 | 184 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101543 | 9726 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101544 | 9988 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101545 | 9850 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101546 | 9812 | 180 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101547 | 9975 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101548 | 9873 | 194 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101549 | 9249 | 177 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101550 | 8689 | 181 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101551 | 9940 | 198 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101552 | 9344 | 185 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101553 | 9339 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101554 | 9490 | 200 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101555 | 9509 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101556 | 9196 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101557 | 9827 | 189 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101558 | 9393 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101559 | 9810 | 191 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101560 | 9060 | 187 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101561 | 9344 | 195 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101562 | 8946 | 190 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101563 | 9157 | 193 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101564 | 9412 | 183 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101565 | 9376 | 175 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101566 | 9423 | 199 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101567 | 9853 | 196 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101568 | 9733 | 188 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101569 | 8991 | 186 | +
22.11.2022 | OOM105 | V 101570 | 9236 | 180 | +