## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121806 | 11702 | 51 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121807 | 11275 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121808 | 11336 | 32 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121809 | 11259 | 30 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121810 | 11297 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121811 | 11066 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121812 | 11148 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121813 | 11605 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121814 | 11276 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121815 | 11126 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121816 | 11480 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121817 | 11217 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121818 | 11319 | 31 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121819 | 11518 | 31 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121820 | 11510 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121821 | 11262 | 55 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121822 | 11324 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121823 | 11619 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121824 | 11202 | 32 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121825 | 11470 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121826 | 11297 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121827 | 11403 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121828 | 10983 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121829 | 11331 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121830 | 11381 | 30 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121831 | 11376 | 32 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121832 | 11718 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121833 | 11304 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121834 | 11308 | 54 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121835 | 11338 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121836 | 11637 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121837 | 11421 | 32 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121838 | 11215 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121839 | 11329 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121840 | 11661 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121841 | 11391 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121842 | 11653 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121843 | 11624 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121844 | 11521 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121845 | 11319 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121846 | 11294 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121847 | 11554 | 31 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121848 | 11077 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121849 | 12114 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121850 | 11605 | 50 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121851 | 11770 | 44 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121852 | 11210 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121853 | 11595 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121854 | 11482 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121855 | 11083 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121856 | 11352 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121857 | 11491 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121858 | 11432 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121859 | 11629 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121860 | 11414 | 33 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121861 | 11393 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121862 | 11293 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121863 | 11355 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121864 | 11631 | 51 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121865 | 11810 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121866 | 11328 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121867 | 11434 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121868 | 11517 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121869 | 11333 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121870 | 11321 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121871 | 11509 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121872 | 11206 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121873 | 11460 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121874 | 11571 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121875 | 11619 | 31 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121876 | 11686 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121877 | 11468 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121878 | 11478 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121879 | 11283 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121880 | 11273 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121881 | 11198 | 33 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121882 | 11189 | 42 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121883 | 11610 | 45 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121884 | 11425 | 42 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121885 | 11146 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121886 | 11437 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121887 | 11223 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121888 | 11519 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121889 | 11367 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121890 | 11208 | 33 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121891 | 11581 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121892 | 11579 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121893 | 11455 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121894 | 11247 | 55 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121895 | 11661 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121896 | 11415 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121897 | 11501 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121898 | 11453 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121899 | 11164 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121900 | 11612 | 58 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121901 | 11376 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121902 | 11373 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121903 | 11293 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121904 | 11305 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121905 | 11195 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121906 | 11361 | 32 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121907 | 11037 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121908 | 11298 | 55 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121909 | 11688 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121910 | 11424 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121911 | 11425 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121912 | 11223 | 42 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121913 | 11501 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121914 | 11040 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121915 | 11143 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121916 | 11066 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121917 | 11244 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121918 | 11203 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121919 | 11222 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121920 | 11150 | 46 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121921 | 11263 | 42 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121922 | 11317 | 55 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121923 | 11709 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121924 | 11517 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121925 | 11471 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121926 | 11385 | 42 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121927 | 11146 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121928 | 11383 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121929 | 11462 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121930 | 11486 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121931 | 11433 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121932 | 11181 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121933 | 11522 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121934 | 11353 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121935 | 11300 | 54 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121936 | 11696 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121937 | 11422 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121938 | 11314 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121939 | 11254 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121940 | 11490 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121941 | 11469 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121942 | 11052 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121943 | 11419 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121944 | 11368 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121945 | 11491 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121946 | 11323 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121947 | 11254 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121948 | 11406 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121949 | 11182 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121950 | 11264 | 55 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121951 | 11495 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121952 | 11488 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121953 | 11291 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121954 | 11251 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121955 | 11163 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121956 | 11373 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121957 | 11482 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121958 | 11692 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121959 | 11524 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121960 | 11360 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121961 | 11422 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121962 | 11406 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121963 | 11299 | 55 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121964 | 11521 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121965 | 11551 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121966 | 11246 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121967 | 11459 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121968 | 11479 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121969 | 11105 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121970 | 11339 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121971 | 11481 | 33 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121972 | 11234 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121973 | 11057 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121974 | 11742 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121975 | 11408 | 35 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121976 | 11301 | 57 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121977 | 11522 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121978 | 11433 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121979 | 11563 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121980 | 11477 | 41 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121981 | 11261 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121982 | 11509 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121983 | 11747 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121984 | 11535 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121985 | 11470 | 32 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121986 | 11306 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121987 | 11420 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121988 | 11393 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121989 | 11269 | 56 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121990 | 11490 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121991 | 11154 | 40 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121992 | 11450 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121993 | 11418 | 44 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121994 | 11487 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121995 | 10805 | 43 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121996 | 12003 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121997 | 11666 | 34 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121998 | 11651 | 44 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121999 | 11599 | 38 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 122000 | 11453 | 39 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 122001 | 11294 | 54 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 122002 | 11512 | 37 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 122003 | 11185 | 36 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 122004 | 11372 | 33 | +
15.11.2022 | OOD103-ADP16 | APD 122005 | 11353 | 42 | +