## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104312 | 7600 | 64 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104313 | 7647 | 63 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104314 | 7812 | 53 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104315 | 7949 | 60 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104316 | 7854 | 57 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104317 | 7976 | 67 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104318 | 7898 | 52 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104319 | 7845 | 56 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104320 | 7289 | 62 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104321 | 7803 | 41 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104322 | 7944 | 58 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104323 | 7945 | 47 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104324 | 7931 | 42 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104325 | 7627 | 48 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104326 | 7869 | 52 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104327 | 7978 | 42 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104328 | 8122 | 60 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104329 | 7748 | 50 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104330 | 7851 | 42 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104331 | 7952 | 47 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104332 | 7951 | 48 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104333 | 7989 | 42 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104334 | 8137 | 66 | +
07.11.2022 | OOD103-JFD | 104335 | 7845 | 45 | +