## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2022 | OOA101-V | P 104301 | 11851 | 43 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104302 | 11669 | 22 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104303 | 11688 | 36 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104304 | 11700 | 42 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104305 | 11746 | 23 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104306 | 11567 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104307 | 11548 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104308 | 11866 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104309 | 11433 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104310 | 11476 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104311 | 11942 | 23 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104312 | 11670 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104313 | 11815 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104314 | 11610 | 23 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104315 | 11602 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104316 | 11485 | 23 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104317 | 11998 | 41 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104318 | 11919 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104319 | 11927 | 41 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104320 | 11945 | 47 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104321 | 11797 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104322 | 11862 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104323 | 11484 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104324 | 11768 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104325 | 11600 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104326 | 11657 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104327 | 11915 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104328 | 11841 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104329 | 11810 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104330 | 11954 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104331 | 11880 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104332 | 11795 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104333 | 11932 | 45 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104334 | 11947 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104335 | 11951 | 43 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104336 | 11980 | 49 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104337 | 11878 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104338 | 11882 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104339 | 11732 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104340 | 11554 | 37 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104341 | 11611 | 35 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104342 | 11501 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104343 | 11856 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104344 | 11859 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104345 | 11651 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104346 | 12036 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104347 | 11742 | 34 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104348 | 12006 | 43 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104349 | 12029 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104350 | 12046 | 44 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104351 | 12064 | 48 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104352 | 11850 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104353 | 11790 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104354 | 12089 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104355 | 11737 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104356 | 11664 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104357 | 11731 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104358 | 12126 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104359 | 12043 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104360 | 12218 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104361 | 11833 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104362 | 11819 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104363 | 11911 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104364 | 11894 | 44 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104365 | 12186 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104366 | 12194 | 45 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104367 | 12210 | 50 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104368 | 12012 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104369 | 12061 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104370 | 12159 | 34 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104371 | 11985 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104372 | 11899 | 35 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104373 | 11971 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104374 | 12042 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104375 | 11915 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104376 | 11674 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104377 | 11804 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104378 | 11911 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104379 | 12147 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104380 | 12458 | 52 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104381 | 12136 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104382 | 12151 | 38 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104383 | 12164 | 44 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104384 | 12084 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104385 | 11728 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104386 | 11700 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104387 | 11884 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104388 | 11686 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104389 | 11741 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104390 | 12144 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104391 | 11822 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104392 | 11648 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104393 | 11849 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104394 | 12082 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104395 | 11863 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104396 | 11755 | 45 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104397 | 11871 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104398 | 11887 | 43 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104399 | 11906 | 50 | +
04.11.2022 | OOA101-V | P 104400 | 11939 | 28 | +