## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2022 | OOA101-V | 101601 | 11864 | 44 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101602 | 12144 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101603 | 12166 | 55 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101604 | 12181 | 59 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101605 | 11910 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101606 | 11668 | 34 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101607 | 11784 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101608 | 11438 | 39 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101609 | 11493 | 36 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101610 | 12078 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101611 | 11855 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101612 | 11951 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101613 | 11908 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101614 | 11907 | 35 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101615 | 11532 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101616 | 11883 | 41 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101617 | 11924 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101618 | 11939 | 42 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101619 | 11961 | 48 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101620 | 11842 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101621 | 11779 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101622 | 11758 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101623 | 11633 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101624 | 11471 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101625 | 11531 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101626 | 11959 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101627 | 12006 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101628 | 11811 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101629 | 11670 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101630 | 11997 | 34 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101631 | 11672 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101632 | 11859 | 42 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101633 | 11889 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101634 | 11907 | 49 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101635 | 11920 | 54 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101636 | 11832 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101637 | 12052 | 26 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101638 | 11685 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101639 | 11838 | 38 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101640 | 11584 | 36 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101641 | 11637 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101642 | 12063 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101643 | 11856 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101644 | 11767 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101645 | 11703 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101646 | 12164 | 34 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101647 | 11734 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101648 | 11700 | 39 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101649 | 12154 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101650 | 12164 | 47 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101651 | 12171 | 52 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101652 | 11626 | 36 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101653 | 11658 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101654 | 11917 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101655 | 11738 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101656 | 11727 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101657 | 11805 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101658 | 12030 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101659 | 11591 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101660 | 11734 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101661 | 12078 | 23 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101662 | 12021 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101663 | 11962 | 44 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101664 | 12056 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101665 | 12075 | 41 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101666 | 12088 | 46 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101667 | 11907 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101668 | 12049 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101669 | 12015 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101670 | 11959 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101671 | 11799 | 33 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101672 | 11864 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101673 | 12343 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101674 | 12054 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101675 | 12013 | 29 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101676 | 11964 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101677 | 11989 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101678 | 12009 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101679 | 12132 | 45 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101680 | 11877 | 28 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101681 | 11897 | 40 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101682 | 11910 | 46 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101683 | 12001 | 32 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101684 | 11940 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101685 | 11799 | 30 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101686 | 11604 | 36 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101687 | 11657 | 34 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101688 | 11937 | 25 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101689 | 11738 | 23 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101690 | 11771 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101691 | 11760 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101692 | 11605 | 31 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101693 | 11778 | 27 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101694 | 11893 | 39 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101695 | 11787 | 21 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101696 | 11804 | 38 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101697 | 11816 | 44 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101698 | 11654 | 21 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101699 | 11767 | 24 | +
04.11.2022 | OOA101-V | 101700 | 11505 | 28 | +