## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
03.11.2022 | OOM201 | V 122851 | 16676 | 147 | 16544 | 47 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122852 | 17410 | 124 | 18188 | 113 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122853 | 17913 | 114 | 18963 | 118 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122854 | 18031 | 113 | 18190 | 117 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122855 | 17971 | 121 | 18368 | 130 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122856 | 16619 | 135 | 16879 | 124 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122857 | 17364 | 132 | 18320 | 253 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122858 | 17334 | 101 | 17842 | 107 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122859 | 17721 | 101 | 18822 | 95 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122860 | 18410 | 104 | 18386 | 116 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122861 | 16903 | 95 | 17285 | 98 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122862 | 19004 | 100 | 18237 | 93 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122863 | 17864 | 121 | 17827 | 243 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122864 | 17780 | 133 | 17714 | 15 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122865 | 17580 | 127 | 18317 | 120 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122866 | 18320 | 90 | 17703 | 84 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122867 | 17349 | 106 | 17665 | 107 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122868 | 17369 | 102 | 17056 | 106 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122869 | 17542 | 101 | 18197 | 87 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122870 | 17232 | 134 | 16394 | 242 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122871 | 17596 | 75 | 16373 | 13 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122872 | 17237 | 94 | 17033 | 95 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122873 | 18236 | 88 | 18910 | 83 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122874 | 15517 | 105 | 16129 | 116 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122875 | 16903 | 83 | 16348 | 90 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122876 | 17027 | 99 | 17916 | 255 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122877 | 17801 | 81 | 17842 | 25 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122878 | 17532 | 77 | 16924 | 78 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122879 | 18477 | 77 | 17921 | 95 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122880 | 17404 | 85 | 17557 | 97 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122881 | 17229 | 117 | 18517 | 100 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122882 | 17609 | 99 | 17099 | 262 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122883 | 17723 | 93 | 17008 | 36 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122884 | 17239 | 98 | 17275 | 97 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122885 | 17711 | 107 | 17337 | 108 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122886 | 16419 | 110 | 16876 | 129 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122887 | 17174 | 87 | 17157 | 87 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122888 | 16366 | 105 | 17655 | 112 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122889 | 17999 | 129 | 18159 | 242 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122890 | 16573 | 90 | 18000 | 14 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122891 | 16720 | 97 | 16397 | 89 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122892 | 17048 | 148 | 17124 | 116 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122893 | 16653 | 130 | 17843 | 116 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122894 | 17870 | 121 | 17881 | 137 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122895 | 18238 | 87 | 18356 | 92 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122896 | 18288 | 125 | 16641 | 269 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122897 | 17546 | 91 | 16518 | 41 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122898 | 15447 | 118 | 16027 | 110 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122899 | 17128 | 93 | 17038 | 85 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122900 | 17830 | 95 | 17907 | 101 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122901 | 17635 | 101 | 17883 | 111 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122902 | 16219 | 108 | 16997 | 117 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122903 | 17135 | 129 | 15847 | 266 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122904 | 17570 | 117 | 15708 | 40 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122905 | 16460 | 100 | 14865 | 105 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122906 | 18137 | 92 | 17486 | 89 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122907 | 17754 | 89 | 17964 | 95 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122908 | 17932 | 100 | 17786 | 103 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122909 | 16097 | 113 | 15840 | 112 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122910 | 16683 | 346 | 16484 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122911 | 16852 | 348 | 18026 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122912 | 16857 | 348 | 17377 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122913 | 17941 | 347 | 17609 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122914 | 17238 | 349 | 17505 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122915 | 18710 | 345 | 18752 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122916 | 16424 | 347 | 16782 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122917 | 18488 | 231 | 17060 | 72 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122918 | 18338 | 101 | 19122 | 90 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122919 | 17634 | 88 | 18231 | 80 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122920 | 16289 | 120 | 17087 | 93 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122921 | 16384 | 340 | 17103 | 341 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122922 | 15660 | 348 | 15842 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122923 | 16840 | 347 | 16873 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122924 | 18436 | 344 | 17019 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122925 | 17939 | 342 | 17086 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122926 | 18524 | 348 | 18197 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122927 | 16702 | 345 | 16622 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122928 | 17397 | 350 | 17526 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122929 | 16934 | 348 | 17413 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122930 | 16794 | 348 | 15855 | 342 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122931 | 16970 | 345 | 17641 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122932 | 16957 | 344 | 16338 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122933 | 17118 | 345 | 17386 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122934 | 17801 | 348 | 17687 | 342 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122935 | 16192 | 346 | 16599 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122936 | 15756 | 343 | 16133 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122937 | 15491 | 350 | 17090 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122938 | 18505 | 350 | 17206 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122939 | 18645 | 350 | 17064 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122940 | 15967 | 349 | 15570 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122941 | 16576 | 347 | 17002 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122942 | 18456 | 347 | 18320 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122943 | 17396 | 348 | 17387 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122944 | 18163 | 345 | 17402 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122945 | 17031 | 344 | 17443 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122946 | 17166 | 349 | 17841 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122947 | 17142 | 350 | 16101 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122948 | 17656 | 347 | 18386 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122949 | 17091 | 345 | 17461 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122950 | 17124 | 345 | 18355 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122951 | 17560 | 345 | 17706 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122952 | 15392 | 346 | 15460 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122953 | 16897 | 347 | 15534 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122954 | 17092 | 344 | 18104 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122955 | 17096 | 350 | 17623 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122956 | 17859 | 345 | 18701 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122957 | 16119 | 343 | 17179 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122958 | 17002 | 349 | 17046 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122959 | 15809 | 344 | 15630 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122960 | 17592 | 345 | 17542 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122961 | 17451 | 345 | 17597 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122962 | 17552 | 346 | 16710 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122963 | 18474 | 350 | 17713 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122964 | 16475 | 347 | 16745 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122965 | 18168 | 343 | 19302 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122966 | 17853 | 349 | 17804 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122967 | 16372 | 350 | 17229 | 342 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122968 | 17136 | 347 | 17320 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122969 | 17234 | 343 | 16538 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122970 | 17272 | 343 | 17294 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122971 | 17274 | 340 | 17364 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122972 | 18307 | 346 | 18586 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122973 | 17780 | 346 | 17690 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122974 | 17137 | 343 | 17708 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122975 | 16536 | 348 | 17253 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122976 | 16427 | 345 | 17297 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122977 | 16562 | 345 | 17425 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122978 | 16587 | 343 | 17680 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122979 | 16995 | 343 | 17887 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122980 | 18539 | 346 | 18005 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122981 | 18293 | 342 | 18014 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122982 | 17731 | 349 | 17438 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122983 | 16348 | 343 | 17520 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122984 | 17887 | 349 | 17600 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122985 | 17990 | 348 | 16864 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122986 | 17997 | 347 | 16437 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122987 | 17924 | 349 | 17632 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122988 | 15982 | 347 | 16561 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122989 | 17517 | 346 | 17213 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122990 | 17949 | 347 | 17752 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122991 | 17770 | 345 | 17380 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122992 | 17638 | 346 | 17497 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122993 | 17734 | 350 | 16461 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122994 | 17768 | 346 | 17081 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122995 | 18669 | 350 | 18728 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122996 | 17424 | 347 | 17295 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122997 | 16072 | 344 | 15847 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122998 | 16455 | 344 | 18254 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 122999 | 16396 | 346 | 17321 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123000 | 18294 | 343 | 17423 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123001 | 18400 | 345 | 16680 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123002 | 18442 | 350 | 18523 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123003 | 17678 | 350 | 18459 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123004 | 17703 | 348 | 17907 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123005 | 17456 | 343 | 17694 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123006 | 17435 | 349 | 15763 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123007 | 17779 | 349 | 15962 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123008 | 17957 | 348 | 17209 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123009 | 17718 | 347 | 17708 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123010 | 16889 | 343 | 17117 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123011 | 17402 | 345 | 17490 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123012 | 16296 | 348 | 16608 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123013 | 16514 | 349 | 16653 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123014 | 16688 | 343 | 18394 | 342 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123015 | 16668 | 343 | 16893 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123016 | 16258 | 349 | 16181 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123017 | 17243 | 349 | 17570 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123018 | 17954 | 350 | 18516 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123019 | 17101 | 346 | 16740 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123020 | 18290 | 350 | 16311 | 342 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123021 | 16892 | 346 | 16343 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123022 | 17008 | 346 | 15808 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123023 | 17071 | 349 | 17498 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123024 | 18013 | 349 | 17283 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123025 | 16985 | 347 | 16788 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123026 | 19436 | 347 | 18801 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123027 | 16423 | 349 | 16565 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123028 | 17720 | 349 | 16952 | 344 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123029 | 16752 | 346 | 16981 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123030 | 16895 | 0 | 17291 | 343 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123031 | 16880 | 346 | 15971 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123032 | 16731 | 350 | 16899 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123033 | 17303 | 347 | 17258 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123034 | 17398 | 349 | 16640 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123035 | 17317 | 343 | 17142 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123036 | 17056 | 350 | 18147 | 346 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123037 | 16678 | 345 | 18194 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123038 | 16745 | 343 | 15845 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123039 | 16761 | 344 | 15782 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123040 | 15869 | 349 | 15822 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123041 | 18816 | 350 | 18738 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123042 | 17172 | 350 | 16512 | 348 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123043 | 18531 | 347 | 18422 | 349 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123044 | 16309 | 346 | 17901 | 342 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123045 | 18193 | 332 | 18010 | 336 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123046 | 18311 | 350 | 17104 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123047 | 16752 | 348 | 17633 | 345 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123048 | 16542 | 350 | 16744 | 347 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123049 | 17039 | 339 | 17131 | 350 | +
03.11.2022 | OOM201 | V 123050 | 18007 | 346 | 18329 | 345 | +