## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.10.2022 | OOM111 | A 114596 | 12195 | 117 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114597 | 12321 | 117 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114598 | 12239 | 116 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114599 | 11822 | 116 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114600 | 11788 | 117 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114601 | 12232 | 115 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114602 | 12022 | 118 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114603 | 11928 | 114 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114604 | 12297 | 114 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114605 | 12403 | 114 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114606 | 11634 | 115 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114607 | 12538 | 118 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114608 | 12600 | 118 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114609 | 12029 | 119 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114610 | 12254 | 119 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114611 | 12247 | 118 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114612 | 11898 | 120 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114613 | 12081 | 115 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114614 | 12423 | 117 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114615 | 12175 | 120 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114616 | 12200 | 119 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114617 | 12719 | 118 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114618 | 12444 | 120 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114619 | 12448 | 119 | +
04.10.2022 | OOM111 | A 114620 | 12374 | 117 | +