## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.09.2022 | OOA101-V | P 104201 | 11790 | 49 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104202 | 11940 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104203 | 12033 | 32 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104204 | 11769 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104205 | 11861 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104206 | 11938 | 21 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104207 | 11667 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104208 | 11921 | 25 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104209 | 11896 | 31 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104210 | 12489 | 44 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104211 | 11310 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104212 | 11714 | 40 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104213 | 11780 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104214 | 11805 | 23 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104215 | 11863 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104216 | 12094 | 28 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104217 | 12089 | 32 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104218 | 11768 | 46 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104219 | 11887 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104220 | 11893 | 41 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104221 | 11936 | 38 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104222 | 11881 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104223 | 12319 | 31 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104224 | 11824 | 31 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104225 | 11946 | 41 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104226 | 11810 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104227 | 11844 | 39 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104228 | 11736 | 41 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104229 | 11817 | 54 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104230 | 12134 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104231 | 12068 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104232 | 11808 | 31 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104233 | 11861 | 31 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104234 | 11760 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104235 | 11878 | 41 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104236 | 11937 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104237 | 12002 | 33 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104238 | 11930 | 31 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104239 | 11768 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104240 | 11916 | 32 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104241 | 11759 | 41 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104242 | 11855 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104243 | 11547 | 51 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104244 | 11691 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104245 | 11794 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104246 | 11498 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104247 | 11543 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104248 | 11661 | 42 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104249 | 11695 | 40 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104250 | 11710 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104251 | 11643 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104252 | 11776 | 33 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104253 | 11858 | 32 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104254 | 11329 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104255 | 11656 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104256 | 11753 | 40 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104257 | 10635 | 33 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104258 | 11748 | 53 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104259 | 11767 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104260 | 11681 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104261 | 11724 | 38 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104262 | 11900 | 33 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104263 | 11605 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104264 | 11534 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104265 | 11658 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104266 | 11804 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104267 | 11556 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104268 | 11750 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104269 | 11733 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104270 | 11855 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104271 | 11426 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104272 | 11678 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104273 | 11475 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104274 | 11739 | 54 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104275 | 11723 | 50 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104276 | 11857 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104277 | 11644 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104278 | 11640 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104279 | 11683 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104280 | 11535 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104281 | 11546 | 39 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104282 | 11664 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104283 | 11661 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104284 | 11623 | 35 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104285 | 11738 | 34 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104286 | 11701 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104287 | 11502 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104288 | 11605 | 41 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104289 | 11557 | 38 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104290 | 11562 | 57 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104291 | 11694 | 39 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104292 | 11657 | 37 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104293 | 11406 | 39 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104294 | 11726 | 36 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104295 | 11638 | 39 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104296 | 11637 | 39 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104297 | 11612 | 43 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104298 | 11677 | 32 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104299 | 11526 | 33 | +
28.09.2022 | OOA101-V | P 104300 | 11433 | 33 | +