## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.09.2022 | OOA101-V | V 106601 | 12018 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106602 | 11951 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106603 | 12143 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106604 | 11914 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106605 | 11905 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106606 | 11865 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106607 | 12106 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106608 | 11823 | 38 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106609 | 11907 | 40 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106610 | 12034 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106611 | 12321 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106612 | 11890 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106613 | 12023 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106614 | 11877 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106615 | 12034 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106616 | 12018 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106617 | 12128 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106618 | 11964 | 55 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106619 | 11955 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106620 | 11709 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106621 | 11885 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106622 | 11987 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106623 | 12107 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106624 | 11910 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106625 | 11777 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106626 | 11950 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106627 | 12053 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106628 | 11852 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106629 | 11915 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106630 | 12054 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106631 | 12051 | 60 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106632 | 11956 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106633 | 12127 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106634 | 11906 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106635 | 11855 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106636 | 11687 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106637 | 11704 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106638 | 12029 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106639 | 11894 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106640 | 11780 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106641 | 12006 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106642 | 11825 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106643 | 11728 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106644 | 11452 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106645 | 11795 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106646 | 12044 | 59 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106647 | 11861 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106648 | 11947 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106649 | 11996 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106650 | 11659 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106651 | 11842 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106652 | 11735 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106653 | 12120 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106654 | 11818 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106655 | 11763 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106656 | 12097 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106657 | 11945 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106658 | 11879 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106659 | 11797 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106660 | 11758 | 55 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106661 | 11902 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106662 | 12039 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106663 | 11994 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106664 | 11846 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106665 | 11684 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106666 | 11955 | 58 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106667 | 11961 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106668 | 12067 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106669 | 12086 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106670 | 11782 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106671 | 11817 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106672 | 11985 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106673 | 11748 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106674 | 11973 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106675 | 12289 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106676 | 12016 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106677 | 11849 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106678 | 12153 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106679 | 11576 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106680 | 11926 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106681 | 11788 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106682 | 11874 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106683 | 11675 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106684 | 11691 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106685 | 11798 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106686 | 11817 | 35 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106687 | 11965 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106688 | 11825 | 38 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106689 | 11690 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106690 | 11748 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106691 | 11878 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106692 | 11849 | 39 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106693 | 11775 | 40 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106694 | 12036 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106695 | 11806 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106696 | 11870 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106697 | 11980 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106698 | 12034 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106699 | 11872 | 54 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106700 | 11890 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106701 | 12247 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106702 | 11712 | 41 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106703 | 11860 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106704 | 11719 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106705 | 11791 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106706 | 11901 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106707 | 12207 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106708 | 11758 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106709 | 11995 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106710 | 11856 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106711 | 11781 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106712 | 11928 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106713 | 11827 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106714 | 11910 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106715 | 11746 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106716 | 12005 | 41 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106717 | 11939 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106718 | 11855 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106719 | 12065 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106720 | 11870 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106721 | 11717 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106722 | 11795 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106723 | 11720 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106724 | 12076 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106725 | 11860 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106726 | 11502 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106727 | 11955 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106728 | 11777 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106729 | 11913 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106730 | 11873 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106731 | 12049 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106732 | 11779 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106733 | 11891 | 54 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106734 | 12045 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106735 | 11703 | 40 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106736 | 11961 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106737 | 11713 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106738 | 11826 | 41 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106739 | 11713 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106740 | 11800 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106741 | 11786 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106742 | 11816 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106743 | 12114 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106744 | 11998 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106745 | 11740 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106746 | 12077 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106747 | 11757 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106748 | 11959 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106749 | 11705 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106750 | 11901 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106751 | 12028 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106752 | 11629 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106753 | 11969 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106754 | 12127 | 57 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106755 | 12105 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106756 | 11676 | 56 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106757 | 11726 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106758 | 12105 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106759 | 12040 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106760 | 11674 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106761 | 12137 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106762 | 11746 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106763 | 12048 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106764 | 11858 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106765 | 11864 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106766 | 11851 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106767 | 11747 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106768 | 11859 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106769 | 12012 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106770 | 12415 | 48 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106771 | 11801 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106772 | 11920 | 39 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106773 | 11695 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106774 | 11688 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106775 | 11994 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106776 | 11916 | 54 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106777 | 12145 | 46 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106778 | 12010 | 54 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106779 | 11939 | 47 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106780 | 11991 | 54 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106781 | 12034 | 43 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106782 | 11748 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106783 | 11959 | 44 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106784 | 12085 | 39 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106785 | 12015 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106786 | 11829 | 53 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106787 | 11708 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106788 | 11986 | 52 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106789 | 12451 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106790 | 12071 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106791 | 11781 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106792 | 11816 | 39 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106793 | 11898 | 51 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106794 | 11775 | 50 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106795 | 12070 | 49 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106796 | 11765 | 42 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106797 | 11975 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106798 | 11938 | 45 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106799 | 11695 | 33 | +
21.09.2022 | OOA101-V | V 106800 | 12060 | 42 | +