## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2825
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117040 | 11733 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117041 | 11762 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117042 | 11882 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117043 | 11503 | 36 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117044 | 11714 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117045 | 11669 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117046 | 11664 | 33 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117047 | 11497 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117048 | 11568 | 36 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117049 | 11876 | 36 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117050 | 11731 | 34 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117051 | 12041 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117052 | 11570 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117053 | 11750 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117054 | 11683 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117055 | 11597 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117056 | 11566 | 55 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117057 | 11629 | 28 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117058 | 11563 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117059 | 11634 | 48 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117060 | 11652 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117061 | 11680 | 36 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117062 | 11587 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117063 | 11597 | 44 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117064 | 11683 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117065 | 11735 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117066 | 11605 | 36 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117067 | 11608 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117068 | 11514 | 45 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117069 | 11535 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117070 | 11583 | 45 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117071 | 11477 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117072 | 11830 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117073 | 11716 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117074 | 11706 | 34 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117075 | 11542 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117076 | 11679 | 45 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117077 | 11728 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117078 | 11738 | 36 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117079 | 11980 | 45 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117080 | 11570 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117081 | 11674 | 44 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117082 | 11592 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117083 | 11563 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117084 | 11572 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117085 | 11575 | 51 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117086 | 11594 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117087 | 11413 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117088 | 11830 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117089 | 11545 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117090 | 11467 | 43 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117091 | 11539 | 43 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117092 | 11573 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117093 | 11593 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117094 | 11797 | 45 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117095 | 11534 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117096 | 11525 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117097 | 11607 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117098 | 11724 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117099 | 11549 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117100 | 11586 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117101 | 11679 | 44 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117102 | 11651 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117103 | 11790 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117104 | 11646 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117105 | 11734 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117106 | 11745 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117107 | 11558 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117108 | 11786 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117109 | 11602 | 43 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117110 | 11721 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117111 | 11496 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117112 | 11579 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117113 | 11644 | 34 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117114 | 11718 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117115 | 11477 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117116 | 11581 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117117 | 11622 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117118 | 11609 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117119 | 11530 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117120 | 11716 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117121 | 11465 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117122 | 11418 | 41 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117123 | 11599 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117124 | 11838 | 35 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117125 | 11504 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117126 | 11531 | 38 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117127 | 11457 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117128 | 11615 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117129 | 11526 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117130 | 11407 | 44 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117131 | 11472 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117132 | 11530 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117133 | 11446 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117134 | 11918 | 42 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117135 | 11679 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117136 | 11737 | 37 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117137 | 11652 | 40 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117138 | 11505 | 39 | +
19.12.2022 | OOD103-ISC | ISC 117139 | 11531 | 39 | +