## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2768
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142547 | 11732 | 27 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142548 | 11744 | 5 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142549 | 11938 | 22 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142550 | 11807 | 22 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142551 | 11920 | 40 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142552 | 11779 | 7 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142553 | 11992 | 39 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142554 | 11730 | 29 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142555 | 11727 | 29 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142556 | 11976 | 27 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142557 | 11971 | 37 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142558 | 11749 | 25 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142559 | 11870 | 8 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142560 | 11814 | 39 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142561 | 11957 | 14 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142562 | 11799 | 18 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142563 | 11843 | 25 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142564 | 11982 | 6 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142565 | 11640 | 22 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142566 | 11889 | 24 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142567 | 11907 | 42 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142568 | 11828 | 13 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142569 | 11657 | 39 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142570 | 11660 | 26 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142571 | 12060 | 35 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142572 | 11717 | 31 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142573 | 12134 | 36 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142574 | 11791 | 26 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142575 | 11780 | 10 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142576 | 11739 | 40 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142577 | 11719 | 19 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142578 | 11762 | 29 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142579 | 12012 | 8 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142580 | 11750 | 21 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142581 | 11956 | 44 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142582 | 11683 | 10 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142583 | 11725 | 37 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142584 | 11820 | 32 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142585 | 11905 | 31 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142586 | 12166 | 30 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142587 | 11932 | 34 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142588 | 11775 | 25 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142589 | 11841 | 40 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142590 | 11813 | 14 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142591 | 11971 | 21 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142592 | 11794 | 31 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142593 | 12011 | 9 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142594 | 12237 | 28 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142595 | 11751 | 22 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142596 | 11981 | 46 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142597 | 11719 | 13 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142598 | 11732 | 39 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142599 | 11822 | 34 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142600 | 11917 | 32 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142601 | 12171 | 31 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142602 | 11939 | 36 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142603 | 11834 | 42 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142604 | 11862 | 15 | +
14.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142605 | 11977 | 22 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142606 | 12054 | 29 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142607 | 11682 | 10 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142608 | 12011 | 25 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142609 | 11567 | 25 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142610 | 11584 | 48 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142611 | 11750 | 13 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142612 | 11813 | 39 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142613 | 11719 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142614 | 11810 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142615 | 11935 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142616 | 11703 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142617 | 11743 | 43 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142618 | 11610 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142619 | 11672 | 21 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142620 | 11749 | 29 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142621 | 11644 | 8 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142622 | 11531 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142623 | 11772 | 22 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142624 | 11788 | 46 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142625 | 11788 | 16 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142626 | 11494 | 34 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142627 | 11962 | 34 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142628 | 11663 | 36 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142629 | 11886 | 48 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142630 | 11853 | 29 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142631 | 11500 | 18 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142632 | 11656 | 42 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142633 | 11840 | 18 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142634 | 11653 | 24 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142635 | 11818 | 30 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142636 | 11632 | 6 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142637 | 11696 | 28 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142638 | 11777 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142639 | 11516 | 44 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142640 | 11706 | 12 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142641 | 11744 | 45 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142642 | 11670 | 35 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142643 | 11634 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142644 | 11827 | 30 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142645 | 11782 | 42 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142646 | 11671 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142647 | 11694 | 12 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142648 | 11513 | 43 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142649 | 11553 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142650 | 11623 | 23 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142651 | 11862 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142652 | 11803 | 8 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142653 | 11605 | 24 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142654 | 11456 | 25 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142655 | 11335 | 47 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142656 | 11711 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142657 | 11645 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142658 | 11838 | 34 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142659 | 11784 | 38 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142660 | 11532 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142661 | 11559 | 36 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142662 | 11772 | 34 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142663 | 11708 | 10 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142664 | 11562 | 42 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142665 | 11601 | 18 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142666 | 11798 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142667 | 11953 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142668 | 11804 | 11 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142669 | 11764 | 26 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142670 | 11673 | 26 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142671 | 11392 | 50 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142672 | 11783 | 13 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142673 | 11694 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142674 | 11612 | 35 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142675 | 11839 | 36 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142676 | 11706 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142677 | 11740 | 42 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142678 | 11734 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142679 | 11950 | 12 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142680 | 11686 | 44 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142681 | 11646 | 17 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142682 | 11852 | 22 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142683 | 11828 | 29 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142684 | 11677 | 7 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142685 | 11576 | 25 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142686 | 11274 | 26 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142687 | 11582 | 49 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142688 | 11729 | 13 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142689 | 11686 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142690 | 11450 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142691 | 11679 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142692 | 11677 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142693 | 11726 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142694 | 11687 | 28 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142695 | 11509 | 9 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142696 | 11535 | 41 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142697 | 11389 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142698 | 11569 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142699 | 11781 | 30 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142700 | 11642 | 11 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142701 | 11709 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142702 | 11645 | 26 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142703 | 11465 | 49 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142704 | 11648 | 15 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142705 | 11799 | 44 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142706 | 11764 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142707 | 11882 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142708 | 11948 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142709 | 11616 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142710 | 11879 | 28 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142711 | 11754 | 12 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142712 | 11859 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142713 | 11628 | 15 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142714 | 11488 | 19 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142715 | 11570 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142716 | 11658 | 8 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142717 | 11859 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142718 | 11927 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142719 | 11679 | 47 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142720 | 11595 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142721 | 11785 | 39 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142722 | 11853 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142723 | 11894 | 38 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142724 | 11991 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142725 | 11779 | 39 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142726 | 11807 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142727 | 11771 | 12 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142728 | 11845 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142729 | 11595 | 18 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142730 | 11469 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142731 | 11650 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142732 | 11769 | 8 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142733 | 11507 | 22 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142734 | 11685 | 24 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142735 | 11659 | 48 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142736 | 11775 | 16 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142737 | 11549 | 41 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142738 | 11837 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142739 | 11667 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142740 | 11565 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142741 | 11701 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142742 | 11814 | 28 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142743 | 11595 | 7 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142744 | 11650 | 43 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142745 | 11685 | 15 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142746 | 11594 | 53 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142747 | 11862 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142748 | 11790 | 10 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142749 | 11897 | 26 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142750 | 11789 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142751 | 11727 | 43 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142752 | 11677 | 36 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142753 | 11734 | 35 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142754 | 11776 | 29 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142755 | 11599 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142756 | 11833 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142757 | 11701 | 11 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142758 | 11531 | 44 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142759 | 10343 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142760 | 11758 | 21 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142761 | 11801 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142762 | 11697 | 10 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142763 | 11643 | 25 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142764 | 11760 | 28 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142765 | 11443 | 48 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142766 | 11502 | 15 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142767 | 11933 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142768 | 11762 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142769 | 11699 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142770 | 11667 | 30 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142771 | 11700 | 39 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142772 | 11732 | 28 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142773 | 11781 | 11 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142774 | 11440 | 42 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142775 | 11780 | 19 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142776 | 11672 | 20 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142777 | 11584 | 32 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142778 | 11688 | 7 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142779 | 11748 | 24 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142780 | 11701 | 24 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142781 | 11502 | 46 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142782 | 11909 | 14 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142783 | 11590 | 40 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142784 | 11746 | 33 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142785 | 11814 | 36 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142786 | 11570 | 29 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142787 | 11678 | 37 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142788 | 11527 | 27 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142789 | 11696 | 12 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142790 | 11780 | 41 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142791 | 11700 | 15 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142792 | 11557 | 22 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142793 | 11690 | 31 | +
15.12.2022 | OOD103-2V | JJ 142794 | 11796 | 10 | +