## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2816
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.12.2022 | OOA101-V | D 108470 | 11641 | 41 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108471 | 11812 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108472 | 11823 | 25 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108473 | 11873 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108474 | 11486 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108475 | 11549 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108476 | 11779 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108477 | 12003 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108478 | 11656 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108479 | 11764 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108480 | 11678 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108481 | 11852 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108482 | 11611 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108483 | 11565 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108484 | 11656 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108485 | 11546 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108486 | 12011 | 39 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108487 | 11838 | 24 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108488 | 11422 | 25 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108489 | 11626 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108490 | 11799 | 24 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108491 | 11663 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108492 | 11381 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108493 | 11765 | 23 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108494 | 11921 | 24 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108495 | 11679 | 24 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108496 | 11856 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108497 | 11548 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108498 | 11759 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108499 | 11449 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108500 | 11680 | 25 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108501 | 11710 | 41 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108502 | 11644 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108503 | 11829 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108504 | 11522 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108505 | 11533 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108506 | 11516 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108507 | 11597 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108508 | 12050 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108509 | 11925 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108510 | 11912 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108511 | 11629 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108512 | 11933 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108513 | 11698 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108514 | 11706 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108515 | 11687 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108516 | 11901 | 47 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108517 | 11686 | 43 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108518 | 11901 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108519 | 11694 | 35 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108520 | 11633 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108521 | 11692 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108522 | 11527 | 35 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108523 | 11633 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108524 | 11920 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108525 | 11834 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108526 | 11787 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108527 | 11767 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108528 | 11788 | 39 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108529 | 11729 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108530 | 11719 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108531 | 11872 | 48 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108532 | 11565 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108533 | 12003 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108534 | 11602 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108535 | 11675 | 35 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108536 | 11764 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108537 | 12008 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108538 | 11959 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108539 | 11824 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108540 | 11912 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108541 | 12040 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108542 | 11456 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108543 | 11502 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108544 | 11761 | 45 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108545 | 11790 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108546 | 11965 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108547 | 11843 | 38 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108548 | 11902 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108549 | 12071 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108550 | 11660 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108551 | 12133 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108552 | 11848 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108553 | 11873 | 36 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108554 | 11741 | 35 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108555 | 11731 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108556 | 11800 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108557 | 11883 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108558 | 11535 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108559 | 11884 | 51 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108560 | 12124 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108561 | 12018 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108562 | 12099 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108563 | 11822 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108564 | 12014 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108565 | 12344 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108566 | 11502 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108567 | 11990 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108568 | 11603 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108569 | 11685 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108570 | 11555 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108571 | 11714 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108572 | 11631 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108573 | 11997 | 43 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108574 | 11656 | 39 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108575 | 11521 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108576 | 11541 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108577 | 11917 | 38 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108578 | 11638 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108579 | 11616 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108580 | 11841 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108581 | 12003 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108582 | 11950 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108583 | 12004 | 27 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108584 | 11600 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108585 | 11670 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108586 | 11777 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108587 | 11850 | 26 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108588 | 11947 | 45 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108589 | 11723 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108590 | 11673 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108591 | 11660 | 35 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108592 | 11563 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108593 | 11439 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108594 | 11705 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108595 | 11942 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108596 | 11984 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108597 | 11683 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108598 | 11627 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108599 | 11581 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108600 | 11763 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108601 | 11911 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108602 | 12041 | 45 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108603 | 11711 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108604 | 12010 | 28 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108605 | 11813 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108606 | 11870 | 30 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108607 | 11861 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108608 | 11687 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108609 | 11861 | 34 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108610 | 11785 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108611 | 11954 | 29 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108612 | 11553 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108613 | 11820 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108614 | 11843 | 31 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108615 | 11786 | 33 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108616 | 11506 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108617 | 11607 | 48 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108618 | 11695 | 32 | +
16.12.2022 | OOA101-V | D 108619 | 11697 | 33 | +