## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.12.2022 | OOD103 | 301 148188 | 11485 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148189 | 11744 | 9 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148190 | 11529 | 37 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148191 | 12295 | 37 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148192 | 11877 | 25 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148193 | 11571 | 24 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148194 | 11728 | 6 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148195 | 11794 | 44 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148196 | 11520 | 23 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148197 | 11766 | 45 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148198 | 11846 | 6 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148199 | 11610 | 21 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148200 | 11662 | 26 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148201 | 11450 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148202 | 11866 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148203 | 11454 | 29 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148204 | 11822 | 29 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148205 | 11830 | 36 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148206 | 11824 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148207 | 11553 | 5 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148208 | 11717 | 39 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148209 | 11647 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148210 | 11609 | 17 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148211 | 11809 | 27 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148212 | 11543 | 18 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148213 | 11567 | 19 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148214 | 12195 | 46 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148215 | 11590 | 7 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148216 | 11560 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148217 | 11724 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148218 | 11641 | 36 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148219 | 11635 | 6 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148220 | 11716 | 37 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148221 | 11557 | 11 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148222 | 11709 | 15 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148223 | 11533 | 26 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148224 | 11406 | 12 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148225 | 11388 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148226 | 10762 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148227 | 11556 | 29 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148228 | 12013 | 7 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148229 | 11792 | 38 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148230 | 11705 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148231 | 11303 | 18 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148232 | 11447 | 19 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148233 | 11611 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148234 | 11699 | 12 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148235 | 11726 | 36 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148236 | 11527 | 28 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148237 | 11684 | 31 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148238 | 11486 | 25 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148239 | 11940 | 7 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148240 | 11558 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148241 | 11660 | 21 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148242 | 11992 | 37 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148243 | 11675 | 9 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148244 | 11952 | 37 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148245 | 11293 | 27 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148246 | 11661 | 24 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148247 | 11634 | 25 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148248 | 11554 | 5 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148249 | 11803 | 42 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148250 | 11547 | 9 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148251 | 11633 | 22 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148252 | 11501 | 40 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148253 | 11585 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148254 | 11658 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148255 | 11716 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148256 | 11645 | 17 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148257 | 11770 | 17 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148258 | 11666 | 22 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148259 | 11634 | 23 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148260 | 11678 | 42 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148261 | 11554 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148262 | 11487 | 39 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148263 | 11537 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148264 | 11601 | 26 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148265 | 11630 | 7 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148266 | 11736 | 19 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148267 | 11515 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148268 | 11660 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148269 | 11479 | 15 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148270 | 11069 | 36 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148271 | 11483 | 5 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148272 | 11507 | 10 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148273 | 11483 | 18 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148274 | 11737 | 28 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148275 | 11637 | 10 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148276 | 11373 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148277 | 11519 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148278 | 11686 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148279 | 11654 | 6 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148280 | 11675 | 39 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148281 | 11502 | 14 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148282 | 11729 | 19 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148283 | 11768 | 4 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148284 | 11637 | 24 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148285 | 11815 | 15 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148286 | 11657 | 27 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148287 | 11580 | 14 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148288 | 11808 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148289 | 11724 | 19 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148290 | 11774 | 22 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148291 | 11689 | 24 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148292 | 11635 | 41 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148293 | 11601 | 11 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148294 | 10765 | 45 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148295 | 11552 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148296 | 11523 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148297 | 11622 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148298 | 11788 | 42 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148299 | 11820 | 11 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148300 | 11530 | 23 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148301 | 11608 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148302 | 11484 | 26 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148303 | 11818 | 24 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148304 | 11798 | 43 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148305 | 11435 | 9 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148306 | 11515 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148307 | 11476 | 31 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148308 | 11610 | 31 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148309 | 11627 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148310 | 11640 | 31 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148311 | 11480 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148312 | 11653 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148313 | 11435 | 15 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148314 | 11300 | 18 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148315 | 11667 | 4 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148316 | 11749 | 22 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148317 | 11685 | 21 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148318 | 11516 | 42 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148319 | 11516 | 9 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148320 | 11347 | 37 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148321 | 11382 | 32 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148322 | 11477 | 31 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148323 | 11682 | 24 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148324 | 11462 | 4 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148325 | 11550 | 41 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148326 | 11213 | 15 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148327 | 11341 | 16 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148328 | 11802 | 26 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148329 | 11742 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148330 | 11633 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148331 | 11653 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148332 | 11675 | 12 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148333 | 11595 | 16 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148334 | 11677 | 7 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148335 | 11743 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148336 | 11181 | 38 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148337 | 11476 | 36 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148338 | 11765 | 32 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148339 | 11341 | 11 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148340 | 11516 | 16 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148341 | 11372 | 16 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148342 | 11516 | 28 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148343 | 11783 | 5 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148344 | 11540 | 21 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148345 | 11625 | 23 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148346 | 11729 | 38 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148347 | 12091 | 10 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148348 | 11604 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148349 | 11473 | 31 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148350 | 11696 | 27 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148351 | 11601 | 26 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148352 | 11543 | 7 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148353 | 10417 | 36 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148354 | 11782 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148355 | 11790 | 22 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148356 | 11807 | 23 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148357 | 11812 | 42 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148358 | 11484 | 11 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148359 | 11781 | 29 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148360 | 11643 | 29 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148361 | 11548 | 14 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148362 | 11673 | 18 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148363 | 11447 | 13 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148364 | 11628 | 34 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148365 | 11582 | 8 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148366 | 11601 | 12 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148367 | 11634 | 20 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148368 | 11574 | 12 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148369 | 11487 | 33 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148370 | 11581 | 16 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148371 | 11555 | 14 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148372 | 11699 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148373 | 11679 | 44 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148374 | 11796 | 35 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148375 | 11684 | 30 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148376 | 11442 | 9 | +
21.12.2022 | OOD103 | 301 148377 | 11639 | 16 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148378 | 11688 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148379 | 11810 | 27 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148380 | 11765 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148381 | 11664 | 47 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148382 | 12273 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148383 | 11801 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148384 | 11751 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148385 | 11621 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148386 | 11503 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148387 | 11553 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148388 | 11751 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148389 | 11510 | 29 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148390 | 11403 | 29 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148391 | 11182 | 28 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148392 | 11945 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148393 | 11851 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148394 | 11979 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148395 | 11543 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148396 | 11530 | 28 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148397 | 11524 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148398 | 11616 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148399 | 11703 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148400 | 11525 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148401 | 11075 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148402 | 11484 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148403 | 11615 | 26 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148404 | 11295 | 29 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148405 | 11574 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148406 | 11690 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148407 | 11450 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148408 | 11455 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148409 | 11329 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148410 | 11331 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148411 | 11587 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148412 | 11841 | 18 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148413 | 12044 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148414 | 11902 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148415 | 11769 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148416 | 11740 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148417 | 11812 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148418 | 11688 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148419 | 11727 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148420 | 11953 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148421 | 11894 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148422 | 11739 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148423 | 11782 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148424 | 11366 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148425 | 11479 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148426 | 11428 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148427 | 11856 | 25 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148428 | 11944 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148429 | 11704 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148430 | 11616 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148431 | 11763 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148432 | 11542 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148433 | 11912 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148434 | 11956 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148435 | 11968 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148436 | 11774 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148437 | 11757 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148438 | 11578 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148439 | 11703 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148440 | 11422 | 29 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148441 | 11718 | 14 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148442 | 11970 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148443 | 11742 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148444 | 11694 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148445 | 11805 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148446 | 11793 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148447 | 11922 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148448 | 11724 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148449 | 11818 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148450 | 11940 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148451 | 11842 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148452 | 11947 | 45 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148453 | 11849 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148454 | 11704 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148455 | 11495 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148456 | 11702 | 25 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148457 | 11893 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148458 | 11965 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148459 | 11703 | 29 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148460 | 11653 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148461 | 11704 | 27 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148462 | 11610 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148463 | 11735 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148464 | 12008 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148465 | 11875 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148466 | 11897 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148467 | 11207 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148468 | 11841 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148469 | 11537 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148470 | 11892 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148471 | 11975 | 23 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148472 | 11855 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148473 | 11749 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148474 | 11878 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148475 | 11820 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148476 | 11817 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148477 | 11819 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148478 | 11789 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148479 | 11928 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148480 | 12105 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148481 | 12004 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148482 | 11883 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148483 | 11963 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148484 | 11842 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148485 | 11570 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148486 | 11750 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148487 | 11910 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148488 | 11699 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148489 | 11921 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148490 | 11922 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148491 | 11877 | 45 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148492 | 11884 | 47 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148493 | 11771 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148494 | 11909 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148495 | 11786 | 49 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148496 | 11869 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148497 | 11765 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148498 | 11871 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148499 | 11602 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148500 | 11748 | 27 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148501 | 12183 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148502 | 11885 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148503 | 11870 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148504 | 11978 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148505 | 11905 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148506 | 11879 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148507 | 11923 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148508 | 11957 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148509 | 12123 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148510 | 11925 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148511 | 11637 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148512 | 11681 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148513 | 11856 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148514 | 11859 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148515 | 11958 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148516 | 11938 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148517 | 11702 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148518 | 11634 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148519 | 11609 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148520 | 11623 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148521 | 11832 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148522 | 11902 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148523 | 11854 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148524 | 11688 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148525 | 11582 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148526 | 11658 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148527 | 12060 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148528 | 11759 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148529 | 11810 | 27 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148530 | 11733 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148531 | 11773 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148532 | 11515 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148533 | 11771 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148534 | 11711 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148535 | 11669 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148536 | 12040 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148537 | 11712 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148538 | 11824 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148539 | 11663 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148540 | 11746 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148541 | 11796 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148542 | 11958 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148543 | 11715 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148544 | 11790 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148545 | 11716 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148546 | 11526 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148547 | 12056 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148548 | 11813 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148549 | 11950 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148550 | 11591 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148551 | 11619 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148552 | 11721 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148553 | 11676 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148554 | 11833 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148555 | 11839 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148556 | 11674 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148557 | 11441 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148558 | 11819 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148559 | 11800 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148560 | 11864 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148561 | 12121 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148562 | 11798 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148563 | 11676 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148564 | 11853 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148565 | 11858 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148566 | 11800 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148567 | 11723 | 20 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148568 | 11715 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148569 | 11898 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148570 | 11550 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148571 | 11602 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148572 | 11721 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148573 | 12044 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148574 | 11812 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148575 | 11875 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148576 | 11844 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148577 | 11756 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148578 | 11692 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148579 | 12125 | 18 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148580 | 11760 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148581 | 11850 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148582 | 11803 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148583 | 11871 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148584 | 11702 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148585 | 11626 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148586 | 11944 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148587 | 12001 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148588 | 11743 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148589 | 11987 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148590 | 11731 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148591 | 11843 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148592 | 11889 | 47 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148593 | 11644 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148594 | 11733 | 19 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148595 | 12001 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148596 | 12074 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148597 | 11792 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148598 | 11787 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148599 | 11608 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148600 | 12067 | 45 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148601 | 12156 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148602 | 11790 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148603 | 11893 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148604 | 11767 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148605 | 11815 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148606 | 11823 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148607 | 11596 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148608 | 11988 | 21 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148609 | 11814 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148610 | 11866 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148611 | 11841 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148612 | 11647 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148613 | 11760 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148614 | 11897 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148615 | 11709 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148616 | 11733 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148617 | 11638 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148618 | 11824 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148619 | 11888 | 48 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148620 | 11517 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148621 | 11627 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148622 | 11988 | 29 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148623 | 11799 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148624 | 11723 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148625 | 11693 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148626 | 11902 | 48 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148627 | 11785 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148628 | 11623 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148629 | 12019 | 33 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148630 | 11822 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148631 | 11666 | 30 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148632 | 11800 | 45 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148633 | 11937 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148634 | 11795 | 32 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148635 | 11996 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148636 | 11803 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148637 | 11962 | 21 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148638 | 11777 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148639 | 11667 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148640 | 11994 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148641 | 11819 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148642 | 11901 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148643 | 11723 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148644 | 11958 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148645 | 12016 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148646 | 11971 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148647 | 11679 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148648 | 11968 | 46 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148649 | 11828 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148650 | 11759 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148651 | 11670 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148652 | 11894 | 24 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148653 | 11891 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148654 | 11763 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148655 | 11626 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148656 | 11966 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148657 | 11904 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148658 | 11810 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148659 | 11786 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148660 | 11814 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148661 | 11868 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148662 | 11781 | 42 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148663 | 11848 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148664 | 11940 | 35 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148665 | 11878 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148666 | 11654 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148667 | 11955 | 31 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148668 | 11962 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148669 | 12006 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148670 | 11722 | 39 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148671 | 11903 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148672 | 11824 | 44 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148673 | 11480 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148674 | 11888 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148675 | 11829 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148676 | 11798 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148677 | 11726 | 37 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148678 | 12057 | 38 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148679 | 11879 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148680 | 11644 | 41 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148681 | 11640 | 36 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148682 | 12020 | 43 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148683 | 11642 | 57 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148684 | 11693 | 40 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148685 | 11638 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148686 | 11695 | 34 | +
03.01.2023 | OOD103 | 301 148687 | 11876 | 38 | +