## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.01.2023 | OOA101-V | P 104401 | 11995 | 8 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104402 | 11787 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104403 | 12149 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104404 | 11632 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104405 | 11938 | 26 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104406 | 12023 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104407 | 11980 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104408 | 11970 | 26 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104409 | 11650 | 26 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104410 | 11734 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104411 | 11921 | 33 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104412 | 11875 | 26 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104413 | 11831 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104414 | 11969 | 26 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104415 | 12099 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104416 | 11861 | 16 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104417 | 11965 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104418 | 11973 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104419 | 11807 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104420 | 11641 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104421 | 11690 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104422 | 11461 | 30 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104423 | 11966 | 39 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104424 | 11597 | 36 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104425 | 11708 | 29 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104426 | 11804 | 33 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104427 | 11750 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104428 | 11670 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104429 | 11712 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104430 | 10674 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104431 | 11860 | 15 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104432 | 11996 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104433 | 12008 | 36 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104434 | 11849 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104435 | 11696 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104436 | 11734 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104437 | 11502 | 29 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104438 | 12018 | 41 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104439 | 11639 | 37 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104440 | 11772 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104441 | 11855 | 33 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104442 | 11778 | 30 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104443 | 11791 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104444 | 11778 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104445 | 10726 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104446 | 11848 | 11 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104447 | 11992 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104448 | 12004 | 34 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104449 | 11849 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104450 | 11703 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104451 | 11741 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104452 | 11514 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104453 | 12016 | 39 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104454 | 11658 | 34 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104455 | 11790 | 22 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104456 | 11872 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104457 | 11792 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104458 | 11801 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104459 | 11787 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104460 | 10736 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104461 | 12117 | 29 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104462 | 11772 | 29 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104463 | 11553 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104464 | 11589 | 26 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104465 | 11883 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104466 | 11511 | 29 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104467 | 11979 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104468 | 11869 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104469 | 11820 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104470 | 11853 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104471 | 11648 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104472 | 11667 | 30 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104473 | 11583 | 35 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104474 | 11884 | 16 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104475 | 11875 | 37 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104476 | 11785 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104477 | 11735 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104478 | 11937 | 30 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104479 | 11609 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104480 | 11472 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104481 | 11836 | 29 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104482 | 11477 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104483 | 11791 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104484 | 11461 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104485 | 11781 | 31 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104486 | 11581 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104487 | 11607 | 33 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104488 | 11642 | 27 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104489 | 12137 | 10 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104490 | 11941 | 32 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104491 | 11875 | 23 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104492 | 11728 | 22 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104493 | 11582 | 22 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104494 | 11480 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104495 | 11825 | 30 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104496 | 11526 | 25 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104497 | 11912 | 24 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104498 | 11732 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104499 | 11793 | 28 | +
03.01.2023 | OOA101-V | P 104500 | 11408 | 27 | +