## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2839
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.01.2023 | OOA101-V | P 104501 | 11733 | 34 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104502 | 11828 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104503 | 12013 | 46 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104504 | 11900 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104505 | 11790 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104506 | 11996 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104507 | 11706 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104508 | 11803 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104509 | 12027 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104510 | 12042 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104511 | 11957 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104512 | 11961 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104513 | 11606 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104514 | 11837 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104515 | 11862 | 33 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104516 | 12031 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104517 | 11737 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104518 | 11716 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104519 | 11593 | 52 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104520 | 11962 | 55 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104521 | 11901 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104522 | 12028 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104523 | 11833 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104524 | 12109 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104525 | 11616 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104526 | 11992 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104527 | 11541 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104528 | 12299 | 35 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104529 | 12092 | 52 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104530 | 11922 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104531 | 11624 | 44 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104532 | 11550 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104533 | 11584 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104534 | 11693 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104535 | 12092 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104536 | 11815 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104537 | 11661 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104538 | 12006 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104539 | 11915 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104540 | 11935 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104541 | 11635 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104542 | 11862 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104543 | 11900 | 37 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104544 | 12026 | 56 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104545 | 11564 | 46 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104546 | 11982 | 55 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104547 | 12026 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104548 | 11823 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104549 | 11936 | 57 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104550 | 11775 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104551 | 12123 | 58 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104552 | 11809 | 44 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104553 | 11915 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104554 | 11960 | 58 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104555 | 11908 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104556 | 11622 | 45 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104557 | 11683 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104558 | 11988 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104559 | 12063 | 52 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104560 | 12005 | 52 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104561 | 11821 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104562 | 11915 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104563 | 11695 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104564 | 11775 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104565 | 11781 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104566 | 11829 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104567 | 11789 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104568 | 11622 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104569 | 11674 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104570 | 11642 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104571 | 12010 | 34 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104572 | 11988 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104573 | 11702 | 46 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104574 | 11652 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104575 | 11531 | 45 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104576 | 11639 | 46 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104577 | 11840 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104578 | 11851 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104579 | 11681 | 43 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104580 | 11895 | 54 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104581 | 11878 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104582 | 11751 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104583 | 11768 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104584 | 11806 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104585 | 11930 | 36 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104586 | 11816 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104587 | 11772 | 49 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104588 | 11693 | 46 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104589 | 11841 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104590 | 11738 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104591 | 11964 | 48 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104592 | 11918 | 47 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104593 | 12031 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104594 | 12145 | 46 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104595 | 12057 | 53 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104596 | 11898 | 55 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104597 | 11684 | 50 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104598 | 11658 | 51 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104599 | 11751 | 52 | +
10.01.2023 | OOA101-V | P 104600 | 12044 | 34 | +