## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2851
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.01.2023 | OOA101-V | V 106801 | 12296 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106802 | 11972 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106803 | 11726 | 29 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106804 | 11983 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106805 | 11824 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106806 | 11738 | 38 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106807 | 11569 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106808 | 11754 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106809 | 11695 | 31 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106810 | 11871 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106811 | 12106 | 28 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106812 | 11747 | 33 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106813 | 11785 | 35 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106814 | 11842 | 31 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106815 | 11728 | 32 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106816 | 11844 | 30 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106817 | 12101 | 20 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106818 | 11647 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106819 | 12032 | 32 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106820 | 11798 | 33 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106821 | 11677 | 33 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106822 | 11748 | 32 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106823 | 11754 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106824 | 12038 | 35 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106825 | 11993 | 33 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106826 | 11719 | 33 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106827 | 11626 | 38 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106828 | 11856 | 38 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106829 | 11656 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106830 | 11736 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106831 | 11859 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106832 | 11987 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106833 | 11586 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106834 | 11497 | 38 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106835 | 11579 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106836 | 11677 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106837 | 11557 | 38 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106838 | 11726 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106839 | 11758 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106840 | 11828 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106841 | 11693 | 42 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106842 | 11315 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106843 | 11672 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106844 | 11765 | 41 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106845 | 11633 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106846 | 12047 | 23 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106847 | 11775 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106848 | 11627 | 31 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106849 | 11467 | 40 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106850 | 11744 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106851 | 11651 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106852 | 11520 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106853 | 11627 | 36 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106854 | 11777 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106855 | 11737 | 35 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106856 | 11588 | 40 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106857 | 11705 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106858 | 11600 | 39 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106859 | 11878 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106860 | 11934 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106861 | 11897 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106862 | 11956 | 47 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106863 | 12005 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106864 | 12074 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106865 | 12013 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106866 | 11915 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106867 | 11780 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106868 | 11889 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106869 | 11992 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106870 | 11748 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106871 | 11822 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106872 | 12129 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106873 | 11844 | 45 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106874 | 11935 | 47 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106875 | 12177 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106876 | 11935 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106877 | 11777 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106878 | 11984 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106879 | 11741 | 52 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106880 | 11892 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106881 | 12092 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106882 | 11878 | 47 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106883 | 12063 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106884 | 11847 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106885 | 11630 | 47 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106886 | 11892 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106887 | 12029 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106888 | 11998 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106889 | 11963 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106890 | 12152 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106891 | 11797 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106892 | 11854 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106893 | 12225 | 61 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106894 | 12010 | 52 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106895 | 12109 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106896 | 12002 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106897 | 11938 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106898 | 11908 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106899 | 11671 | 52 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106900 | 12034 | 35 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106901 | 12117 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106902 | 11973 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106903 | 12007 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106904 | 12038 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106905 | 11781 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106906 | 11935 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106907 | 11894 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106908 | 12079 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106909 | 12074 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106910 | 11835 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106911 | 11864 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106912 | 11667 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106913 | 11643 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106914 | 11598 | 45 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106915 | 11996 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106916 | 12145 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106917 | 12027 | 45 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106918 | 11890 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106919 | 11684 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106920 | 11714 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106921 | 12120 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106922 | 12001 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106923 | 11892 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106924 | 11886 | 52 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106925 | 11817 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106926 | 11698 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106927 | 12012 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106928 | 12219 | 35 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106929 | 12148 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106930 | 11949 | 46 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106931 | 11870 | 46 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106932 | 11985 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106933 | 11913 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106934 | 11973 | 52 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106935 | 11750 | 45 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106936 | 11804 | 47 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106937 | 12032 | 44 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106938 | 12084 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106939 | 11969 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106940 | 11723 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106941 | 11656 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106942 | 11910 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106943 | 12208 | 31 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106944 | 12060 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106945 | 11832 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106946 | 12105 | 58 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106947 | 11780 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106948 | 11965 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106949 | 11955 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106950 | 11851 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106951 | 12035 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106952 | 11959 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106953 | 11902 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106954 | 12026 | 58 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106955 | 11766 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106956 | 12159 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106957 | 12019 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106958 | 11705 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106959 | 12146 | 40 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106960 | 12061 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106961 | 11718 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106962 | 11859 | 58 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106963 | 11882 | 58 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106964 | 11662 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106965 | 11805 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106966 | 12008 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106967 | 12110 | 52 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106968 | 12022 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106969 | 12092 | 60 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106970 | 12054 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106971 | 11775 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106972 | 12122 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106973 | 12025 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106974 | 11726 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106975 | 11857 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106976 | 11841 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106977 | 11937 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106978 | 12056 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106979 | 12160 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106980 | 11884 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106981 | 12113 | 37 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106982 | 12014 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106983 | 11726 | 51 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106984 | 11863 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106985 | 11850 | 50 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106986 | 11840 | 57 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106987 | 11912 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106988 | 11904 | 53 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106989 | 11760 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106990 | 11830 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106991 | 11893 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106992 | 11657 | 55 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106993 | 11791 | 34 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106994 | 11870 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106995 | 11852 | 49 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106996 | 11826 | 48 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106997 | 11677 | 56 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106998 | 12072 | 59 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 106999 | 12032 | 54 | +
09.01.2023 | OOA101-V | V 107000 | 11941 | 55 | +