## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2854
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.01.2023 | OOA101-V | 101801 | 11749 | 39 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101802 | 11773 | 23 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101803 | 11770 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101804 | 11806 | 23 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101805 | 11697 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101806 | 11759 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101807 | 11901 | 32 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101808 | 11831 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101809 | 12137 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101810 | 11819 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101811 | 12056 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101812 | 11600 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101813 | 11742 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101814 | 11687 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101815 | 11625 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101816 | 11791 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101817 | 11811 | 41 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101818 | 11844 | 32 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101819 | 11799 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101820 | 11670 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101821 | 11784 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101822 | 11751 | 35 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101823 | 11524 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101824 | 11524 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101825 | 11731 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101826 | 11930 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101827 | 11844 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101828 | 11593 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101829 | 11645 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101830 | 11822 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101831 | 11685 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101832 | 11912 | 31 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101833 | 11783 | 40 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101834 | 11880 | 23 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101835 | 11910 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101836 | 12010 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101837 | 11931 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101838 | 11863 | 32 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101839 | 11629 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101840 | 11902 | 32 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101841 | 12015 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101842 | 11891 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101843 | 11865 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101844 | 11842 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101845 | 11943 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101846 | 11671 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101847 | 11787 | 31 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101848 | 11533 | 31 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101849 | 12046 | 40 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101850 | 11770 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101851 | 11954 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101852 | 11961 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101853 | 11549 | 22 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101854 | 11468 | 31 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101855 | 11928 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101856 | 11575 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101857 | 11814 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101858 | 11800 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101859 | 11876 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101860 | 11754 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101861 | 11555 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101862 | 11570 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101863 | 11446 | 23 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101864 | 11718 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101865 | 11781 | 40 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101866 | 11712 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101867 | 11550 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101868 | 11845 | 23 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101869 | 11719 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101870 | 11608 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101871 | 11548 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101872 | 11600 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101873 | 11503 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101874 | 11826 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101875 | 11648 | 23 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101876 | 11931 | 42 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101877 | 11800 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101878 | 11896 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101879 | 11594 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101880 | 11825 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101881 | 11969 | 42 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101882 | 11749 | 30 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101883 | 11644 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101884 | 11787 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101885 | 11897 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101886 | 11863 | 31 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101887 | 11609 | 29 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101888 | 11504 | 31 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101889 | 11775 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101890 | 11628 | 41 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101891 | 11900 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101892 | 11584 | 27 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101893 | 12022 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101894 | 11778 | 24 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101895 | 11768 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101896 | 11634 | 26 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101897 | 11907 | 42 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101898 | 11664 | 25 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101899 | 11739 | 28 | +
11.01.2023 | OOA101-V | 101900 | 11636 | 27 | +