## Template
Purchase order	62201642

Date	Part number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
09-01-23	8010050	DB200381	104346	8.0	63
09-01-23	8010050	DB200381	104347	7.9	43
09-01-23	8010050	DB200381	104348	7.9	42
09-01-23	8010050	DB200381	104349	8.0	45
09-01-23	8010050	DB200381	104350	7.9	43
09-01-23	8010050	DB200381	104351	7.6	52
09-01-23	8010050	DB200381	104352	7.9	53
09-01-23	8010050	DB200381	104353	7.9	40
09-01-23	8010050	DB200381	104354	8.0	49
09-01-23	8010050	DB200381	104355	7.9	41
09-01-23	8010050	DB200381	104356	7.9	48
09-01-23	8010050	DB200381	104357	7.9	56
09-01-23	8010050	DB200381	104358	7.8	46
09-01-23	8010050	DB200381	104359	7.9	49
09-01-23	8010050	DB200381	104360	7.8	49
09-01-23	8010050	DB200381	104361	7.6	71
09-01-23	8010050	DB200381	104362	7.9	45
09-01-23	8010050	DB200381	104363	7.8	43
09-01-23	8010050	DB200381	104364	7.9	45
09-01-23	8010050	DB200381	104365	7.8	52
09-01-23	8010050	DB200381	104366	7.9	37
09-01-23	8010050	DB200381	104367	7.9	53
09-01-23	8010050	DB200381	104368	7.9	57
09-01-23	8010050	DB200381	104369	7.9	49
09-01-23	8010050	DB200381	104370	7.9	53
09-01-23	8010050	DB200381	104371	8	53
09-01-23	8010050	DB200381	104372	7.9	52
09-01-23	8010050	DB200381	104373	8	77
09-01-23	8010050	DB200381	104374	7.8	43
09-01-23	8010050	DB200381	104375	7.9	54
09-01-23	8010050	DB200381	104376	7.9	57
09-01-23	8010050	DB200381	104377	7.8	49
09-01-23	8010050	DB200381	104378	7.7	51
09-01-23	8010050	DB200381	104379	7.8	47
09-01-23	8010050	DB200381	104380	8	44
09-01-23	8010050	DB200381	104381	8	50
09-01-23	8010050	DB200381	104382	7.9	46
09-01-23	8010050	DB200381	104383	7.9	58
09-01-23	8010050	DB200381	104384	7.9	46
09-01-23	8010050	DB200381	104385	8	45
09-01-23	8010050	DB200381	104386	7.8	54
09-01-23	8010050	DB200381	104387	8.1	46
09-01-23	8010050	DB200381	104388	7.9	51
09-01-23	8010050	DB200381	104389	7.9	64
09-01-23	8010050	DB200381	104390	7.9	47
09-01-23	8010050	DB200381	104391	7.8	50
09-01-23	8010050	DB200381	104392	7.8	58
09-01-23	8010050	DB200381	104393	7.9	37
09-01-23	8010050	DB200381	104394	7.9	46
09-01-23	8010050	DB200381	104395	8	47

## Example
Date	Ref. number	Part number	Serial number	Output	Zero offset voltage
	VST	JFD		mV	µV
01/10/2018	8010050	DB200381	100001	7.8	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100002	7.1	23
01/10/2018	8010050	DB200381	100003	7.8	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100004	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100005	7.6	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100006	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100007	7.1	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100008	7.4	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100009	7.7	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100010	7.8	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100011	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100012	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100013	7.2	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100014	7.5	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100015	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100016	7.7	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100017	7.0	26
01/10/2018	8010050	DB200381	100018	7.7	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100019	7.7	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100020	7.6	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100021	7.0	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100022	7.3	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100023	7.2	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100024	7.9	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100025	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100026	7.7	22
01/10/2018	8010050	DB200381	100027	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100028	7.7	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100029	8.2	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100030	7.8	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100031	7.8	32
01/10/2018	8010050	DB200381	100032	7.9	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100033	7.6	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100034	7.5	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100035	7.3	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100036	7.9	31
01/10/2018	8010050	DB200381	100037	7.7	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100038	7.4	39
01/10/2018	8010050	DB200381	100039	8.0	42
01/10/2018	8010050	DB200381	100040	7.9	41
01/10/2018	8010050	DB200381	100041	7.6	25
01/10/2018	8010050	DB200381	100042	7.5	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100043	7.4	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100044	7.1	27
01/10/2018	8010050	DB200381	100045	7.5	33
01/10/2018	8010050	DB200381	100046	7.5	36
01/10/2018	8010050	DB200381	100047	7.6	40
01/10/2018	8010050	DB200381	100048	8.2	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100049	7.4	28
01/10/2018	8010050	DB200381	100050	7.1	30
01/10/2018	8010050	DB200381	100051	7.3	29
01/10/2018	8010050	DB200381	100052	7.3	37
01/10/2018	8010050	DB200381	100053	7.4	28