## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.01.2023 | OOM110 | V 107100 | 11202 | 187 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107101 | 11471 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107102 | 11345 | 188 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107103 | 11754 | 189 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107104 | 11572 | 195 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107105 | 11604 | 190 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107106 | 11105 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107107 | 11490 | 192 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107108 | 11402 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107109 | 11416 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107110 | 11542 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107111 | 11569 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107112 | 11253 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107113 | 11623 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107114 | 11512 | 191 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107115 | 11427 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107116 | 11582 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107117 | 11518 | 192 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107118 | 11305 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107119 | 11423 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107120 | 11651 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107121 | 11362 | 195 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107122 | 11792 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107123 | 11365 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107124 | 11702 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107125 | 11518 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107126 | 11291 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107127 | 11318 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107128 | 11575 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107129 | 11438 | 192 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107130 | 11608 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107131 | 11306 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107132 | 11597 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107133 | 11392 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107134 | 11335 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107135 | 11520 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107136 | 11551 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107137 | 11347 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107138 | 11615 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107139 | 11349 | 192 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107140 | 11650 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107141 | 11462 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107142 | 11996 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107143 | 11388 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107144 | 11271 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107145 | 11308 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107146 | 11565 | 192 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107147 | 11343 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107148 | 11572 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107149 | 11291 | 192 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107150 | 11440 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107151 | 11363 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107152 | 11614 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107153 | 11425 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107154 | 11622 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107155 | 11330 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107156 | 11617 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107157 | 11546 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107158 | 11356 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107159 | 11365 | 195 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107160 | 11614 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107161 | 11735 | 195 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107162 | 11588 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107163 | 11401 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107164 | 11384 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107165 | 11534 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107166 | 11711 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107167 | 11621 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107168 | 11591 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107169 | 11466 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107170 | 11403 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107171 | 11886 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107172 | 11577 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107173 | 11592 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107174 | 11531 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107175 | 11479 | 193 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107176 | 11517 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107177 | 11511 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107178 | 11363 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107179 | 11616 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107180 | 11559 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107181 | 11450 | 195 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107182 | 11449 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107183 | 11636 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107184 | 11565 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107185 | 11185 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107186 | 11436 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107187 | 11420 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107188 | 11549 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107189 | 11230 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107190 | 11267 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107191 | 11238 | 199 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107192 | 11488 | 198 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107193 | 11602 | 196 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107194 | 11267 | 191 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107195 | 11405 | 197 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107196 | 11559 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107197 | 11517 | 200 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107198 | 11273 | 194 | +
05.01.2023 | OOM110 | V 107199 | 11566 | 200 | +