## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.01.2023 | OOM103 | V 119301 | 12198 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119302 | 12041 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119303 | 12126 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119304 | 11097 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119305 | 12215 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119306 | 12198 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119307 | 12224 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119308 | 11896 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119309 | 12409 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119310 | 12181 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119311 | 12186 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119312 | 12038 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119313 | 12124 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119314 | 11848 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119315 | 11954 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119316 | 11780 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119317 | 12143 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119318 | 11942 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119319 | 12175 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119320 | 11931 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119321 | 11861 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119322 | 11889 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119323 | 12117 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119324 | 12177 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119325 | 12014 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119326 | 12107 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119327 | 12106 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119328 | 12321 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119329 | 12149 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119330 | 11988 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119331 | 12007 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119332 | 12135 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119333 | 12062 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119334 | 12143 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119335 | 12380 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119336 | 12069 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119337 | 12260 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119338 | 12183 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119339 | 12244 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119340 | 12385 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119341 | 12033 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119342 | 11988 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119343 | 11951 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119344 | 12216 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119345 | 12231 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119346 | 11992 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119347 | 12214 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119348 | 11968 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119349 | 12027 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119350 | 12147 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119351 | 12224 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119352 | 11940 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119353 | 12008 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119354 | 12115 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119355 | 12017 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119356 | 11995 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119357 | 12052 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119358 | 11921 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119359 | 11896 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119360 | 12340 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119361 | 12345 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119362 | 12292 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119363 | 12237 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119364 | 12026 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119365 | 12072 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119366 | 12165 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119367 | 12048 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119368 | 11927 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119369 | 11905 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119370 | 12338 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119371 | 12132 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119372 | 11888 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119373 | 12193 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119374 | 11878 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119375 | 12239 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119376 | 12128 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119377 | 12010 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119378 | 11891 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119379 | 11987 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119380 | 11974 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119381 | 12178 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119382 | 11831 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119383 | 12238 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119384 | 11908 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119385 | 12123 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119386 | 11897 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119387 | 12080 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119388 | 11955 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119389 | 12340 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119390 | 11992 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119391 | 12078 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119392 | 12275 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119393 | 12222 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119394 | 12247 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119395 | 12171 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119396 | 11820 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119397 | 12174 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119398 | 12078 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119399 | 12356 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119400 | 12194 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119401 | 11852 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119402 | 12291 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119403 | 11918 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119404 | 12044 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119405 | 12166 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119406 | 11564 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119407 | 12230 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119408 | 12204 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119409 | 12126 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119410 | 12242 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119411 | 12366 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119412 | 12309 | 95 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119413 | 12160 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119414 | 12081 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119415 | 12231 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119416 | 11908 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119417 | 11892 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119418 | 11840 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119419 | 12146 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119420 | 12159 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119421 | 11940 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119422 | 12360 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119423 | 12072 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119424 | 12143 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119425 | 11911 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119426 | 12200 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119427 | 12360 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119428 | 12104 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119429 | 12054 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119430 | 12247 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119431 | 11958 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119432 | 12075 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119433 | 12150 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119434 | 12180 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119435 | 12095 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119436 | 12231 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119437 | 11962 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119438 | 11909 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119439 | 11991 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119440 | 12009 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119441 | 12278 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119442 | 12138 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119443 | 12198 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119444 | 11980 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119445 | 12027 | 95 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119446 | 11779 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119447 | 11991 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119448 | 12450 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119449 | 12002 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119450 | 12048 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119451 | 12137 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119452 | 12242 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119453 | 11849 | 96 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119454 | 12102 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119455 | 11871 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119456 | 12360 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119457 | 12128 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119458 | 12237 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119459 | 12157 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119460 | 11916 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119461 | 11985 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119462 | 12384 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119463 | 12157 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119464 | 12247 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119465 | 12147 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119466 | 12041 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119467 | 11853 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119468 | 11968 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119469 | 12259 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119470 | 12271 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119471 | 12205 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119472 | 12135 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119473 | 12131 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119474 | 11998 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119475 | 11935 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119476 | 11632 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119477 | 12216 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119478 | 12400 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119479 | 11926 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119480 | 12017 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119481 | 11872 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119482 | 11954 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119483 | 12015 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119484 | 12056 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119485 | 12143 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119486 | 12196 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119487 | 11950 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119488 | 12089 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119489 | 11836 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119490 | 11983 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119491 | 11773 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119492 | 11976 | 94 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119493 | 12013 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119494 | 12107 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119495 | 12122 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119496 | 12121 | 99 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119497 | 12018 | 100 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119498 | 11764 | 98 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119499 | 12123 | 97 | +
09.01.2023 | OOM103 | V 119500 | 12286 | 97 | +