## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2854
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101126 | 11055 | 30 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101127 | 10636 | 12 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101128 | 10961 | 18 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101129 | 10851 | 14 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101130 | 10747 | 15 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101131 | 10454 | 19 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101132 | 10296 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101133 | 10343 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101134 | 10565 | 15 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101135 | 10525 | 17 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101136 | 10526 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101137 | 10316 | 17 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101138 | 10388 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101139 | 10281 | 17 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101140 | 10516 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101141 | 10433 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101142 | 10413 | 36 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101143 | 10602 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101144 | 10383 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101145 | 10318 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101146 | 10618 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101147 | 10462 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101148 | 10552 | 27 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101149 | 10194 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101150 | 10575 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101151 | 10648 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101152 | 10408 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101153 | 10479 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101154 | 10368 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101155 | 10239 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101156 | 10617 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101157 | 10274 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101158 | 10492 | 38 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101159 | 10610 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101160 | 10625 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101161 | 10321 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101162 | 10348 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101163 | 10594 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101164 | 10714 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101165 | 10462 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101166 | 10339 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101167 | 10549 | 18 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101168 | 10642 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101169 | 10487 | 19 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101170 | 10577 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101171 | 10428 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101172 | 10428 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101173 | 10591 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101174 | 10584 | 37 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101175 | 10665 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101176 | 10319 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101177 | 10425 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101178 | 10462 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101179 | 10447 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101180 | 10187 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101181 | 10350 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101182 | 10596 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101183 | 10391 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101184 | 10412 | 27 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101185 | 10341 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101186 | 10234 | 27 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101187 | 10520 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101188 | 10320 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101189 | 10464 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101190 | 10617 | 37 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101191 | 10455 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101192 | 10369 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101193 | 10276 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101194 | 10383 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101195 | 10673 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101196 | 10684 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101197 | 10444 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101198 | 10576 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101199 | 10620 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101200 | 10553 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101201 | 10642 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101202 | 10402 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101203 | 10425 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101204 | 10457 | 29 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101205 | 10396 | 26 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101206 | 10671 | 39 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101207 | 10427 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101208 | 10571 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101209 | 10642 | 19 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101210 | 10354 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101211 | 10482 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101212 | 10285 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101213 | 10301 | 26 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101214 | 10487 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101215 | 10467 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101216 | 10395 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101217 | 10365 | 26 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101218 | 10398 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101219 | 10251 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101220 | 10602 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101221 | 10311 | 26 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101222 | 10623 | 36 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101223 | 10841 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101224 | 10868 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101225 | 10890 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101226 | 10438 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101227 | 10523 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101228 | 10562 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101229 | 10633 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101230 | 10509 | 17 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101231 | 10777 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101232 | 10728 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101233 | 10651 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101234 | 10652 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101235 | 10415 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101236 | 10650 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101237 | 10506 | 36 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101238 | 10521 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101239 | 10598 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101240 | 10489 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101241 | 10546 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101242 | 10487 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101243 | 10492 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101244 | 10361 | 27 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101245 | 10628 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101246 | 10651 | 20 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101247 | 10682 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101248 | 10543 | 26 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101249 | 10626 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101250 | 10357 | 24 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101251 | 10643 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101252 | 10580 | 29 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101253 | 10911 | 37 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101254 | 10507 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101255 | 10569 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101256 | 10424 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101257 | 10630 | 26 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101258 | 10502 | 23 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101259 | 10371 | 19 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101260 | 10299 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101261 | 10864 | 21 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101262 | 10754 | 25 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101263 | 10620 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101264 | 10889 | 33 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101265 | 10849 | 15 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101266 | 10684 | 14 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101267 | 10717 | 18 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101268 | 10891 | 35 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101269 | 10853 | 19 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101270 | 10688 | 17 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101271 | 10721 | 22 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101272 | 10895 | 36 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101273 | 10867 | 18 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101274 | 10717 | 18 | +
13.01.2023 | OOA101-1 V2 | V 101275 | 10749 | 22 | +